TERMO DE ESCLARECIMENTO DO EDITAL DA CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 014/2009

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, através da Comissão Geral de Licitação, tendo em vista o que consta do Processo nº  38225022/2009, e nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, diante da dúvida expressa em documento encaminhado a esta Comissão, por licitante interessado em participar da licitação em tela, presta esclarecimento, conforme segue:

Perguntas:

- Qual o real diâmetro do tubo que faz referência o item 11, código 45465 do orçamento?

- O Memorial Descritivo/Termo de Referência diz que o projeto prevê a remoção e substituição de 503,00 (quinhentos e três)m de tubos de concreto e a construção de  2.926 (dois mil novecentos e vinte e seis) metros de novas galerias pluviais, a reconstrução de PV’s existente e a construção de novos PVs, os quais não estão quantificados em orçamento; quanto a metragem de redes não conferem com a metragem orçada, prevê-se também a construção de um bueiro celular de seção 3x3 paralelo a um bueiro existente (4mx2m) na travessia da Avenida Anhanguera, sendo que para o mesmo não existe abordagem no orçamento estimado apresentado pelo órgão e nem projeto com

- No item 26, Tub Rib Loc Steel 1500mm com extensão de 1.133,59 (hum mil e trinta e três vírgula cinqüenta e nove)m, no preço unitário proposto de 1.030,00 (hum mil e trinta reais) estão inclusos os serviços relativos a fornecimento, transporte e assentamento de tubos?

- No item discriminado abaixo se lê assim:

Galeria de Águas Pluviais/Drenagem Urbana:

| 16 | 45609 | Transporte de entulho DT = 10 KM | m3km | 10.016,08 | 1,16 | 116.186,53 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ou assim:

| 16 | 45609 | Transporte de entulho DT = 10 KM | m3km | 10.016,08 | 1,16 | 11.618,65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Respostas:

- O real diâmetro do item 11, especificado na estimativa de custo pelo código 45465 é de 1500mm, correspondente aos tubos de concreto, conforme Memorial Descritivo.

- Os PV`s necessários para a execução do objeto, tanto os PV´s novos, quanto os que serão recuperados, estão quantificados nos itens de “Construção de PV’s novos” e ‘Recuperação de PV’s, presente na estimativa de custo anexo ao processo licitatório. Com relação à metragem das redes, só serão executadas a extensão que constam do orçamento estimado. A planilha de preços no valor de R$ 2.505.717,05 (dois milhões, quinhentos e cinco mil, setecentos e dezessete reais e cinco centavos), não inclui a construção de Bueiros, e /ou a extensão a mais de tubos de concretos, mencionado pela empresa participante.

- Na construção de rede em Rib Loc Steel 1500mm, com extensão de 1.133,59m (hum mil cento e trinta e três e cinqüenta e nove metros), estão incluídos no item 26. Sendo que no preço unitário do item 26 com valor de R$1.030,00 (mil e trinta reais), estão inclusos os serviços de fornecimento, transporte e assentamento dos tubos, inclusive os anéis de vedação.

- Após verificada com a planilha em questão, afirmamos que o valor parcial do item 16 é de R$ 116.186,53 (cento e dezesseis mil cento e oitenta e seis reais e cinqüenta e três centavos). Sendo que o mesmo é resultado da seguinte multiplicação: Volume do entulho a ser transportado (m3) x DT (Km) x Preço Unitário (R$/ m3Km)= valor parcial (10.016,08x 10x 1,16= R$ 116.186,53).

Os interessados poderão no horário das 08h às 12h e das 14h às 17h, nos dias normais de expediente, obter demais informações na PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Sala – Comissão Geral de Licitação, Paço Municipal - Av. do Cerrado, nº 999 - Parque Lozandes, Pilotis/Torre Sul - Goiânia-GO. FONE/FAX: (62) 3524-6321/6315.

COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, aos 29 dias do mês de outubro de 2009.

### Renor Juriti Sampaio

### Presidente CGL