TERMO DE ALTERAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 353/2007

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, através da Comissão Geral de Licitação, tendo em vista o que consta do Processo nº: 32847978/2007, oriundo da Companhia de Processamentos de Dados de Goiânia e nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, AVISA aos interessados que o PREGÃO PRESENCIAL Nº 353/2007, com data de abertura prevista para o dia 26 de fevereiro de 2008, às 14:30 horas,  FICA ADIADA  para  o dia 17 DE MARÇO DE 2008, às 09:30 horas, motivada pela necessidade das alterações  conforme segue:

O subitem, 7.10.1 do edital passa a vigorar da seguinte forma:

7.10.1 – A LICITANTE devidamente enquadrada como Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte em conformidade com a Lei Complementar n° 123/06 deverá apresentar os documentos relativos a regularidade fiscal, ainda que existam pendências.

O Anexo I - Termo de Referência passa a vigorar com a seguinte redação:

| Item | Qtd | Un. | Produto - Descrição | Valor Un. (R$) | Valor Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01 | Un. | Nobreak com capacidade mínima de 65 Kva, autonomia de 30 minutos Entrada Tensão: 380/220 V FFFNT Sendo – (3 F + N +T) Variação Admissível: + 20% da tensão nominal Freqüência: 50 ou 60 Hz Variação de Freqüência Admissível; 45 a 65Hz Configuração Trifásica: 3F + N + T – 5 Fios Saída Tensão: 220/127 V FFFNT Sendo – (3 F + N + T) Configuração – Trifásica Banco de Bateria – estacionária seladas para nobreak 12v, autonomia de 30 minutos. Incluso com gabinete metálico. Cabos e Conexões Potência de saída: 65 Kva. |  |  |

OBSERVAÇÕES:

- Obrigatoriamente o equipamento a ser ofertado deverá ser de 1ª qualidade;

- O equipamento deverá ser entregue em até 10 (dez) dias, a contar do recebimento da respectiva nota de empenho, na COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE GOIÂNIA, em substituição de outro existente;

- Existe infra-estrutura para a instalação, não deve demorar mais que 30 minutos para deixá-lo ligado;

- Transporte horizontal (andar térreo).

- O equipamento deverá ser instalado e realizado teste de funcionamento.

- A garantia é de 12 meses contra defeito de fabricação e a manutenção será realizada na modalidade 24 x 7 durante o período da garantia;

- Quando da entrega do objeto por parte da licitante, for detectado que o mesmo não apresenta características e especificações conforme exigidos no edital e/ou não apresente 1ª qualidade, o licitante deverá substituir por outro que atenda sem ônus adicionais para a Administração Pública;

As demais cláusulas do edital permanecem inalteradas.

Os interessados poderão no horário das 08h às 12h e das 14h às 18h, nos dias normais de expediente, obter demais informações na PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Sala – Comissão Geral de Licitação, Paço Municipal - Av. do Cerrado, nº 999 - Parque Lozandes, Pilotis/ Torre Sul - Goiânia-GO. – FONE: (62) 3524-6320 -FAX: (62) 3524-6315.

COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, aos 29 dias do mês de fevereiro de 2008.

## Econ. Paulo Roberto Silva

### Pregoeiro