                - TERMO DE ALTERAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2010

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, por intermédio da Comissão Geral de Licitação, tendo em vista o que consta do Processo nº: 38309609/2009, oriundo da Secretaria Municipal de Saúde – SMS e nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, Lei n°. 10.520/2002 e alterações posteriores, AVISA aos interessados que o PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2010, com abertura adiada “sine die”, FICA MARCADO para o dia 26 de abril de 2010, às 14h30m, motivado pela necessidade de alteração do edital, conforme segue:

A presente licitação passa a ser do tipo MENOR PREÇO POR ITEM. Portanto, todas as condições do edital ficam condicionadas ao MENOR PREÇO POR ITEM e não pelo MENOR PREÇO POR LOTE.

O objeto da presente licitação passa a vigorar com a seguinte redação: Aquisição de materiais permanentes (armários, mesas e outros), conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos.

O subitem 8.4- Relativamente à Qualificação Técnica, passa a vigorar com a seguinte redação:

8.4- RELATIVAMENTE À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

8.4.1- Atestado (s) de capacidade técnica, que comprove já haver a licitante, fornecido materiais pertinentes ao objeto desta licitação, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado;

8.4.2 - Carta de Apresentação da documentação da licitante, assinada por diretor, sócio ou representante da empresa licitante com poderes para tal investidura devidamente comprovada, contendo informações e declarações conforme ANEXO V deste edital;

8.4.3 – Excluído;

8.4.4 - Excluído;

8.4.4.1 – Excluído;

8.4.5 – Excluído;

8.4.6 - Excluído;

8.4.7 - Excluído;

8.4.8 - Para os itens 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14 e 15, apresentar Certificado de Registro do Produto, emitido pela ANVISA – Agencia Nacional de Vigilância Sanitária, vinculada ao Ministério da Saúde, ou copia autenticada da publicação no “Diário Oficial da União” com despacho da concessão de registro, referente ao produto ofertado, ou declaração de isenção de registro relativamente ao registro do produto;

O Anexo I – Termo de Referência, passa a vigorar da seguinte forma:

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO OBJETO\MATERIAL

Objeto: Aquisição de materiais permanentes (armários, mesas, estante e outros), conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos.

| ITEM | UNID. | QUANT. | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Unid. | 55 | ARMARIO EM CHAPA DE AÇO PARA MEDICAMENTOS: Estrutura em metalon 25x25x1,20 mm, com cantos quadrados. Com 01 porta, laterais, quatro prateleiras, fundo e teto em chapa de aço nº 22, com fechadura tambor com chave, em pintura eletrostático a pó, fundo anti-ferrugem, dimensões: 1,50(altura)x0,45(largura)x 0,40(profundidade). Cor cinza claro. |  |  |
| 02 | Unid. | 20 | ARQUIVO DE AÇO PARA FICHAS DE VACINA: Totalmente construído em chapa 20”, pintura eletrostática em pó epóxi, curada em estufa na cor cinza claro, com banho químico anti-ferrugem, medindo aproximadamente: altura 1,33m, largura 0,50m e profundidade 0,71m. Com 07 gavetas com altura de 17cm, deslizantes com 08 (oito) rolamentos em esferas de aço, com trilhos telescópicos. Sistema de travamento único das gavetas, por meio de fechadura lateral frontal. Com parte inferior, prateleira interna e portas com reforço tipo ômega. |  |  |
| 03 | Unid. | 570 | BALDE DE LIXO: Totalmente inox. Capacidade 30 litros, Construído inteiramente em chapa de aço inoxidável, com tampa acionada a pedal, formato cilíndrico. |  |  |
| 04 | Unid. | 20 | ESCADA COM 05 DEGRAUS: Dobrável, toda em alumínio, ponteiras em polipropileno, pés e tapetes antiderrapantes, com travamento do degrau superior. Dimensões aproximadas: 165x13x44cm (AxLxP), com capacidade de até 140kg. |  |  |
| 05 | Unid. | 86 | BANQUETA GIRATÓRIA: Em tubo de aço de 1” de diâmetro e 1,25mm de espessura de parede, pintura eletrostática a base de resina epóxi pó na cor cinza claro, curada em estufa, fundo anti-ferrugem; - Assento de 35 cm de diâmetro em aço inox; - Altura regulável; - 4 pés tubulares com ponteiras de borracha. |  |  |
| 06 | Unid. | 50 | BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO: Com altura regulável. Apoio de braço tipo concha em aço inox, pés em metalon 30x30x1, 20 mm pintado. Base tubular com pintura eletrostática a pó fundo anti-ferrugem. |  |  |
| 07 | Unid. | 25 | CADEIRA DE RODAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ADULTO: Assento e encosto em chapa aço 18”, apoio para os braços, um fixo e o outro escamoteável, apoio para os pés dobráveis, rodas traseiras 24” com pneus maciços e dianteiras 8” giratórias em nylon. Rolamentos, freios bilaterais, estrutura metálica em tubo de aço 1020 7/8, pintada em acabamento epóxi. Largura mínima do assento: 48cm |  |  |
| 08 | Unid. | 20 | CARRO DE EMERGÊNCIA: Fabricado com chapa de aço 20”. Acabamento em pintura a pó, de base plástica, texturizada. Com 3 gavetas: uma com divisões para medicamentos, duas para uso geral e um compartimento maior fechado com porta basculante. Tampo e suporte giratório em aço inox para acomodação de desfibrilador ou cardiovesor. Mesa superior em aço inox com 2 divisões, uma para preparação de medicamentos e outra para acomodação de eletrocardiógrafo ou monitor. Especificações Gerais: Quatro rodízios de 4" com giro de 360º sendo dois com freios (rodízios frontais). Extensão com 04 tomadas de força com cabo de 3m padrão. Dimensões aproximadas: 520 mm(L), 1095 mm (A), 725 mm(C). Com trava para gavetas, tábua para massagem cardíaca em MDF, suporte para cilindro de oxigênio com capacidade de 3 litros, coluna de soro em aço inox. |  |  |
| 09 | Unid. | 20 | CAMA CABECEIRA MÓVEL: Adulto, dimensões 1,90 x 0,80 x 0, 68, através de cremalheira, cabeceira e peseira em tubos redondos 1" 1/4 x 1,5mm espessura de parede em chapa de aço inox, perfurada sem saliências, perfil em chapa de aço 1,5mm. Com grades laterais inox com engate rápido. pés com rodízios de 3" com freios em diagonal. pintura eletrostática a pó fundo anti-ferrugem. Acompanhada de colchão adequado às dimensões da cama, em curvin, densidade 33, revestido em couro sintético na cor azul, sem costuras aparentes. |  |  |
| 10 | Unid. | 190 | ESCADA DE AÇO: 02 (dois) degraus, construída totalmente em inox. Tubo redondo. Medidas aproximadas; do piso 22cm de largura, 30cm de comprimento, 20cm de altura-1º piso e 38cm de altura total. |  |  |
| 11 | Unid. | 86 | MESA AUXILIAR: Estrutura tubular em inox tampo e prateleira totalmente em aço inoxidável, dotada de rodízios giratórios. Dimensões: 40(largura)x60(comprimento)x80cm(altura). |  |  |
| 12 | Unid. | 86 | MESA PARA EXAME GINECOLÓGICO: Dividido em três seções parte posterior e anterior reguláveis com 03 posições, assento fixo; inclui 03 colchonetes injetados na densidade 23, na cor azul; com armário em MDF com revestimento melamínico, com 03 gavetas e puxadores em aço, corrediças em aço, com pintura epóxi, rodízios com stop e deslize suave; peseira reforçada com ferragem especial; porta coxas estofadas e reguláveis; Suporte para lençol de papel; Suporte para colposcópio. Dimensões aproximadas: 1,80 x 0,55 x 0,87 m (posição clínica); 1,42 x 0,55 x 0,87 m (posição ginecológica). |  |  |
| 13 | Unid. | 104 | MESA PARA EXAME CLÍNICO: Totalmente construída em aço inox, estrutura tubular, cabeceira regulável através de cremalheira, pés com ponteiras de borracha, dimensões aproximadas: 1,80x55x80cm. Deverá ser fornecida com o colchão revestido em couro sintético na cor azul. |  |  |
| 14 | Unid. | 18 | MACA DE TRANSPORTE: Estrutura tubular em tubos redondo de 1" 1/4 x 1,20mm. Com rodízios de 5", com freios em diagonal. Leito em chapa de aço inox, com grades laterais pintadas, escamoteáveis, pára-choque de borracha, pintura eletrostática a pó fundo anti-ferrugem dimensões: 1,90 x 0,60 x 0,80(altura). Com suporte para soro inox. Acompanha colchonete em espuma revestido em corvin azul, nas dimensões da maca. |  |  |
| 15 | Unid. | 104 | FOCO CLÍNICO (REFLETOR PARABÓLICO): Com lâmpada led, ou caixa térmica com proteção ao calor, impedindo o aquecimento da mesma, haste flexível cromada, altura regulável, base tubular com acabamento em pintura eletrostática a pó fundo anti-ferrugem, pés em metalon 30x30x1, 20 mm, com proteção de borracha. Alimentação elétrica 220v. |  |  |
| 16 | Unid. | 86 | NEGATOSCÓPIO DE UM CORPO: Moldura em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática a pó, fundo anti-ferrugem, com luz fluorescente homogênea tampo em acrílico, dimensões aproximadas: 0,37x 0,53 x 0,11 cm. |  |  |
| 17 | Unid. | 18 | POLTRONA CAMA: Reclinável para descanso. Estrutura em tubos de aço redondo 1" 1/4 x 1,20mm. Acabamento com pintura eletrostática a pó, reclinável em 4 posições através de alavanca lateral, movimentos simultâneos do encosto e do descansa pés, estofamento anatômico em espuma revestido por courvin na cor azul, braços articuláveis estofados, pés niveladores emborrachados. Dimensões aproximadas (externas) aberta:1,60(comprimento) x 0,72 (largura) x 0,80 (altura). |  |  |
| 18 | Unid. | 18 | QUADRO BRANCO MAGNÉTICO: Em laminado melamínico, chapa de fibra de madeira de 3mm, chapa de aço, moldura em alumínio natural frisado, suporte para apagador em alumínio por toda a extensão do quadro. Tamanho 1,20x1,00 m. Garantia mínima de 01 ano. |  |  |
| 19 | Unid. | 36 | SUPORTE DE HAMPER: Totalmente em inox, armação tubular de 1” de diâmetro, com rodízios de 2” e saco em brim. Dimensões aproximadas: 0,50cm de diâmetro, 0,90cm de altura. |  |  |
| 20 | Unid. | 72 | SUPORTE PARA SORO TOTALMENTE INOX base, haste e pés inteiramente em aço inoxidável, altura regulável, com anel de fixação. Com quatro pés com rodízios de 2". Com quatro ganchos inox para suporte de soro e quatro ganchos para bomba de infusão. Dimensões aproximadas: altura máxima 2,40m e altura mínima de 1,70m. |  |  |
| VALOR TOTAL DOS ITENS ---------------------------------------------------------------------- R$ |

OBSERVAÇÕES:

DA ENTREGA: Os materiais deverão ser entregues em parcela única, em até 20 (vinte) dias a contar do recebimento da nota de empenho, no Almoxarifado Central da SMS, no seguinte endereço: Avenida Perimetral Norte, Condomínio Goiazém, Bloco E, Galpão 09 e 10 – Vila João Vaz – Goiânia – Go. Telefone: (62) 3524-3401 / 3524-3402.

- Apresentar termo de garantia de no mínimo 1 ano dos produtos ofertados.

- Os produtos deverão ser entregues acompanhados dos documentos fiscais respectivos juntamente com cópias da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento.

- Obrigatoriamente os produtos a serem ofertados deverão ser de 1ª qualidade;

- Quando da entrega do objeto por parte da licitante, for detectado que o mesmo não apresenta características e especificações conforme exigidos no edital e/ou não apresente 1ª qualidade, o licitante deverá substituir por outro que atenda sem ônus adicionais para a Administração Pública.

DA AMOSTRA:

EM CASO DE NECESSIDADE PODERÁ ser solicitada amostra e/ou prospecto(s) do material por parte da Secretaria Municipal de Saúde para a licitante que ofertar o menor preço, para análise e emissão de parecer, sendo que esta ocorrerá após o termino da fase de lances e a licitante deverá apresentá-la em prazo não superior a 05 (cinco) dias úteis a contar da data da solicitação no seguinte endereço: Avenida Perimetral Norte, Condomínio Goiazém, Bloco E, Galpão 09 e 10 – Vila João Vaz – Goiânia – Go.

As demais cláusulas do edital permanecem inalteradas.

Os interessados poderão no horário das 08h às 12h e das 14h às 18h, nos dias normais de expediente, obter demais informações na PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Sala – Comissão Geral de Licitação, Paço Municipal - Av. do Cerrado, nº 999 - Parque Lozandes, Pilotis/ Torre Sul - Goiânia-GO. – FONE: (62) 3524-6320 - FAX: (62) 3524-6315.

COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE GOIÂNIA, aos 12 dias do mês de abril de 2010.

## Econ. Paulo Roberto Silva

### Pregoeiro