                - TERMO DE ALTERAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 194/2010

                - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, por intermédio da Comissão Geral de Licitação, tendo em vista o que consta do Processo nº: 40028544/2010, oriundo da Secretaria Municipal de Saúde - SMS e nos termos da Lei Federal n°. 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, AVISA aos interessados que o PREGÃO PRESENCIAL Nº 194/2010-SRP, adiado “SINE DIE”, FICA MARCADO para o dia 22 de setembro de 2010, às 09h30min, motivado pela necessidade de alteração do edital, conforme segue:

O Termo de Referência constante do Anexo I, passa a vigorar com a seguinte redação:

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO OBJETO

Objeto: Aquisição de material permanente (Aparelho completo para exames de M.A.P.A.) para atender a Secretaria Municipal de Saúde - SMS, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos, para inclusão no Sistema de Registro de Preços.

| Item | Unid | Quant | Especificação | V. Unit. (R$) | V. Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Unid | 50 | Aparelho completo para exames de M.A.P.A (Monitoramento Ambulatorial da Pressão Arterial), compreendendo: - 01 (um) Aparelho gravador; - 02 (dois) Conjuntos de baterias recarregáveis; - 01 (um) Carregador de baterias bivolt automático; - 01 (um) conjunto para fixação do MAPA ao paciente; - 01 (um) Braçadeira padrão adulto; - 01 (um) Cabo para comunicação com o computador; - 01 (um) Guia rápido de utilização e 01 (um) manual de operação em português; - 01 (um) Software em português com suporte permanente; Características mínimas e obrigatórias do equipamento: - Conexão ao computador via cabo USB ou via cabo serial com isolamento óptico; - Capacidade de armazenar, no mínimo, 100 medidas em um mesmo exame (gravação na memória de dados); - Operação com baterias recarregáveis ou pilhas alcalinas comuns; - Cada conjunto de baterias recarregáveis deve permitir em média 200 medições de pressão; - Os dados armazenados na memória do aparelho não deverão apagar quando as baterias são retiradas por mais de três dias; |  |  |
|  |  |  | - Software de leitura e interpretação dos dados totalmente em Português; - Visor de cristal líquido para visualização da hora e medições realizadas; - Possuir Método oscilométrico; - Faixa de medida de pressão de 0 até 280 mmHg; - Precisão estática de ± 3 mmHg ou ± 2%; - Insuflação do manguito automática; - Válvula de segurança para pressões maiores que 300 mmHg; - Válvula de segurança em caso de falta de energia das baterias ou pilhas; - O software deve ser totalmente compatível com ambiente Windows 3.1, Windows 95, Windows 98, XP e Vista. - Possibilidade de parar uma medida através de um botão no aparelho; - Possibilidade de marcar um evento através de um botão no aparelho; - Possibilidade de desligar o aparelho (colocando em modo espera); - Possibilidade de programar o aparelho para não mostrar o resultado das medições no visor; - Programação dos intervalos de medições desde 15 em 15 minutos; - Possibilidade de programar os intervalos do período de vigília de forma independente do período de sono; - Avaliação estatística para o período total de medição e individualmente para os períodos de sono, vigília; - O aparelho deverá apresentar no mínimo os seguintes valores nas estatísticas: -Valores máximos, médios e mínimos para a pressão sistólica, diastólica, pressão de pulso, freqüência cardíaca e pressão média; - Representação Gráfica das medidas de pressão. - Identificação do horário em que ocorreram a máxima e mínima leitura para as pressões sistólica, diastólica, média e de pulso, bem como para a leitura de freqüência cardíaca; - Descenso noturno; - Variabilidade Pressórica (desvio padrão); |  |  |
|  |  |  | - Área de carga pressórica hipertensiva para as pressões sistólica, diastólica e média; - Carga pressórica hipotensiva (percentual do tempo total em que a pressão ficou abaixo do limite estabelecido) para as pressões sistólica, diastólica e média; - Área de carga pressórica hipotensiva para as pressões sistólica, diastólica e média; - Relação Vale/Pico; - Pressão de Pulso; Deverá ser indicada a Marca e o Modelo. |  |  |
| VALOR TOTAL.....................................................................................................................R$ |  |

OBSERVAÇÕES:

- DA ENTREGA: O material deverá ser entregue de acordo com as necessidades da SMS, e deverá ser entregue em até 10 (dez) dias a contar do recebimento da ordem de entrega/nota de empenho, no Almoxarifado Central da Secretaria Municipal de Saúde (Fone: (62) 3524-3830), no seguinte endereço: Avenida Perimetral Norte, nº 2899, Condomínio Goiazém Galpões 09/10, Vila João Vaz, Goiânia-GO, ou de acordo com a necessidade do órgão interessado, ou na sede do órgão interessado.

- Os produtos ofertados deverão:

-  Apresentar as informações exigidas pela legislação sanitária e do consumidor;

-  Possuir garantia mínima de 24 meses a contar da data de entrega;

- Os fornecedores deverão apresentar especificação técnica do produto (com especificação do edital) ofertado no ato da licitação para comprovação do produto ofertado com relação à especificação do edital, e em caso de necessidade poderá ser solicitada amostra, de acordo com a análise e o parecer da referência técnica, sendo que esta ocorrerá após o término da fase de lances e a licitante deverá apresentá-la em prazo não superior a 03 (três) dias úteis a contar da data da solicitação, no seguinte local e endereço: Avenida Perimetral Norte, nº 2899, Condomínio Goiazem Galpões 09/10, Vila João Vaz, Goiânia-GO, ou na sede do órgão interessado;

- Obrigatoriamente os materiais a serem ofertados deverão ser de 1ª qualidade

- Quando da entrega do objeto por parte da licitante, for detectado que o mesmo não apresenta características e especificações conforme exigidos no edital e/ou não apresente 1ª qualidade, o licitante deverá substituir por outro que atenda sem ônus adicionais para a Administração Pública.

As demais cláusulas do edital permanecem inalteradas.

Os interessados poderão no horário das 08h às 12h e das 14h às 18h, nos dias normais de expediente, obter demais informações na PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Sala – Comissão Geral de Licitação, Paço Municipal - Av. do Cerrado, nº 999 - Parque Lozandes, Pilotis/ Torre Sul - Goiânia-GO. – FONE: (62) 3524-6320 - FAX: (62) 3524-6315.

COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE GOIÂNIA, aos 09 dias do mês de setembro de 2010.

## Econ. Paulo Roberto Silva

### Pregoeiro