TERCEIRO TERMO DE ALTERAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 114/2008

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, através da Comissão Geral de Licitação, tendo em vista o que consta do Processo nº: 33435827/2008 e outros e nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, AVISA aos interessados que o PREGÃO PRESENCIAL Nº 114/2008 - SRP, com data de abertura para o dia 30 de outubro de 2008 às 14:30 horas, fica  ADIADO  para o dia 14 de novembro de 2008, às 09:30, motivada pela necessidade das alterações  conforme segue:

O subitem 9.4.5, do edital passa a vigorar com a seguinte alteração:

9.4.5- CERTIFICADO de Boas Práticas de Fabricação e Controle por linha de produção/produtos, emitido pela Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, conforme exigência da Portaria Federal n.º 2.814 de 29/05/98 (art.5º) e classificação da RDC nº 199 de 26/10/2006 para os itens 02; 13; 63; 97, 152, 153, 192; RDC nº 59 de 27/06/2000 para os itens 136; 137 e 138, conforme o caso.

Os itens 21, 62, 67, 97, 105, 119,151,152 168, 169 e 192 do Anexo I – Termo de Referência, do edital passam a vigorar com a seguinte alteração:

| ITEM | UN. | QUANT. | ESPECIFICAÇÕES | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | PCT | 80.000 | Atadura de crepe 20cmx1,2m, 13 fios ou mais por centímetro quadrado, confeccionadas em fios de algodão 100% e componentes sintéticos, na cor branca, elasticidade que permite compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas, com as especificações do produto, (largura, comprimento da faixa esticada e quantidade de fios/cm²). Embaladas individualmente em pacote com 12 unidades. |  |  |
| 62 | GL | 4.000 | Detergente enzimático concentrado para diluição em água, utilizado na limpeza de instrumentais cirúrgicos e endoscópicos, com no mínimo 03 (três) enzimas, sulfactante não iônico, solubilizante e veiculo, detergente enzimático com PH neutro capaz de degredar qualquer tipo de matéria orgânica, atóxico, bacteriostático e biodegradável. galão com 5 litros (o fornecedor devera apresentar a formula de diluição do produto).composição: álcool isopropílico a 10 %, enzimas amilase, enzimas proteases, enzimas lipase, detergente não iônico, corante, perfume, água. Classificação Saneante. |  |  |
| 67 | UN | 800 | Dispositivo para infusão endovenoso periférico nº 25, com agulha trifacetada e siliconizada, com conector e capa do conector perfeitamente encaixado, com asas flexíveis e furo para a sutura de fixação, tubo extensor vinilico transparente atóxico, canhão luer-lok com identificação do calibre por cores, descartável, estéril, apirogenico, embalagem tipo blister em filme termoplástico duplo e papel grau cirúrgico atóxico. |  |  |
| 97 | FR | 100.000 | Fita Reagente em tiras para leitura de glicose no sangue capilar, venoso, arterial, usada e glicosímetros, com volumes de amostras < 04 microlitros, com ampla faixa de segurança para leitura, menor interferência de substâncias químicas e efeitos de oxigenação do sangue, método eletroquímico ou fotômetro, com leitura de ATÉ 40 segundos quanto ao volume da amostra aspirada. Frascos COM 50 TIRAS. Com doação de 5.000 (cinco mil) aparelhos. Com registro Anvisa/MS e BPF. |  |  |
| 105 | GL | 250.000 | Hipoclorito de sódio a 1% (cloro ativo) frasco com 01 litro. Classificação Saneante. |  |  |
| 119 | CX | 40.000 | Luva para procedimento, em látex natural e atóxico, não esterilizada, anatômica, com ajuste anatômico, lubrificada com pó bio-absorvível não alergênico que cause efeito antideslizante, espessura media do filme 0,19mm, sensibilidade tátil, cano longo, ambidestra, com empunhadura justa e bainha no punho, 265mm de comprimento, tamanho grande, caixa com 100 unidades. |  |  |
| 151 | FR | 800 | Solução esterilizante e desinfetante aquosa de glutaraldeido a 2% mais ativador - 28 dias isento de formaldeido, para esterilização e desinfecção de artigos termossensíveis, a solução devera ter fita para verificação de ação. embalado em galão em plástico resistente com capacidade para 05 litros. Classificação Saneante. |  |  |
| 152 | FR | 10.000 | Solução pvpi anti-séptica tópica 1%, liquido marrom, utilizado na desinfecção de ferimentos, pvpi, iodoacético, acetato de sódio, água purificada. o recipiente deve ser hermeticamente fechado e opaco, o produto não pode ser reembalado ou gracinado, este deve ser apresentado na embalagem original do fabricante com lacre inviolável, fracionamento somente permitido quando a menor embalagem do fabricante for superior a fração a ser fornecida, o fornecedor devera apresentar no ato da entrega laudo de analise do produto. frasco com 1 litro. demais especificação conforme farmacopéia americana. Com registro Anvisa/MS e BPF. |  |  |
| 168 | UN | 3.500 | Sonda nasogástrica curta, conector com tampa, número 06, com aproximadamente 40 cm, em pvc atóxico siliconizada, descartável, estéril, o material devera ser adaptável em seringas. embalagem individual tipo blister em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente atóxico. com as informações do fabricante data de fabricação e prazo de validade impressos na embalagem. |  |  |
| 169 | UN | 3.000 | Sonda nasogástrica curta, conector com tampa, número 08, com 40cm, em pvc atóxico siliconizada, descartável, estéril, o material devera ser adaptável em seringas. embalagem individual tipo blister em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente atóxico. com as informações do fabricante data de fabricação e prazo de validade impressos na embalagem. |  |  |
| 192 | FR | 3.000 | Vaselina líquido-grau usp, fórmula química cnh2n+2, liquido, oleoso, transparente, incolor, isento ou quase isento de fluorescência. inodoro e insípido quando frio e, quando aquecido, desenvolve, no máximo, leve odor de petróleo. Densidade entre 0,845 e 0,905. o recipiente deve ser hermeticamente fechado. O produto não pode ser reembalado ou fracionado. O fracionamento somente será permitido quando a menor embalagem do fabricante for superior à fração a ser fornecida. frasco de 01 litro. Com registro Anvisa/MS e BPF. |  |  |

As demais cláusulas do edital permanecem inalteradas.

Os interessados poderão no horário das 08h às 12h e das 14h às 18h, nos dias normais de expediente, obter demais informações na PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Sala – Comissão Geral de Licitação, Paço Municipal - Av. do Cerrado, nº 999 - Parque Lozandes, Pilotis/Torre Sul - Goiânia-GO. – FONE/FAX: (62) 3524-6315.

COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, aos 03 dias do mês de novembro de 2008.

### Econ. Paulo Roberto Silva

Pregoeiro