### DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

**GERÊNCIA DE LICENCIAMENTO E QUALIDADE AMBIENTAL**

**LISTA DE DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA POSTOS DE COMBUSTÍVEIS**

LICENÇA AMBIENTAL DESATIVAÇÃO (PRIMEIRA VEZ)

* **ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EMPRESA QUE REALIZARÁ O SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO;**
* **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA TAXA (DUAM);**
* **CONTRATO COM A EMPRESA RESPONSÁVEL PELO RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS TANQUES OU DECLARAÇÃO QUE SÓ HAVERÁ INSTALAÇÃO DE NOVOS TANQUES;**
* **CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA (ÚLTIMA ALTERAÇÃO);**
* **DOCUMENTOS DO REQUERENTE (CPF E R.G.);**
* **MEMORIAL DE CARACTERIZAÇÃO DA OBRA - MCO COM ART, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DA AMMA;**
* **PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DEMOLIÇÃO - PGRCCD COM ART, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DA AMMA;**
* **PLANO REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME A NBR 14973 (ABNT ATUALIZADA), COM CRONOGRAMA DE DESATIVAÇÃO, CONTEMPLANDO O MÉTODO DE REMOÇÃO, A PREPARAÇÃO DA ÁREA, A REMOÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E TANQUES E DESTINAÇÃO FINAL PARA CADA RESÍDUO, COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA;**
* **PREENCHIMENTO COMPLETO DO REQUERIMENTO;**
* **PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO PARA MOVIMENTAR O PROCESSO EM NOME DO INTERESSADO (QUANDO O REQUERENTE NÃO FOR O SEU REPRESENTANTE LEGAL);**
* **DOCUMENTOS DO PROCURADOR (CPF E R.G.) (QUANDO O REQUERENTE NÃO FOR SEU REPRESENTANTE LEGAL);**
* **PUBLICAÇÃO DO PEDIDO DE LICENÇA, CONFORME RESOLUÇÃO 006/86 CONAMA;**
* **RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO DE PASSIVO AMBIENTAL CONFIRMATÓRIA, ELABORADO CONFORME AS DIRETRIZES ANEXAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 054/2018 (AMMA) E DOTADO DA DEVIDA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (VALIDADE DE 02 ANOS);**
* **LAUDO DE ESTANQUEIDADE, COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONFORME TERMO DE REFERENCIA DESCRITO NO ANEXO VIII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 054/2018;**
* ESTUDO DE FUNDO DE CAVA COM ART, EXECUTADO CONFORME AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS NO ANEXO II DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 054/2018 (AMMA) (ATÉ A FINALIZAÇÃO DA OBRA);
* RELATÓRIO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONTRUÇÃO CIVIL, COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, JUNTAMENTE COM OS COMPROVANTES DA DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA, INCLUSIVE PARA OS TANQUES REMOVIDOS E SEUS ACESSÓRIOS (ATÉ A FINALIZAÇÃO DA OBRA);
* NOTAS FISCAIS DOS NOVOS TANQUES E SEUS ACESSÓRIOS (ATÉ A FINALIZAÇÃO DA OBRA);
* NOTA FISCAL DE COMPRA E COMPROVANTE DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO SASC (CONTROLE DE ESTOQUE E INTERSTÍCIO) (ATÉ A FINALIZAÇÃO DA OBRA);
* LAUDO DE ESTANQUEIDADE DE MONTAGEM COM ART (ATÉ A FINALIZAÇÃO DA OBRA);
* PLANTA BAIXA / PROJETO HIDROSSANITÁRIO COM ART (ATUALIZADOS), CONTEMPLANDO A LOCALIZAÇÃO PROJETADA DOS TANQUES, TUBULAÇÕES (DE DESCARGA, DE ABASTECIMENTO E DE EXAUSTÃO DE VAPORES), UNIDADES DE ABASTECIMENTO (BOMBAS), SISTEMA DE FILTRAGEM DE DIESEL (QUANDO FOR O CASO), BACIA DE CONTENÇÃO (PARA TANQUES AÉREOS), COMPRESSORES PARA SISTEMAS DE GNV, COMPRESSORES DE AR, ÁREAS DE LAVAGEM E TROCA DE ÓLEO DE VEÍCULOS, LOJA DE CONVENIÊNCIA, OUTRAS DEPENDENÊNCIAS, LOCALIZAÇÃO DOS POÇOS DE MONITORAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO, SISTEMA SEPARADOR DE ÁGUA/ÓLEO, MINI POÇO (QUANDO FOR O CASO), E QUADRO DE LEGENDAS (ATÉ A FINALIZAÇÃO DA OBRA);

**OBSERVAÇÕES:**

**OBSERVAÇÃO 01:** NA IMPOSSIBILIDADE DE REMOÇÃO DE ALGUM TANQUE, DEVERÁ SER APRESENTADO UM LAUDO ASSINADO POR RESPONSÁVEL TÉCNICO HABILITADO DESCREVENDO OS MOTIVOS, DEVIDAMENTE ACOMPANHADO DA RESPECTIVA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA.

**OBSERVAÇÃO 02:** SR. CONTRIBUINTE FAVOR OBSERVAR OS ITENS DESTA LISTA COM ATENÇÃO, APRESENTANDO TODOS OS DOCUMENTOS QUE SE ENQUADRAREM NO SEU EMPREENDIMENTO, EVITANDO ASSIM PENDÊNCIAS E ATRASOS NA ANÁLISE DO PROCESSO.

**OBSERVAÇÃO 03:** A APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS CUJOS NOMES ESTÃO EM **NEGRITO** É CONSIDERADA OBRIGATÓRIA PARA ABERTURA DO PROCESSO, NOS QUAIS DEVERÃO SER **ORIGINAIS** OU CÓPIAS AUTENTICADAS EM CARTÓRIO.

**OBSERVAÇÃO 04:** A AMMA SE RESERVA O DIREITO DE EXIGIR ESTUDOS COMPLEMENTARES E/OU DOCUMENTOS QUANDO HOUVER NECESSIDADE.

**OBSERVAÇÃO 05:** É OBRIGATORIO E APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS EM DUAS CÓPIAS: UMA IMPRESSA E OUTRA EM MEIO DIGITAL.

**OBSERVAÇÃO 06:** SITUAÇÕES NÃO PREVISTAS OU OMISSAS SERÃO ANALISADAS PELA DIRETORIA/GERÊNCIAS DO LICENCIAMENTO/MONITORAMENTO AMBIENTAL JUNTAMENTE COM AS CONSULTORIAS TÉCNICAS DO EMPREENDIMENTO.