TERMO DE ALTERAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2009

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, através da Comissão Geral de Licitação, tendo em vista o que consta do Processo nº: 35991999/2009, oriundo da Cia. de Urbanização de Goiânia–COMURG,  AVISA aos interessados que a CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2009, com abertura prevista para o dia 09 de setembro de 2009, às 09h30m, foi adiada para o dia 14 de OUTUBRO de 2009, ás 09h30m, motivada pela necessidade das alterações, conforme segue:

O subitem 4.1.4 - RELATIVAMENTE À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, passa a vigorar com as seguintes alterações:

4.1.4 - RELATIVAMENTE À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

4.1.4.1- Certidão de Registro e Regularidade da empresa licitante no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, com jurisdição sobre o domicílio da sede da licitante.

4.1.4.2- Capacitação técnico-operacional cuja comprovação se fará através de atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no CREA, que comprove(m) a aptidão da pessoa jurídica nos termos da legislação pertinente, para execução de operação de unidade integrada de tratamento de resíduos sólidos, especificadamente os provenientes dos serviços de saúde, devidamente licenciada, através do processo térmico mediante equipamento de tratamento térmico de resíduos, com capacidade de no mínimo de 70 toneladas por mês.

4.1.4.3- Capacitação técnico-profissional, cuja comprovação se fará através do fato da licitante possuir em seu quadro permanente, na data de abertura, os profissionais abaixo especificados, responsáveis técnicos que sejam detentores de atestado(s) e ou Certidão(ões) de Responsabilidade Técnica emitidos, em qualquer caso, devidamente certificados pelo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA) que comprovem a execução de serviços de operação de unidade integrada de tratamento de resíduos sólidos provenientes dos serviços de saúde, através do processo térmico mediante equipamento de tratamento térmico:

4.1.4.3.1- 1 (um) engenheiro mecânico ou Civil;

4.1.4.3.2- 1 (um) engenheiro ambiental ou engenheiro sanitarista ou tecnólogo ambiental;

4.1.4.3.1.1- O(s) atestado(s) e/ou Certidão(ões) referidos no item 4.1.4.2 só serão aceitos se constarem, os seguintes dados: local de execução, nome do Contratante e da Contratada, nome dos responsáveis técnicos e número de registro no CREA, especificações técnicas e o quantitativos executados.

4.1.4.3.1.2- O(s) atestado(s) exigidos pelo item 4.1.4.3 só será(ão) aceito(s) se os profissionais em pauta possuírem vínculo empregatício com o licitante, comprovados mediante Certidão de Registro e Regularidade da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA / Conselho Regional de Química - CRQ, com jurisdição sobre o domicílio da sede da licitante nos termos do item 4.1.4.1, ocasião em que os profissionais constantes das certidões acima, detentores dos acervos técnicos serão obrigatoriamente os responsáveis técnicos pelos serviços objeto desta licitação,  caso a licitante em questão seja adjudicatária, admitindo-se a sua substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada previamente pela Contratante.

4.1.4.4- Atestado de Visita Técnica, emitido pela Diretoria de Limpeza Urbana da Companhia Municipal de Urbanização-COMURG em conjunto com a Gerência de Manejo de  Resíduos Sólidos da Agência Municipal do Meio Ambiente, conforme disposto no Anexo I deste Edital.

4.1.4.4.1- Para realização da visita técnica, o licitante através de seu responsável técnico deverá dirigir-se à Diretoria de Limpeza Urbana na Companhia de Urbanização de Goiânia, situada na Av. Nazareno Roriz, nº 1.122 – Vila Aurora, no horário normal de expediente.  A vistoria poderá ser agendada e realizada até o 2º dia útil anterior a data de entrega da documentação e proposta prevista no preâmbulo deste Edital, com Renata G. M. Ribeiro e/ou Nelson Fernandes de Araújo, Fone: (62) 3524-8512. A emissão do Atestado é de competência Diretoria de Limpeza Urbana da COMURG e da Gerencia de Manejo de Resíduos Sólidos da AMMA.

4.1.4.5- CARTA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO, contendo declarações e informações conforme modelo constante do ANEXO III, assinada por Diretor(es), ou pessoa legalmente habilitada, comprovando a delegação de poderes para fazê-lo em nome da empresa.

4.1.4.6- DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL contendo declarações e informações conforme modelo constante do ANEXO IV, assinada por Diretor(es), ou pessoa legalmente habilitada, comprovando poderes para fazê-lo em nome da empresa.

O Anexo I- Termo de Referência, passa a vigorar com a seguinte redação:

| Item | Un. | Quantidade Estimada | Descrição Mínima | Vr. Unit./ Ton. R$ | Vr. Total/Ton. R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Tn | 7.200 | Contratação de empresa especializada em serviços de locação, instalação e operação de uma unidade integrada de tratamento de resíduos sólidos provenientes do serviço de saúde, através do processo de incineração por autocombustão para o Aterro Sanitário do Município de Goiânia/GO, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses. | 1.108,50 | 7.981.200,00 |
| VALOR TOTAL ESTIMADO R$ | 7.981.200,00 |

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. OBJETO

1.1 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços correspondente a locação, instalação e operação de uma unidade integrada de tratamento de resíduos provenientes do serviço de saúde, através do processo de incineração por autocombustão para o Aterro Sanitário de Goiânia, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.

1.2 Dados – Aterro Sanitário do Município de Goiânia, localizado à Rodovia dos Romeiros (Goiânia-Trindade), entre o quilometro 3 e 4, Goiás.

2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

2.1 Os serviços serão executados durante o período de 24 (vinte e quatro) meses prorrogável na forma da Lei, onde a CONTRATADA ficará responsável pelos seguintes itens abaixo:

2.1.1 Instalar a Unidade de Incineração e todos os seus componentes para o seu pleno funcionamento, no Aterro Sanitário do Município de Goiânia.

2.1.1.1 A estruturação do local de instalação da Unidade de Incineração ficará a cargo da CONTRATADA, devendo a área ser provida de infra-estrutura básica, com espaço coberto e impermeabilizado para o transbordo e armazenamento dos resíduos, munida equipamentos de segurança pessoal e combate a incêndios;

2.1.2 Garantir o seu pleno funcionamento durante todo período contratual.

2.1.3 Acompanhamento técnico, monitoramento e operação do equipamento.

2.1.4 O equipamento deverá ter capacidade de operar durante 24 (vinte e quatro) horas ininterruptas e processar o quantitativo mínimo de 10 toneladas por dia.

2.2 Escopo das Atividades a serem realizadas pela CONTRATADA:

2.2.1 A Unidade de Incineração deverá tratar exclusivamente os resíduos do serviço de saúde coletados e depositados no Aterro Sanitário do Município de Goiânia, sendo todo o equipamento licenciado pela AMMA;

2.2.1.1 A Unidade de Incineração funcionará por auto-combustão, com sensores de temperatura e injeção automática de combustível, caso haja o risco de redução da temperatura da câmara primária, ficando abaixo de 800°C.

2.2.1.2 O sistema de tratamento térmico deverá possuir unidades de recepção, armazenamento, alimentação, tratamento de emissões de gases e partículas, tratamento de efluentes líquidos, tratamento de cinzas e escórias;

2.2.1.3 A emissão dos gases deverão atingir os padrões da NBR 11175 e Resolução CONAMA n.º316/2002, sendo que o equipamento possuirá monitoramento contínuo de CO e CO²;

2.2.1.4 O tratamento e a disposição dos resíduos devem seguir todas as determinações das Resoluções CONAMA n.º358/2005 e n.º 316/2002 e fundamentalmente RDC ANVISA n.º 306/2004, o não cumprimento acarretará em Crime Ambiental, pelo qual a Contratada, responderá civil, penal e administrativamente;

2.2.1.5 a Unidade de Incineração deverá obrigatoriamente possuir unidades que atendam o disposto no art. 27 da Res. N.º316/2002 CONAMA;

2.2.1.6 O sistema de tratamento térmico de resíduos deverá ser licenciado na AMMA;

a) As cinzas resultantes da incineração serão depositadas no Aterro Sanitário de Goiânia, tendo destinação ambientalmente adequada e previamente aprovada pela AMMA;

2.2.2 Os serviços deverão ser executados por pessoal devidamente treinado e qualificado, sob supervisão técnica por parte da CONTRATADA, dentro dos padrões de segurança exigidos pela legislação vigente.

2.2.2.1 A CONTRATADA deverá disponibilizar um profissional, devidamente habilitado pelo CREA para tal função, sendo esse o responsável técnico do processo de operação e tratamento de resíduos;

2.2.2.2 A CONTRATADA será responsável por apresentar trimestralmente, laudo técnico sobre a qualidade atmosférica das proximidades do incinerador, sendo obrigatório o monitoramento dos gases gerados pelo mesmo;

2.2.2.3 A CONTRATADA deverá obter o licenciamento ambiental da unidade de tratamento dos RRS junto à AMMA, devendo para tanto atender todos os preceitos estabelecidos pela legislação e normas técnicas, e, ainda, pelas diretrizes da AMMA.

3. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

3.1 Acompanhar e fiscalizar os serviços objeto do Contrato;

3.2 Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa executar os serviços dentro das normas do Contrato;

3.3 Comunicar oficialmente à CONTRATADA as irregularidades observadas na execução dos serviços;

3.4 Pagar os serviços de acordo com a demanda na forma e prazo contratados.

3.5 A CONTRATANTE disponibilizará a área para instalação e licenciará o empreendimento. É de responsabilidade da CONTRATADA buscar o licenciamento junto a AMMA – Agência Municipal de Meio Ambiente – Goiânia;

4. PRAZO

4.1 O prazo de locação para execução dos serviços será de 24 (vinte e quatro) meses corridos a contar da data da instalação e início do tratamento dos resíduos, prorrogável na forma da Lei.

5. PAGAMENTO

5.1 Os serviços correspondentes ao mês contratual, serão pagos contra fatura com vencimento marcado para o dia 30 (trinta) do mês subseqüente.

  - A CONTRATADA será remunerada por tonelada tratada de resíduos.

6- DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: Terá início a partir da assinatura do contrato/emissão da ordem de serviço.

6.1 O quantitativo descrito na planilha acima é estimado, sendo que de acordo com a demanda poderá sofrer alterações a mais ou a menos.

As demais cláusulas do edital permanecem inalteradas.

Os interessados poderão no horário das 08h às 12h e das 14h às 18h, nos dias normais de expediente, obter demais informações na PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Sala – Comissão Geral de Licitação, Paço Municipal - Av. do Cerrado, nº 999 - Parque Lozandes, Pilotis/ Torre Sul - Goiânia-GO – FONE: (62) 3524-6320 - FAX: (62) 3524-6315.

COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, aos 10 dias do mês de setembro de 2009.

## Renor Juriti Sampaio

### Presidente da CGL