TERMO DE ALTERAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL

Nº 271/2006

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, através da Comissão Geral de Licitação, tendo em vista o que consta dos Processos nºs: 28285973 e 29197776/2006 e nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, AVISA aos interessados que o PREGÃO PRESENCIAL Nº 271/2006, com data de abertura prevista para o dia 12 de janeiro de 2007, às 14:30 horas,  FICA ADIADA  para  o dia 18 DE JANEIRO DE 2007, às 09:30 horas, motivada pela necessidade das alterações  conforme segue:

O ANEXO I- TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL PASSA A VIGORAR DA  SEGUINTE FORMA:

| LOTE 01 |
| --- |
| Item | Un | Qt | DESCRIÇÃO | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
| 01 | UN | 4.000 | Eletrodo cardiológico adulto, 4,5 cm, +/- 0,5 cm, fita microporosa adesiva,descartável,hipoalergênio, superfície de espuma com gel. |  |  |
| 02 | RL | 500 | Papel para eletrocardiograma, 48 mm x 30 m termosensível. |  |  |
| 03 | RL | 50 | Papel fotográfico para ultra-som UPP – HÀ, preto e branco. Rolo 110 mm x 18m. |  |  |
| 04 | UN | 05 | Eletrodo tipo alça redonda 15 x 10 mm. |  |  |
| 05 | UN | 04 | Eletrodo tipo alça redonda 20 x 20 mm. |  |  |
| 06 | UN | 05 | Eletrodo tipo alça redonda 8 x 8 mm. |  |  |
|  |  | TOTAL DO LOTE R$ |  |

| LOTE 02 |
| --- |
| Item | Un | Qt | DESCRIÇÃO | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
| 01 | Fr. | 7.200 | Ácido graxo essenciais – solução para pele, composta com ácido caprílico, ácido cáprico, ácido linoléico, lecitina de soja, vitamina A e vitamina E, ácidos graxos essenciais, frasco 150 ml. |  |  |
|  |  | TOTAL GERAL DO LOTE R$ |  |

| LOTE 03 |
| --- |
| Item | Un | Qt | DESCRIÇÃO | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
| 01 | Fr. | 120 | Sabonete, ácido láctico, frasco com 200 ml. |  |  |
|  |  | TOTAL GERAL DO LOTE R$ |  |

| LOTE 04 |
| --- |
| Item | Un | Qt | DESCRIÇÃO | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
| 01 | Fr. | 36.000 | Álcool etílico 70%, líquido incolor, límpido, volátil e de odor característico, para uso desinfetante hospitalar (saneante-domissanitário), demais especificações conforme a farmacopéia brasileira, frasco com 1 litro. |  |  |
|  |  | TOTAL GERAL DO LOTE R$ |  |

| LOTE 05 |
| --- |
| Item | Un | Qt | DESCRIÇÃO | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
| 01 | Fr. | 1.200 | Álcool etílico 99%, líquido incolor, límpido, volátil e de odor característico, demais especificações conforme a farmacopéia brasileira. frasco com 1 litro. |  |  |
|  |  | TOTAL GERAL DO LOTE R$ |  |

| LOTE 06 |
| --- |
| Item | Un | Qt | DESCRIÇÃO | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
| 01 | Gl. | 1.000 | Detergente alcalino desencrostante, para limpeza previa de instrumental cirúrgico e vidraria. Constituído de fosfato trisódico, solvente desengraxante e agente emulsionantes, com diluição do concentrado de 1.000 mililitros para 30 litros de água. Galão com 05 litros. |  |  |
|  |  | TOTAL GERAL DO LOTE R$ |  |

| LOTE 07 |
| --- |
| Item | Un | Qt | DESCRIÇÃO | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
| 01 | Gl. | 840 | Detergente enzimático concentrado para diluição em água, utilizado na limpeza de instrumentais cirúrgicos e endoscópicos, com no mínimo 03 (três) enzimas, sulfactante não iônico, solubilizante e veículo, detergente enzimático com PH neutro capaz de degredar qualquer tipo de matéria orgânica, atóxico, bacteriostático e biodegradável, galão com 5 litros (o fornecedor deverá apresentar a fórmula de diluição do produto), composição: álcool isopropílico a 10%, enzimas amilase, enzimas proteases, enzimas lipase, detergente não iônico, corante, perfume, água. |  |  |
|  |  | TOTAL GERAL DO LOTE R$ |  |

| LOTE 08 |
| --- |
| Item | Un | Qt | DESCRIÇÃO | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
| 01 | Fr. | 80 | Digluconato de clorexidina 02%, solução detergente, suave, frasco com 1.000 ml. |  |  |
|  |  | TOTAL GERAL DO LOTE R$ |  |

| LOTE 09 |
| --- |
| Item | Un | Qt | DESCRIÇÃO | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
| 01 | Fr. | 1.800 | Fixador citológico solução de polímeros em xilol, para vedar preparações microscópicas (citológicas e histológicas) em lâmina, frasco com 50 mililitros, transparente, PH ácido menor que 2,5, viscosidade menor que 450 Cp, a 20 graus centígrados, densidade 0,940 – 0,960. resistente ao calor até 90 graus centígrados e ao frio até - 17 graus centígrados. solúvel em acetona, éter, benzeno, clorofórmio, dioxano, tolueno e xilol. Imiscível em água. e que não contém CFC. |  |  |
|  |  | TOTAL GERAL DO LOTE R$ |  |

| LOTE 10 |
| --- |
| Item | Un | Qt | DESCRIÇÃO | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
| 01 | Fr | 6.000 | Gel para exame de ultra-sonografia e sonar, frasco com 100ml. |  |  |
|  |  | TOTAL GERAL DO LOTE R$ |  |

| LOTE 11 |
| --- |
| Item | Un | Qt | DESCRIÇÃO | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
| 01 | Fr. | 100.000 | Hipoclorito de sódio a 1% (cloro ativo) frasco com 01 litro. |  |  |
|  |  | TOTAL GERAL DO LOTE R$ |  |

| LOTE 12 |
| --- |
| Item | Un | Qt | DESCRIÇÃO | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
| 01 | Fr. | 150 | Hipoclorito de sódio a 10% (cloro ativo) frasco com 01 litro. |  |  |
|  |  | TOTAL GERAL DO LOTE R$ |  |

| LOTE 13 |
| --- |
| Item | Un | Qt | DESCRIÇÃO | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
| 01 | Gl. | 600 | Solução esterilizante e desinfetante aquosa de glutaraldeido a 2% mais ativador – 28 dias isento de formaldeido, para esterilização e desinfecção de artigos termosensíveis, a soluções deverá ter fita para verificação de ação. embalado em galão em plástico resistente com capacidade para 05 litros. |  |  |
|  |  | TOTAL GERAL DO LOTE R$ |  |

| LOTE 14 |
| --- |
| Item | Un | Qt | DESCRIÇÃO | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
| 01 | Fr. | 3.200 | Solução pvpi anti-séptica tópica 1%, líquido marrom, utilizado na desinfecção de ferimentos, pvpi, iodoacético, acetato de sódio, água purificada. o recipiente deve ser hermeticamente fechado e opaco, o produto não pode ser reembalado ou gracinado, este deve ser apresentado na embalagem original do fabricante com lacre inviolável, fracionamento somente permitido quando a menor embalagem do fabricante for superior a fração a ser fornecida, o fornecedor deverá apresentar no ato da entrega laudo de análise do produto. Frasco com 1 litro. demais especificações conforme farmacopéia americana. |  |  |
|  |  | TOTAL GERAL DO LOTE R$ |  |

| LOTE 15 |
| --- |
| Item | Un | Qt | DESCRIÇÃO | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
| 01 | Fr. | 3.200 | Solução pvpi degermante 10%, líquido, marrom, utilizado na limpeza e desinfecção de ferimentos, pvpi lauril éter sulfato de sódio, ácido acético, acetato de sódio, dietanolamina de ácido graxo de coco, água purificada. O recipiente deve ser hermeticamente fechado e opaco,. o produto não pode ser reembalado ou gracinado, este deve ser apresentado na embalagem original do fabricante com lacre inviolável, fracionamento somente permitido quando a menor embalagem do fabricante for superior a fração a ser fornecida, o fornecedor deverá apresentar no ato da entrega laudo de análise do produto. Frasco com 1 litro. Demais especificação conforme farmacopéia americana. |  |  |
|  |  | TOTAL GERAL DO LOTE R$ |  |

| LOTE 16 |
| --- |
| Item | Un | Qt | DESCRIÇÃO | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
| 01 | Fr. | 1.500 | Vaselina líquido-grau usp, fórmula química cnh2n+2, líquido, oleoso, transparente, incolor, isento ou quase isento de fluorescência. Inodoro e insípido. Quando frio e, quando aquecido, desenvolve, no máximo, leve odor de petróleo, densidade entre 0,845 e 0,905. e o recipiente deve ser hermeticamente fechado. o produto não pode ser reembalado ou fracionado. O fracionamento somente será permitido quando a menor embalagem do fabricante for superior à fração a ser fornecida, frasco de 01 litro. |  |  |
|  |  | TOTAL GERAL DO LOTE R$ |  |

Observações:

OS PRODUTOS DEVERAO:

- Ter na data de entrega no almoxarifado, no máximo 20% de vida útil consumida.

- Apresentar as informações exigidas pela legislação sanitária e do consumidor/ Conter impressos na embalagem os dados de identificações do produto, nome do fabricante, número do lote, data de validade e fabricação, instruções de uso e armazenagem.

- Apresentar, Certificado de Registro no Ministério da Saúde, ou publicação completa no Diário Oficial da União, com despacho da concessão de Registro, referente a cada produto ofertado, ou declaração de isenção de registro.

- Todos os produtos em frascos ou galões deverão serão apresentados em embalagens resistentes para evitar rachaduras provocando vazamento nas mesmas, caso isto aconteça tais produtos deverão ser imediatamente trocados pelo fornecedor sem nenhum ônus para esta secretaria;

- Os produtos deverão ser de primeira qualidade;

- O material deverá entregue em parcela única no prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, a contar do recebimento da respectiva nota de empenho.

1- DA AMOSTRA

1.1 - Deverá, obrigatoriamente, nos termos deste instrumento, ser apresentado junto ao envelope proposta, NA SESSÃO DE   ABERTURA DA LICITAÇÃO, pelas empresas licitantes 01 (uma) unidade de amostra referente ao objeto/material, conforme especificação constante neste Termo de Referência a ser cotado pela proponente, sob pena de desclassificação. O requerimento de amostras visa assegurar a qualidade mínima pretendida quanto à adequação às normas e legislações pertinentes e especificações mínimas estabelecidas neste edital, resguardando efetivamente a qualidade necessária para aferição do menor preço efetivo.

1.2- AS AMOSTRAS deverão ser entregues NA SESSAO DE ABERTURA DA LICITAÇÃO na Prefeitura de Goiânia, sala de abertura da Comissão Geral de Licitação, localizada no  Paço Municipal - Av. do Cerrado, 999 – Parque Lozandes, MEZANINO-TORRE SUL, nesta Capital,  exclusivamente, identificando o item e o licitante,  oportunidade em que será analisado e conferido a documentação exigida  em relação a amostra, quais sejam:

- Apresentar as informações exigidas pela legislação sanitária e do consumidor/ Conter impressos na embalagem os dados de identificações do produto, nome do fabricante, número do lote, data de validade e fabricação, instruções de uso e armazenagem.

- Apresentar, Certificado de Registro no Ministério da Saúde, ou publicação completa no Diário Oficial da União, com despacho da concessão de Registro, referente ao produto  ou declaração de isenção de registro.

As demais cláusulas do edital permanecem inalteradas.

Os interessados poderão no horário das 08h às 12h e das 14h às 18h, nos dias normais de expediente, obter demais informações na PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Sala – Comissão Geral de Licitação, Paço Municipal - Av. do Cerrado, nº 999 - Parque Lozandes, Pilotis/ Torre Sul - Goiânia-GO. – FONE/FAX: (62) 3524-6315.

COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,  aos 08 dias  do mês de  Janeiro de 2007.

## Econ. Paulo Roberto Silva

### Pregoeiro