2º TERMO DE ALTERAÇÃO

DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 115/2007

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, através do seu Pregoeiro, tendo em vista o que consta do Processo nº: 30195370/2006, oriundo da Secretaria Municipal de Saúde e nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, Lei n°. 10.520/2002 e alterações posteriores, AVISA aos interessados que o PREGÃO PRESENCIAL Nº 115/2007, com data de abertura prevista para o dia 17 de julho de 2007, às 09:30 horas,  FICA ADIADA  para  o dia 01 DE AGOSTODE 2007, às 09:30 horas, motivada pela necessidade das alterações conforme segue:

O ITEM 01 do ANEXO I – Termo de Referência do Edital,  passa a vigorar da seguinte forma:

Acrescenta-se no Anexo I – Termo de Referência a Planilha Estimativa de Preços.

| Item | Unid. | Quant | ESPECIFICAÇÃO | Vr. Unit. R$ | Vr. Total mensal R$ | Vr. Total (12 meses) R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | KIT | 300 | Locação de KIT composto por: Concentrador de Oxigênio, dotado de: Fluxo variável de 0 a 5 l/min Filtros para remoção de poeira, bactérias e outras partículas; Móvel montado sobre rodízios Concentração de Oxigênio de: 92 +/- 4% a 5 LPM 94 +/- 2% a 2 LPM Sistema de alarme para indicação de defeitos e intercorrências, como queda de pressão e falha elétrica. Alimentação elétrica de 220V / 60hz Cilindro de Oxigênio: com capacidade mínima de 3,0 m³ e máxima de 7,0 m³, com carga ; Carrinho: para cilindro de Oxigênio, compatível com o tamanho do cilindro oferecido . Regulador: medicinal com fluxômetro Umidificador Cânula: nasal, siliconizada, com troca mensal Deverão acompanhar todos os acessórios básicos conforme descrito acima, além do manual de operação. | 310,00 | 93.000,00 | 1.116.000,00 |
| 02 | m³ | 4.200 | Recarga do cilindro com gás oxigênio medicinal. | 5,50 |  | 23.100,00 |
|  | TOTAL GERAL ESTIMADO R$ | 1.139.100,00 |

As demais cláusulas do edital permanecem inalteradas, inclusive as observações do Anexo I- Termo de Referência.

Os interessados poderão no horário das 08h às 12h e das 14h às 18h, nos dias normais de expediente, obter demais informações na PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Sala – Comissão Geral de Licitação, Paço Municipal - Av. do Cerrado, nº 999 - Parque Lozandes, Pilotis/ Torre Sul - Goiânia-GO. – FONE/FAX: (62) 3524-6315.

COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, aos 17 dias do mês de  julho de 2007.

## Econ. Paulo Roberto Silva

### Pregoeiro