TERMO DE ALTERAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 114/2008

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, através da Comissão Geral de Licitação, tendo em vista o que consta do Processo nº: 33435827/2008 e outros e nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, AVISA aos interessados que o PREGÃO PRESENCIAL Nº 114/2008, com data de abertura para o dia 1º de outubro de 2008 às 09:30 horas, fica  ADIADO  para o dia 15 de outubro de 2008, às 09:30, motivada pela necessidade das alterações  conforme segue:

O Termo de Referência – Anexo I, passa a vigorar com as seguintes alterações:

| ITEM | UN. | QUANT. | ESPECIFICAÇÕES | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | PCT. | 56.000 | Abaixador de língua, espátula de madeiras, com bordas arredondadas próprias para este fim. Embalado em pacote com 100 unidades. Isento de Registro. |  |  |
| 02 | FR | 30.000 | Ácidos graxos essenciais - solução para pele, composta com ácido caprílico, acido cáprico, acido linoléico, lecitina de soja, vitamina a e vitamina e, ácidos graxos essenciais. Frasco com 200 ml. (Classificação medicamento RDC n° 25 de 09/12/99 e RDC 134 de 13/07/2001)- registros Anvisa /MS e BPF RDC n° 59 de 27/06/2000 |  |  |
| 03 | CX | 6.000 | Agulha descartável 13x4,5mm, hipodérmica, em aço inox, com bisel trifacetado e siliconizado, canhão translúcido na cor padrão, apirogênica, atóxica, esterilizada em oxido de etileno, embalada individualmente em filme termoplástico e papel grau cirúrgico, com todos os dados de identificação do produto, procedimento, método de esterilização, data de fabricação e validade impressos na caixa, embaladas em caixa com 100 unidades. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 04 | CX | 50.000 | Agulha descartável 20x5,5mm, hipodérmica, em aço inóx, com bisel trifacetado e siliconizado, canhão translúcido na cor padrão, apirogênica, atóxica, esterilizada em oxido de etileno, embalada individualmente em filme termoplástico e papel grau cirúrgico, com todos os dados de identificação do produto, procedimento, método de esterilização, data de fabricação e validade impressos na caixa. embaladas em caixa com 100 unidades. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 05 | UN | 500 | Agulha descartável 8x0,33mm, hipodérmica, em aço inóx, com bisel trifacetado e siliconizado, canhão translúcido na cor padrão, apirogênica, atóxica, esterilizada em oxido de etileno, embalada individualmente em filme termoplástico e papel grau cirúrgico, com todos os dados de identificação do produto, procedimento, método de esterilização, data de fabricação e validade impressos na caixa, embaladas em caixa com 100 unidades. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 06 | UN | 500 | Agulha descartável 12x0,33mm curta, hipodérmica, em aço inox, com bisel trifacetado e siliconizado, canhão translúcido na cor padrão, apirogênica, atóxica, esterilizada em oxido de etileno, embalada individualmente em filme termoplástico e papel grau cirúrgico, com todos os dados de identificação do produto, procedimento, método de esterilização, data de fabricação e validade impressos na caixa, embaladas em caixa com 100 unidades. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 07 | CX | 10.000 | Agulha descartável 25x7mm, hipodérmica, em aço inox, com bisel trifacetado e siliconizado, canhão translúcido na cor padrão, apirogenica, atóxica, esterilizada em oxido de etileno, embalada individualmente em filme termoplástico e papel grau cirúrgico. com todos os dados de identificação do produto, procedimento, método de esterilização, data de fabricação e validade impressos na caixa, embaladas em caixa com 100 unidades. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 08 | CX | 7.000 | Agulha descartável hipodérmica, tamanho 40x12 mm, estéril com bisel trifacetado e canhão de plastico resistente e atóxico, em aço inox, embalada individualmente em blister de acetato celulose e papel grau cirúrgico, com todos os dados de identificação do produto, procedimento, data de fabricação e validade impressos na caixa, embaladas em caixa com 100 unidades. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 09 | CX | 10.000 | Agulha descartável 25x8mm, hipodérmica, em aço inox, com bisel trifacetado e siliconizado, canhão translúcido na cor padrão, apirogenica, atóxica, esterilizada em oxido de etileno, embalada individualmente em filme termoplástico e papel grau cirúrgico. com todos os dados de identificação do produto, procedimento, método de esterilização, data de fabricação e validade impressos na caixa, embaladas em caixa com 100 unidades. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 10 | UN | 4.000 | Agulha para raqui spinal 25gx3" com 07mm de diâmetro e 8,9cm de comprimento, para anestesia, descartável, material estéril, em aço inoxidável, bisel trifacetado, com ponta isenta de corte e orifício lateral tipo ponta de lápis, cânula siliconizada, canhão transparente protetor de encaixe firme, embalada em papel grau cirúrgico e filme termoplástico. com todos os dados de identificação do produto, procedimento, método de esterilização, data de fabricação e validade impressos na embalagem.Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 11 | UN | 8.000 | Agulha para raqui spinal 27gx3" com 07mm de diâmetro e 8,9cm de comprimento, para anestesia, descartável, material estéril, em aço inoxidável, bisel trifacetado, com ponta isenta de corte e orifício lateral tipo ponta de lápis, cânula siliconizada, canhão transparente protetor de encaixe firme, embalada em papel grau cirúrgico e filme termoplástico. com todos os dados de identificação do produto, procedimento, método de esterilização, data de fabricação e validade impressos na embalagem. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 12 | UN | 600 | Agulha peridural n° 16 g3.1/2 (equiv. 90x16mm), descartável, com bisel tipo tuohy, ponta curva e calcanhar cego, cânula demarcada, paredes finas, canhão transparente e cônico, g31/2, em embalagem individual tipo blister em filme termoplástico e papel grau cirúrgico atóxico. com todos os dados de identificação do produto, procedimento, método de esterilização, data de fabricação e validade impressos na embalagem. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 13 |  |  | EXCLUÍDO |  |  |
| 14 |  |  | EXCLUÍDO |  |  |
| 15 | FR | 100.000 | Álcool etílico 70%, liquido incolor, límpido, volátil e de odor característico, demais especificações conforme a farmacopéia brasileira. Frasco com 1 litro. (Classificação medicamento RDC n° 25 de 09/12/99 e RDC 134 de 13/07/2001)- registros Anvisa /MS e BPF RDC n° 59 de 27/06/2000 |  |  |
| 16 |  |  | EXCLUÍDO |  |  |
| 17 | PCT. | 45.000 | Algodão hidrófilo, branco, acondicionado em rolo com camada continua, medindo aproximadamente 20cm de largura, absorvente, asséptico, quimicamente puro, pacote com 250g. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 18 | PCT | 4.000 | Algodão ortopédico 100% algodão de 10cm de largura pacote com 12 un. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 19 | PCT | 4.000 | Algodão ortopédico 100% algodão de 15cm de largura pacote com 12 un. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 20 | PCT | 5.000 | Algodão ortopédico 100% algodão de 20cm de largura pacote com 12 un. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 21 | UN. | 2.500 | Aparelho para tricotomia em aço inoxidável, para adaptação de laminas convencionais. Isenção de Registro. |  |  |
| 22 | PCT | 16.000 | Atadura de crepe 06 cmx1,8cm, 13 fios ou mais por centímetro quadrado, confeccionadas em fios de algodão 100% e componentes sintéticos, na cor branca, elasticidade que permite compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas, com as especificações do produto, (largura, comprimento da faixa esticada e quantidade de fios/cm²) embaladas individualmente em pacote com 12 unidades. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 23 | PCT | 80.000 | Atadura de crepe 12cmx1,2m, 13 fios ou mais por centímetro quadrado, confeccionadas em fios de algodão 100% e componentes sintéticos, na cor branca, elasticidade que permite compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas, com as especificações do produto, (largura, comprimento da faixa esticada e quantidade de fios/cm²). Embaladas individualmente em pacote com 12 unidades. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 24 | PCT | 80.000 | Atadura de crepe 20cmx1,2m, 13 fios ou mais por centímetro quadrado, confeccionadas em fios de algodão 100% e componentes sintéticos, na cor branca, elasticidade que permite compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas, com as especificações do produto, (largura, comprimento da faixa esticada e quantidade de fios/cm²). Embaladas individualmente em pacote com 12 unidades. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 25 | UN | 1.200 | Atadura de crepe 30cmx1,2m, 13 fios ou mais por centímetro quadrado, confeccionadas em fios de algodão 100% e componentes sintéticos, na cor branca, elasticidade que permite compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas, embaladas individualmente, com as especificações do produto, (largura, comprimento da faixa esticada e quantidade de fios/cm²). Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 26 | CX | 6.000 | Atadura gessada, substrato gaze giro inglês, 100% algodão, impregnada com gesso coloidal de 10cmx3m, caixa com 20un. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 27 | CX | 2.500 | Atadura gessada, substrato gaze giro inglês, 100% algodão, impregnada com gesso coloidal de 15cmx3m, caixa com 12un. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 28 | CX | 8.000 | Atadura gessada, substrato gaze giro inglês, 100% algodão, impregnada com gesso coloidal de 20cmx4m, caixa com 20un. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 29 | UN | 200 | Bolsa borracha para água quente retangular, confeccionada em borracha com tampa, tamanho 20x25 centímetros. |  |  |
| 30 | UN | 350 | Cânula de guedel , orofaríngea, em pvc atóxico, com protetor interno de plástico inquebrável (macrolon), número 0. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 31 | UN | 300 | Cânula de guedel, orofaríngea, em pvc atóxico, com protetor interno de plástico inquebrável (macrolon), número 02. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 32 | UN | 300 | Cânula de guedel, orofaríngea, em pvc atóxico, com protetor interno de plástico inquebrável (macrolon), número 03. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 33 | UN | 240 | Cânula de guedel, orofaríngea, em pvc atóxico, com protetor interno de plástico inquebrável (macrolon), número 04. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 34 | UN | 800 | Cânula para traqueostomia, descartável, com balão, em silicone atóxico, estéril apirogenica, número 3,0. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 35 | UN | 600 | Cânula para traqueostomia, descartável, com balão, em silicone atóxico, estéril apirogenica, número 4,0. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 36 | UN | 200 | Cânula para traqueostomia, descartável, com balão, em silicone atóxico, estéril apirogenica, número 5,0. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 37 | UN | 500 | Cânula para traqueostomia, descartável, com balão, em silicone atóxico, estéril apirogenica, número 6,0. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 38 | UN | 120 | Cânula para traqueostomia, descartável, com balão, em silicone atóxico, estéril apirogenica, numero 7,0. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 39 | UN | 800 | Cânula para traqueostomia, descartável, com balão, em silicone atóxico, estéril apirogenica, número 8,5. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 40 | UN. | 700 | Clamp Umbilical, tamanho único, estéril em pvc descartável, embalagem individual com dados de Identificação, procedência, data de fabricação, validade e número de lote, registro do MS. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 41 | UN. | 50.000 | Campo cirúrgico descartável, esterilizado, com um lado impermeável e outro absorvível tamanho 60X40 sem fenestra, embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 42 | UN | 1.200 | Cateter epidural para anestesia, 18 g2, transparente, com 03 (três) orifícios, descartável, estéril, atóxica. em embalagem individual tipo blister em filme termostático e papel grau cirúrgico atóxico. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 43 | UN | 1.000 | Cateter intravenoso central, adulto, flexível, com guia 30,4cm, agulha 14gx5cm, descartável, apirogenico, em embalagem individual em papel grau cirúrgico atóxico. |  |  |
| 44 | UN | 800 | Cateter intravenoso central, adulto, flexível, com guia 30,4cm, agulha 16gx5,1cm, descartável, apirogênico, embalagem individual em papel grau cirúrgico atóxico. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 45 | UN | 900 | Cateter intravenoso central, infantil, flexível, com guia 20,3cm, agulha 17gx5,1cm, descartável, apirogênico. em embalagem individual em papel grau cirúrgico atóxico. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 46 | UN | 2.000 | Cateter intravenoso periférico, 14 G2, descartável, estéril, apirogenico, com agulha de aço inoxidável, com câmara de visualização plástica translúcida, cânula de polímero radiopaco com conector plastico codificado por cor e com capa protetora, embalagem tipo blister de papel grau cirúrgico atóxico. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 47 | UN | 10.000 | Cateter intravenoso periférico, 16 G2, descartável, estéril, apirogênico, com agulha de aço inoxidável, com câmara de visualização plástica translúcida, cânula de polímero radiopaco com conector plastico codificado por cor e com capa protetora, embalagem tipo blister de papel grau cirúrgico atóxico. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 48 | UN | 13.000 | Cateter intravenoso periférico, 18 G2, descartável, estéril, apirogenico, com agulha de aço inoxidável, com câmara de visualização plástica translúcida, cânula de polímero radiopaco com conector plastico codificado por cor e com capa protetora, embalagem tipo blister de papel grau cirúrgico atóxico. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 49 | UN | 10.000 | Cateter intravenoso periférico, 20 G2, descartável, estéril, apirogenico, com agulha de aço inoxidável, com câmara de visualização plástica translúcida, cânula de polímero radiopaco com conector plastico codificado por cor e com capa protetora, embalagem tipo blister de papel grau cirúrgico atóxico. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 50 | UN | 20.000 | Cateter intravenoso periférico, 22 G2, descartável, estéril, apirogenico, com agulha de aço inoxidável, com câmara de visualização plástica translúcida, cânula de polímero radiopaco com conector plastico codificado por cor e com capa protetora, embalagem tipo blister de papel grau cirúrgico atóxico. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 51 | UN | 12.000 | Cateter intravenoso periférico, 24 G2, descartável, estéril, apirogenico, com agulha de aço inoxidável, com câmara de visualização plástica translúcida, cânula de polímero radiopaco com conector plastico codificado por cor e com capa protetora, embalagem tipo blister de papel grau cirúrgico atóxico. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 52 | UN | 6.200 | Coletor de urina em sistema fechado, conector cônico 3 níveis, injetor lateral com membrana cicatrizante para coleta de material, tubo de pvc siliconizado, flexível de 100cm, com pinça corta fluxo, câmara de pasteur, rígida e transparente, com filtro hidrófobo para drenagem de ar do sistema, entre o tubo de drenagem e a bolsa coletora, bolsa coletora graduada para 2000ml, e com válvula anti-refluxo e filtro hidrófobo de saída de ar, cone para drenagem de controle bidirecional, cordão para fixação do sistema ao leito. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 53 | UN | 30.000 | Coletor de urina, aderente, masculino infantil, em plástico, com superfície aderente, estéril, utilizado na coleta de material orgânico para exames laboratoriais. com data de validade impressos na embalagem, embalados individualmente. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 54 | UN | 30.000 | Coletor de urina, aderente, feminino infantil, em plástico, com superfície aderente, estéril, utilizado na coleta de material orgânico para exames laboratoriais. com data de validade impressos na embalagem, embalados individualmente. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 55 | UN | 30.000 | Coletor de urina, sistema aberto, em plástico resistente, com bolsa graduada para 2000 Ml, com escala graduada de 100 em 100 ml. Cordão para fixação do sistema ao leito. Isenção de registro. |  |  |
| 56 | UN. | 108.000 | Coletor descartável - descartador de materiais perfurocortantes, em papelão resistente, conjunto de revestimento interno que evita perfurações e vasamento, com alça dupla para transporte, contra-trava de segurança produzido de acordo com as normas da ANVISA RDC 306/2004, ABNT NBR 13853, NBR 7500. Capacidade útil de 13 litros. |  |  |
| 57 | UN. | 70.000 | Coletor descartável - descartador de materiais perfurocortantes, em papelão resistente, conjunto de revestimento interno que evita perfurações e vasamento, com alça dupla para transporte, contra-trava de segurança produzido de acordo com as normas da ANVISA RDC 306/2004, ABNT NBR 13853, NBR 7500. Capacidade útil de 13 litros. Capacidade útil de 03 litros. |  |  |
| 58 | UN | 600.000 | Coletor frasco descartável, para exames de escarro, fezes e urina, não estéril, com tampa, em plástico rígido na cor branca opaca, com tampa de rosca, capacidade mínima de 60 ml. Isento de Registro |  |  |
| 59 | UN. | 51.000 | Compressa para campo operatório, tipo tela, com 04 (quatro) camadas de gaze (com cadarço), no mínimo treze fios por centímetro quadrado, borda lateral para dentro, trama uniforme, em algodão hidrófilo branco, na cor branca, dimensões de 23x25cm. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 60 | UN. | 120.000 | Compressa para campo operatório, tipo tela, com 04 (quatro) camadas de gaze (com cadarço), no mínimo treze fios por centímetro quadrado, borda lateral para dentro, trama uniforme, em algodão hidrófilo branco, na cor branca, dimensões de 45x50cm. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 61 | PCT. | 5.000.000 | Compressa tipo gaze, 7,5x7,5cm, 13 fios, 8 dobras, esterilizada, embaladas em papel grau cirúrgico e filme plástico com área de transparência asséptica, pacote com 05 unidades. Embalagem contendo data de fabricação e validade, e validade de esterilização. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 62 | UN. | 800.000 | Conjunto para coleta tríplice escova ginecológica com haste longa + espátula de aires, embalagem individual, estéril. Impresso data de fabricação e validade. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 63 | CX | 9.000 | Curativo Absorvente com Prata em hidrofibra, curativo estéril antimicrobiano com prata, macio de não tecido, em placa ou fita, composto por carboximetilcelulse sódica e 1,2% de prata iônica, que promove uma concentração máxima de prata de 12 mg para cada 10 cm² de curativo. Tamanho 10 cm X 10 cm em caixa. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 64 | CX | 10.000 | Curativo Absorvente com Prata em hidrofibra, curativo estéril antimicrobiano com prata, macio de não tecido, em placa ou fita, composto por carboximetilcelulse sódica e 1,2% de prata iônica, que promove uma concentração máxima de prata de 12 mg para cada 10 cm2 de curativo. Tamanho 15 cm X 15 cm em caixas Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 65 |  |  | EXCLUÍDO |  |  |
| 66 | GL | 4.000 | Detergente enzimático concentrado para diluição em água, utilizado na limpeza de instrumentais cirúrgicos e endoscópicos, com no mínimo 03 (três) enzimas, sulfactante não iônico, solubilizante e veiculo, detergente enzimático com PH neutro capaz de degredar qualquer tipo de matéria orgânica, atóxico, bacteriostático e biodegradável. galão com 5 litros (o fornecedor devera apresentar a formula de diluição do produto).composição: álcool isopropílico a 10 %, enzimas amilase, enzimas proteases, enzimas lipase, detergente não iônico, corante, perfume, água. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 67 | FR | 1.000 | Digluconato de clorexidina 02%, solução detergente, suave, frasco com 1.000ml. |  |  |
| 68 | UN | 35.000 | Dispositivo para infusão endovenoso periférico n°19, com agulha trifacetada e siliconizada, com conector e capa do conector perfeitamente encaixado, com asas flexíveis e furo para a sutura de fixação, tubo extensor vinilico transparente atóxico, canhão luer-lok com identificação do calibre por cores, descartável, estéril, apirogenico, embalagem tipo blister em filme termoplástico duplo e papel grau cirúrgico atóxico. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 69 | UN | 100.000 | Dispositivo para infusão endovenoso periférico nº 21, com agulha trifacetada e siliconizada, com conector e capa do conector perfeitamente encaixados, com asas flexíveis e furo para a sutura de fixação, tubo extensor vinilico transparente atóxico, canhão luer-lok com identificação do calibre por cores, descartável, estéril, apirogenico, embalagem tipo blister em filme termoplástico duplo e papel grau cirúrgico atóxico. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 70 | UN | 150.000 | Dispositivo para infusão endovenoso periférico nº 23, com agulha trifacetada e siliconizada, com conector e capa do conector perfeitamente encaixado, com asas flexíveis e furo para a sutura de fixação, tubo extensor vinilico transparente atóxico, canhão luer-lok com identificação do calibre por cores, descartável, estéril, apirogenico, embalagem tipo blister em filme termoplástico duplo e papel grau cirúrgico atóxico. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 71 | UN | 800 | Dispositivo para infusão endovenoso periférico nº 25, com agulha trifacetada e siliconizada, com conector e capa do conector perfeitamente encaixado, com asas flexíveis e furo para a sutura de fixação, tubo extensor vinilico transparente atóxico, canhão luer-lok com identificação do calibre por cores, descartável, estéril, apirogenico, embalagem tipo blister em filme termoplástico duplo e papel grau cirúrgico atóxico. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 72 | UN | 10.000 | Dispositivo para infusão endovenoso periférico n°27, com agulha trifacetada e siliconizada, com conector e capa do conector perfeitamente encaixado, com asas flexíveis e furo para a sutura de fixação, tubo extensor vinilico transparente atóxico, canhão luer-lok com identificação do calibre por cores, descartável, estéril, apirogenico, embalagem tipo blister em filme termoplástico duplo e papel grau cirúrgico atóxico. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 73 | PCT | 1.000 | Dreno de penrose, numero 01, em látex natural e atóxico, não estéril. com data de fabricação e de validade devem vir impressas na embalagem do material. pacote com 12 unidades. Com registro Anvisa/MS |  |  |
| 74 | PCT | 1.000 | Dreno de penrose, numero 02, em látex natural e atóxico, não estéril. com data de fabricação e de validade devem vir impressas na embalagem do material. Pacote com 12 unidades. Com registro Anvisa/MS |  |  |
| 75 | JG | 80 | Eletrodo de cloreto de prata para ECG-eletrocardiografia, reutilizável, jogo com 05 unidades. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 76 | UN | 80.000 | Eletrodo cardiológico adulto, 4,5 cm, +/- 0,5cm, fita microporosa adesiva com gel, descartável, hipoalergênico, embalagem com dados de identificação, procedência e aluminizada Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 77 | UN | 40.000 | Eletrodo cardiológico infantil, 4,5 cm, +/- 0,5cm, fita microporosa adesiva com gel, descartável, hipoalergênico, embalagem com dados de identificação, procedência e aluminizada. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 78 | UN | 900.000 | Equipo macrogotas para infusão de soluções parenterais, com injetor lateral, em pvc transparente, estéril, de 1,35 m, com câmara de gotejamento, transparente, maleável, com tubo de pvc tendo em sua extensão pinça rolete e injetor lateral de látex autocicatrizante, conector de plástico com tampa protetora. a data de fabricação e a data de validade deverão vir impressas na embalagem do material. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 79 | UN | 30.000 | Equipo microgotas, para infusão de soluções parenterais, estéril, com câmara de gotejamento transparente, entrada de ar, e injetor lateral com membrana auto vedante. com gotejador ajustado para 60gts/min. tubo flexível transparente com extensão mínima de 1,5 m, roldana com pinça corta-fluxo, conector luer slee. embalagem tipo blister em filme plástico e papel grau cirúrgico atóxico. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 80 | UN | 8.000 | Equipo Plástico Macrogotas para bomba de infusão,compatível com bomba marca B. Brawn e bomba marca Sentronix . Equipo para infusão parenteral controlada por bomba, com câmara flexível contendo o filtro de particula de 15 micra, entrada de ar lateral, injetor lateral em Y autovedante, embalagem tipo blister, em papel grau cirúrgico impressos os dados de identificação do produto, de fabricação e esterilização. Quantidade: 5.000 unidades B. Brawn; 3.000 unidades Sentronix. |  |  |
| 81 | UN. | 10.000 | Escova cirúrgica, para degermação das mãos, não estéril, dupla face, com cerdas macias para pele e unhas, borda sulcada antideslizante, isenta de orifícios. Com base em material plástico ou acrílico. Isento de registro. |  |  |
| 82 | UN. | 100.000 | Esparadrapo 10cmx4,5m, impermeável em uma face, excelente fixação na outra face, em tecido 100% algodão e resina acrílica. adesivo a base de borracha natural e resina, na cor branca. Enrolados em carretéis Plásticos, com abas, protegidos também por capas que mantém a integridade do produto. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 83 | UN. | 5.000 | Esparadrapo fita hipoalérgica, microporoso, 05cmx10m, com excelente fixação à pele em uma face, o material poderá vir nas cores branca, cor da pele ou transparente. Enrolados em carretéis Plásticos, com abas, protegidos também por capas que mantém a integridade do produto. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 84 | UN. | 130.000 | Espéculo vaginal descartável nº01 (equivalente a P ), em poliestireno cristal e alto impacto, modelo collins, não lubrificado, dimensões aproximadas; 27 mm em sua maior largura distal, 23 mm em sua maior largura proximal, 107 mm no eixo longitudinal dos elementos articulados, que devem apresentar contornos lisos e regulares sem reentrâncias, protuberâncias ou quaisquer outras formações genericamente chamadas de “rebarbas. pronto para uso esterilizado a óxido etileno, em embalagem individual de papel grau cirúrgico e filme poliéster / polietileno, instruções de uso e descarte. Data de fabricação e validade. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 85 | UN. | 135.000 | Espéculo vaginal descartável nº02 (equivalente a M ), em poliestireno cristal e alto impacto, modelo collins, não lubrificado, dimensões aproximadas; 35 mm em sua maior largura distal, 25 mm em sua maior largura proximal, 112 mm no eixo longitudinal dos elementos articulados, que devem apresentar contornos lisos e regulares sem reentrâncias, protuberâncias ou quaisquer outras formações genericamente chamadas de “rebarbas. pronto para uso esterilizado a óxido etileno, em embalagem individual de papel grau cirúrgico e filme poliéster / polietileno, instruções de uso e descarte. Data de fabricação e validade. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 86 | UN | 1.200 | Fio cirúrgico catigut cromado diâmetro 0, tamanho 70 cm, com agulha de 5,0 cm, cilíndrica de ½ circular. absorvível de proteína animal (colágeno) e estéril, o fio devera vir acondicionado em envelope primário de alumínio ou pgc. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 87 | UN | 2.592 | Fio cirúrgico catigut cromado diâmetro 1, tamanho 70 cm, com agulha de 5,0 cm, cilíndrica de ½ circular. absorvível de proteína animal (colágeno) e estéril, o fio devera vir acondicionado em envelope primário de alumínio ou pgc. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 88 | UN | 1.296 | Fio cirúrgico catigut simples diâmetro 0, tamanho 70 cm, com agulha de 5,0 cm, cilíndrica de 3/8 circular. Absorvível de proteína animal (colágeno) perfeito encastoamento e suavidade na passagem através dos tecidos, resistência tensil de aproximadamente 14 dias, estéril, em embalagem primaria de alumínio ou pgc. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 89 | UN | 2.400 | Fio cirúrgico catigut simples diâmetro 2-0, tamanho 70 cm, com agulha de 3,0 cm, cilíndrica de 3/8 circular. Absorvível de proteína animal (colágeno) perfeito encastoamento e suavidade na passagem através dos tecidos, resistência tensil de aproximadamente 14 dias, estéril, em embalagem primaria de alumínio ou pgc. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 90 | UN | 1.200 | Fio cirúrgico catigut simples diâmetro 4-0, tamanho 70 cm, com agulha de 3,0 cm, cilíndrica de 3/8 circular. Absorvível de proteína animal (colágeno) perfeito encastoamento e suavidade na passagem através dos tecidos, resistência tensil de aproximadamente 14 dias, estéril, em embalagem primaria de alumínio ou pgc. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 91 | UN | 2.400 | Fio cirúrgico catigut simples diâmetro 4-0, tamanho 70 cm, com agulha de 2,0 cm, cilíndrica de 3/8 circular. Absorvível de proteína animal (colágeno) perfeito encastoamento e suavidade na passagem através dos tecidos, resistência tensil de aproximadamente 14 dias, estéril, em embalagem primaria de alumínio ou pgc. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 92 | UN | 7.848 | Fio cirúrgico monofilamento diâmetro 2–0, de nylon (poliamida) preto, com 45cm aproximadamente, com agulha 3/8 circular cortante de 3,0cm, estéril, embalagem primaria de alumínio ou pgc. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 93 | UN | 54.648 | Fio cirúrgico monofilamento diâmetro 3–0, de nylon (poliamida) preto, com 45cm aproximadamente, com agulha 3/8 circular cortante de 3,0cm, estéril, embalagem primaria de alumínio ou pgc. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 94 | UN | 36.648 | Fio cirúrgico monofilamento diâmetro 4–0, de nylon (poliamida) preto, com 45cm aproximadamente, com agulha 1/2 circular cortante de 2,5cm, estéril, embalagem primaria de alumínio ou pgc. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 95 | UN | 12.432 | Fio cirúrgico monofilamento diâmetro 5–0, de nylon (poliamida) preto, com 45cm aproximadamente, com agulha 1/2 circular cortante de 2,5cm, estéril, embalagem primaria de alumínio ou pgc. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 96 | UN | 864 | Fio poliglecaprone 25, 0 com agulha 4cm. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 97 | UN | 432 | Fio poliglecaprone 25, 2-0 com agulha 4cm Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF. |  |  |
| 98 | UN | 2.400 | Fio cirúrgico Vicril 1, com agulha cilidrica 37 mm. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 99 | UN | 24.000 | Fita para Autoclave em papel crepado e adesivo a base de resina e borracha recoberta com tinta termosensível, rolo com 19mmx30m, embalado em filme de polipropileno transparente impresso com nome do produto, data de fabricação e validade devera ter nome do fabricante, CNPJ e dimensões da fita. Isenta de registro. |  |  |
| 100 | ROLO | 280 | Fita Zebrada, com faixas intercaladas amarelo e preto, rolos de 7cm por 200m ( ref. Fiz 70 ). Isento de registro. |  |  |
| 101 | FR | 100.000 | Fita Reagente em tiras para leitura de glicose no sangue capilar, venoso, arterial e neonatal, usada e glicosímetros, com volumes de amostras de 04 microlitros, com variação aceitável de +/- 02 microlitros, com ampla faixa de segurança para leitura, menor interferência de substâncias químicas e efeitos de oxigenação do sangue, método eletroquímico ou fotômetro, com leitura de 40 segundos. Frascos COM 50 TIRAS. Com doação de 5.000 (cinco mil) aparelhos. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 102 | FR | 9.000 | Fixador citológico solução de polímeros em xilol, para vedar preparações microscópicas (citológicas e histológicas) em lamina, frasco com 50 mililitros, transparente, PH acido menor que 2,5, viscosidade menor que 450 Cp, a 20 graus centígrados, densidade 0,940 - 0,960. resistente ao calor ate 90 graus centígrados e ao frio ate -17 graus centígrados. solúvel em acetona, éter, benzeno, clorofórmio, dioxano, tolueno e xilol. Imiscível em água e que não contem CFC. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 103 | UN | 1100 | Kit drenagem toráxica, completo, com frasco coletor de 1000 ml. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 104 | KIT | 1.000 | kit completo para seladora de 40 cm, composta de uma fita 50 mm e 02 fitas 15mm adaptável na seladora da marca selaplast. Isento de Registro. |  |  |
| 105 | ROLOS | 6.000 | Gaze tipo queijo 13 fios, 100% algodão, 91X91 Cm não estéril. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 106 | FR. | 5.000 | Gel para eletrocardiograma, frasco com 100 gramas. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 107 | FR | 22.000 | Gel para exame de ultra-sonografia e sonar, frasco com 100ml. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 108 | CX | 6.000 | Haste Flexível em propileno, com algodão hidrófilo, bem fixadas nas extremidades, acondicionadas em embalagem resistente. Utilizada na higiene das cavidades oral, auditiva, nasal e administração de medicamentos tópicos. Embaladas em caixa com 150 unidades. Isento de registro. |  |  |
| 109 | GL | 250.000 | Hipoclorito de sódio a 1% (cloro ativo) frasco com 01 litro. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 110 | CX | 900 | Indicador Biológico do tipo autocontido para monitorar ciclos de esterilização a vapor, com tempo de leitura de no máximo 48 horas, composto por uma tira de papel, impregnado com esporos de Geobacillus Stearothermophillus, com certificado de qualidade assegurada – ATCC 7953, ampola de vidro lacrada e quebrável, contendo meio de cultura específico, combinado com indicador de pH, que muda de cor após incubação, para amarelo quando existirem esporos vivos antes ou depois do ciclo de esterilização. As ampolas de vidro devem ser acondicionadas em frasco termo plástico flexível, não cortante, permitindo que o meio de cultura entre em contato com o agente microbiano, sem risco de acidente profissional, com tampa permeável ao vapor e protegida de um papel de filtro bacteriano. Rótulo para identificação, fixado ao tubete, contendo data de fabricação, validade, e número de lote. Com indicador químico externo que mude de cor, após o ciclo de esterilização, diferenciando as ampolas processadas das não processadas. A ampola de indicador biológico deverá suportar variações de 121°C a 134°C de temperatura e umidade, sem alterações que interfiram no seu uso. Embalado conforme norma de aprovação do Ministério da Saúde, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Caixa com 100 ampolas. Observação: A contratada deverá oferecer sem ônus para Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, as incubadoras de 48 horas em número de 50 unidades. As reposições das incubadoras que apresentarem qualquer problema de funcionamento deverão ocorrer no prazo máximo de 48 horas após reclamação da Unidade Requisitante. As incubadoras deverão ser retiradas das unidades de S.M.S., pela empresa detentora, após o término do contrato. A contratada deverá fazer treinamento de como utilizar o produto, para os profissionais responsáveis pelo processo de esterilização de artigos odonto-médico-hospitalares das unidades de saúde municipal de Goiânia, sob orientação da Coordenação Municipal de controle de Infecção em Estabelecimentos de Saúde - COMCIES. Descrição da incubadora: Incubadora para leitura de Indicadores Biológicos autocontidos utilizados no processo de esterilização a vapor, com leitura de até 48 horas, desenvolvida para a temperatura específica de incubação de 56° +/- 2, com capacidade para acondicionar no mínimo 14 ampolas, aparelho elétrico (220V). |  |  |
| 111 | CX | 930 | Lâmina de bisturi n° 11, em aço inoxidável, estéril, apirogênica, embalagem individual especial tipo blister aluminizada. Caixa com 100 unidades. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 112 | CX | 2.200 | Lâmina de bisturi n° 15, em aço inoxidável, estéril, apirogênica, embalagem individual especial tipo blister aluminizada. caixa com 100 unidades. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 113 | CX | 1.200 | Lâmina de bisturi n° 23, em aço inoxidável, estéril, apirogênica, embalagem individual especial tipo blister aluminizada. caixa com 100 unidades. |  |  |
| 114 | CX | 5.000 | Lâmina de vidro lapidado, para microscopia, dimensões de 26x76x1 milímetro, com uma extremidade fosca, caixa com 50 unidades. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 115 | CX | 1.000 | Lancetas descartáveis, esterilizada, para punção digital, e coleta do sangue capilar, de utilização única e acoplada a dispositivo com retração automática da lanceta após uso garantindo assim o descarte seguro. Garantir a segurança da não reutilização, de acordo com a norma reguladora NR32 do Ministério do trabalho. Caixa com 200 unidades. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 116 | ROLO | 15.600 | Lençol hospitalar de papel 50cm X 50 metros. Isento de registro. |  |  |
| 117 | PR | 80.000 | Luva cirúrgica esterilizada tamanho 6,5, em látex natural e atóxico, anatômica, alta resistência, lubrificado com pó bio-absorvivel que cause efeito antideslizante e não alergênico, espessura do filme 0,21 (+/- 0,07) mm de alta sensibilidade tátil, devera ter empunhadura justa. o numero da luva devera vir impresso na luva e na embalagem. embalada individualmente em papel grau cirúrgico. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 118 | PR | 100.000 | Luva cirúrgica esterilizada tamanho 7,0, em látex natural e atóxico, anatômica, alta resistência, lubrificado com pó bio-absorvivel que cause efeito antideslizante e não alergênico, espessura do filme 0,21 (+/- 0,07) mm de alta sensibilidade tátil, devera ter empunhadura justa. o numero da luva devera vir impresso na luva e na embalagem. embalada individualmente em papel grau cirúrgico. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 119 | PR | 400.000 | Luva cirúrgica esterilizada tamanho 7,5, em látex natural e atóxico, anatômica, alta resistência, lubrificado com pó bio-absorvivel que cause efeito antideslizante e não alergênico, espessura do filme 0,21 (+/- 0,07) mm de alta sensibilidade tátil, devera ter empunhadura justa. o numero da luva devera vir impresso na luva e na embalagem. embalada individualmente em papel grau cirúrgico. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 120 | PR | 300.000 | Luva cirúrgica esterilizada tamanho 8,0, em látex natural e atóxico, anatômica, alta resistência, lubrificado com pó bio-absorvivel que cause efeito antideslizante e não alergênico, espessura do filme 0,21 (+/- 0,07) mm de alta sensibilidade tátil, devera ter empunhadura justa. o numero da luva devera vir impresso na luva e na embalagem. embalada individualmente em papel grau cirúrgico. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 121 | PR | 200.000 | Luva cirúrgica esterilizada tamanho 8,5, em látex natural e atóxico, anatômica, alta resistência, lubrificado com pó bio-absorvivel e não alergênico que cause efeito antideslizante, espessura do filme 0,21 (+/- 0,07) mm de alta sensibilidade tátil, devera ter empunhadura justa. o numero da luva devera vir impresso na luva e na embalagem. embalada individualmente em papel grau cirúrgico. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 122 | CX | 9.000 | Luva para procedimento em plástico (polivinil) descartável, estéril, cano curto, tamanho padrão, ambidestra para emprego em ginecologia, embalada individualmente com a data de fabricação e a validade impressas na embalagem. caixa com 100 unidades. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 123 | CX | 40.000 | Luva para procedimento, em látex natural e atóxico, não esterilizada, anatômica, com ajuste anatômico, lubrificada com pó bio-absorvível não alergênico que cause efeito antideslizante, espessura media do filme 0,19mm, sensibilidade tátil, cano longo, ambidestra, com empunhadura justa e bainha no punho, 265mm de comprimento, tamanho grande, caixa com 100 unidades. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 124 | CX | 70.000 | Luva para procedimento, em látex natural e atóxico, não esterilizada, anatômica, com ajuste anatômico, lubrificada com pó bio-absorvivel não alergênico que cause efeito antideslizante, espessura media do filme 0,19mm, sensibilidade tátil, cano longo, ambidestra, com empunhadura justa e bainha no punho, 265mm de comprimento, tamanho médio, caixa com 100 unidades. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 125 | CX | 90.000 | Luva para procedimento, em látex natural e atóxico, não esterilizada, anatômica, com ajuste anatômico, lubrificada com pó bio-absorvivel não alergênico que cause efeito antideslizante, espessura media do filme 0,19mm, sensibilidade tátil, cano longo, ambidestra, com empunhadura justa e bainha no punho, 265mm de comprimento, tamanho pequeno, caixa com 100 unidades. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 126 | PCT | 70.000 | Máscara cirúrgica descartável em polipropileno, hipoalérgica, retangular, sanfonada, com no mínimo 03 camadas de proteção, com clips nasal embutido não perfurante e 04 tiras de poliéster para amarração ou elástico para adaptação, pacote com 50 unidades. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 127 | RL | 600 | Malha tubular ortopédica, elástica de 15cmx25m, confeccionada em algodão 100% ou misto, com propriedades elásticas, enrolada de maneira uniforme, sem fios soltos, sem emendas e livre de impurezas ou manchas. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 128 | RL | 2.000 | Malha tubular ortopédica, elástica de 20cmx25m, confeccionada em algodão 100% ou misto, com propriedades elásticas, enrolada de maneira uniforme, sem fios soltos, sem emendas e livre de impurezas ou manchas. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 129 | UN | 250 | Máscara para oxigênio, plástica, tipo venturi. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 130 | UN | 250 | Máscara para Oxigênio, em vinil, Infantil. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 131 | UN | 250 | Máscara Para Oxigênio, em vinil, adulto. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 132 | UN | 350 | Máscara de venturi adulto, com válvulas e reservatório de oxigênio. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 133 | UN | 320 | Máscara de venturi infantil, com válvulas e reservatório de oxigênio. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 134 | UN | 350 | Máscara Oxigênio, com reservatório ( Udson ) Adulto. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 135 | UN | 350 | Máscara Oxigênio, com reservatório ( Udson ) infantil. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 136 | UN | 29.000 | Máscara plástica para aerossol adulto, câmara de inalação valvulada em plástico do tipo rp 345 natural (polipropileno copolímero random), volumétrica interna do corpo do espaçador entre 600 e 750 ml, espaçador-constituído de máscara facial, bocal, corpo, válvulas e receptáculo para aerossol dosimetrado, não serão aceitas câmaras de inalação cujas válvulas de retenção sejam compostas por material frágil, tais como membranas de borracha ou látex, por terem vida útil reduzida. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 137 | UN | 27.000 | Máscara plástica para aerossol infantil, câmara de inalação valvulada em plástico do tipo rp 345 natural (polipropileno copolímero random), volumétrica interna do corpo do espaçador entre 600 e 750 ml, espaçador-constituído de mascara facial, bocal, corpo, válvulas e receptáculo para aerossol dosimetrado, não serão aceitas câmaras de inalação cujas válvulas de retenção sejam compostas por material frágil, tais como membranas de borracha ou látex, por terem vida útil reduzida. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 138 | UN | 900 | Manta térmica (cobertor) aluminizada tamanho 2.10m x 1.40m, peso 0,094 Kg, confeccionado em manta de poliester metalizado de 23 microns. Isento de registro. |  |  |
| 139 | RL | 20 | Papel fotográfico para ultra-som UPP-HÁ, preto e branco. Rolo de 110mm x 18m. Isento de registro. |  |  |
| 140 | RL | 16.000 | Papel Grau Cirúrgico, embalagem tubular medindo 15cm de largura X 100 m de comprimento, descartável, termo-selável para esterilização de material médico-hospitalar em autoclave a vapor ou óxido de etileno, em dupla face, sendo uma das faces em Papel Grau Cirúrgico, isento de furos, rasgos, rugas, manchas, substancias tóxicas, corantes, odores desagradáveis quando úmido ou seco, que não solte fibras ou felpas durante o uso normal, gramatura de no mínimo 60 g/m2 e porosidade controlada, e a outra face em filme laminado transparente, multicamadas, colorido ou não, para facilitar a identificação e localização de possíveis falhas durante o processo de selagem, que seja completamente resiste ao rasgo durante o processo de abertura evitando resquícios de filme no papel e composto por poliéster e polipropileno, com aproximadamente gramatura 54 g/ m2. Resistência ao calor em ambas às faces até 140º C, bordas laterais com selagem em filetes em toda a extensão e com indicadores químicos que na mudança de cor, indicam o processo de esterilização a vapor saturado (autoclave) ou a óxido de etileno (ETO). O produto deverá atender as exigências normativas da NBR série 14990, e o fabricante deverá apresentar o Certificado de Boas Práticas de fabricação e laudo de Eficiência de Filtração Bacteriana (BFE). O material deverá ser acondicionado em embalagem própria de acordo com a praxe do fabricante, sendo que deverá constar externamente o seguinte dado: data de fabricação, validade, nome do fabricante e número de registro no Ministério da Saúde. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 141 | RL | 18.000 | Papel Grau Cirúrgico, embalagem tubular medindo 25cm de largura X 100 m de comprimento, descartável, termo-selável para esterilização de material médico-hospitalar em autoclave a vapor ou óxido de etileno, em dupla face, sendo uma das faces em Papel Grau Cirúrgico, isento de furos, rasgos, rugas, manchas, substancias tóxicas, corantes, odores desagradáveis quando úmido ou seco, que não solte fibras ou felpas durante o uso normal, gramatura de no mínimo 60 g/m2 e porosidade controlada, e a outra face em filme laminado transparente, multicamadas, colorido ou não, para facilitar a identificação e localização de possíveis Rfalhas durante o processo de selagem, que seja completamente resiste ao rasgo durante o processo de abertura evitando resquícios de filme no papel e composto por poliéster e polipropileno, com aproximadamente gramatura 54 g/ m2. Resistência ao calor em ambas às faces até 140º C, bordas laterais com selagem em filetes em toda a extensão e com indicadores químicos que na mudança de cor, indicam o processo de esterilização a vapor saturado (autoclave) ou a óxido de etileno (ETO). O produto deverá atender as exigências normativas da NBR série 14990, e o fabricante deverá apresentar o Certificado de Boas Práticas de fabricação e laudo de Eficiência de Filtração Bacteriana (BFE). O material deverá ser acondicionado em embalagem própria de acordo com a praxe do fabricante, sendo que deverá constar externamente o seguinte dado: data de fabricação, validade, nome do fabricante e número de registro no Ministério da Saúde. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF Observações: O fornecedor do papel grau cirúrgico de cada item, deverá: fornecer seladoras específicas em comodato, 12 unidades, promover treinamento aos profissionais das unidades da Secretaria Municipal de Saúde quanto ao uso do equipamento. Características das seladoras: automática ou semi-automática, com controle da velocidade de solda, controle da temperatura através de pirômetro, comprimento da solda 35 cm, largura da selagem de no mínimo 12mm, estrutura em aço. |  |  |
| 142 | UN | 50.000 | Papel crepado, Papel Crepado, embalagem em folhas com 120X120cm para embalar artigos odonto-médico hospitalares a serem submetidos a processo de esterilização em autoclave, descartável, 100% celulose, resistente a temperatura de 150°C, com gramatura de no mínimo 60g/m2, apresentar barreira microbiológica com no mínimo 95% de eficiência, para manutenção da esterilização do conteúdo, hidro-repelente, maleável, resistente a ruptura e rasgo, biodegradável, atóxico e não irritante. O fabricante deverá apresentar o laudo de Eficiência de Filtração Bacteriana (BFE) e gramatura do papel crepado. A embalagem externa deverá trazer os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 143 | RL | 13.000 | Papel para eletrocardiograma, 48mm x 30m, termo sensível. Isento de registro |  |  |
| 144 | CX. | 50 | Papel para eletroencefalograma, 225 mm., caixa com 1.000 unidades. Isento de registro |  |  |
| 145 | GL | 15 | Pasta à base de Bentonita para Exames eletro-encefalograma, galão com 5 quilos. Com registro Anvisa/MS |  |  |
| 146 | UN | 29.000 | Preservativo masculino sem lubrificação, em látex, estéril, atóxico, com reservatório, lados paralelos, embalados individualmente, com indicativo de teste de qualidade e resistência pelo inmetro. a data de fabricação e a data de validade deverão vir impressas na embalagem do material. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 147 | FR | 300 | Sabonete, ácido láctico, frasco com 200 ml. Classificação cosmético. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 148 | UN | 250 | Seringa hipodérmica em vidro, capacidade 10ml. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 149 | UNID | 3.000.000 | Seringa para insulina descartável capacidade 100ui/ml, com agulha 13x3,8mm fixa, superfície interna e corpo cilíndrico com anel de retenção na extremidade distal, graduação legível em 10ui e subdivisões, em polipropileno cristal atóxico que imita vidro, embolo com ponteira de borracha siliconizada em formato anatômico e injetor para aproveitamento completo da medicação. Esterilizada, apirogênica, embalagem individual, tipo blister em filme termoplástico e papel grau cirúrgico atóxico.Contendo data de fabricação e validade. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 150 | UN | 1.800.000 | Seringa para tuberculina descartável 1,0ml, com agulha 13x4,5mm, superfície interna e corpo cilíndrico com anel de retenção na extremidade distal, graduação legível em 0,1ml, em polipropileno cristal atóxico que imita vidro, embolo com ponteira de borracha siliconizada e em formato anatômico. Esterilizada apirogenica, embalagem individual, tipo blister em filme termoplástico e papel grau cirúrgico atóxico. Contendo na embalagem data de fabricação e validade. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 151 | UNID | 4.500.000 | Seringa sem agulha descartável capacidade 10ml, superfície interna e corpo cilíndrico com anel de retenção na extremidade distal e conexão luer - lok, graduação legível em 2,0 ml com subdivisões em 0,2 ml, em polipropileno cristal atóxico que imita vidro, embolo com ponteira de borracha siliconizada e em formato anatômico. Esterilizada, apirogenica, embalagem individual tipo blister em filme termoplástico e papel grau cirúrgico atóxico. Contendo na embalagem data de fabricação e validade. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 152 | UN | 3.000.000 | Seringa sem agulha descartável capacidade 20ml, superfície interna e corpo cilíndrico com anel de retenção na extremidade distal, graduação legível em 5,0 ml com subdivisões em 1,0 ml, em polipropileno cristal atóxico que imita vidro, embolo com ponteira de borracha siliconizada e em formato anatômico. Esterilizada em oxido de etileno, apirogenica embalagem individual tipo blister em filme termoplástico e papel grau cirúrgico atóxico. Contendo na embalagem data de fabricação e validade. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 153 | UN | 3.500.000 | Seringa sem agulha descartável capacidade 3,0ml, superfície interna e corpo cilíndrico com anel de retenção na extremidade distal e conexão luer - lok, graduação legível em 0,5 ml com subdivisões em 0,1 ml, em polipropileno cristal atóxico que imita vidro, embolo com ponteira de borracha siliconizada e em formato anatômico. Esterilizada, apirogenica, embalagem individual tipo blister em filme termoplástico e papel grau cirúrgico atóxico. Contendo na embalagem data de fabricação e validade. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 154 | UN | 3.200.000 | Seringa sem agulha descartável capacidade 5,0ml, superfície interna e corpo cilíndrico com anel de retenção na extremidade distal e conexão luer - lok, graduação legível em 1,0 ml com subdivisões em 0,2 ml, em polipropileno cristal atóxico que imita vidro, embolo com ponteira siliconizada e em formato anatômico. Esterilizada, apirogênica, embalagem individual tipo blister em filme termoplástico e papel grau cirúrgico atóxico. Contendo na embalagem data de fabricação e validade. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 155 | FR | 800 | Solução esterilizante e desinfetante aquosa de glutaraldeido a 2% mais ativador - 28 dias isento de formaldeido, para esterilização e desinfecção de artigos termossensíveis, a solução devera ter fita para verificação de ação. embalado em galão em plástico resistente com capacidade para 05 litros. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 – BPF. Saneante. |  |  |
| 156 | FR | 10.000 | Solução pvpi anti-séptica tópica 1%, liquido marrom, utilizado na desinfecção de ferimentos, pvpi, iodoacético, acetato de sódio, água purificada. o recipiente deve ser hermeticamente fechado e opaco, o produto não pode ser reembalado ou gracinado, este deve ser apresentado na embalagem original do fabricante com lacre inviolável, fracionamento somente permitido quando a menor embalagem do fabricante for superior a fração a ser fornecida, o fornecedor devera apresentar no ato da entrega laudo de analise do produto. frasco com 1 litro. demais especificação conforme farmacopéia americana. Classificação Saneante. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 157 | FR | 8.000 | Solução pvpi degermante 10%, liquido, marrom, utilizado na limpeza e desinfecção de ferimentos, pvpi lauril éter sulfato de sódio, acido acético, acetato de sódio, dietanolamina de acido graxo de coco, água purificada. o recipiente deve ser hermeticamente fechado e opaco, o produto não pode ser reembalado ou gracinado, este deve ser apresentado na embalagem original do fabricante com lacre inviolável, fracionamento somente permitido quando a menor embalagem do fabricante for superior a fração a ser fornecida, o fornecedor devera apresentar no ato da entrega laudo de analise do produto. frasco com 1 litro. demais especificação conforme farmacopéia americana. Classificação Medicamento. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 158 | UN | 500 | Sonda endotraqueal com conexão e sem balão n° 2,0 estéril, em embalagem individual em filme termoplástico e papel grau cirúrgico atóxico. com as informações do fabricante data de fabricação e prazo de validade impressos na embalagem. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 159 | UN | 2.500 | Sonda endotraqueal com conexão e sem balão n° 2,5 estéril, em embalagem individual em filme termoplástico e papel grau cirúrgico atóxico. com as informações do fabricante data de fabricação e prazo de validade impressos na embalagem. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 160 | UN | 2.100 | Sonda endotraqueal com conexão e sem balão n° 3,0 estéril, em embalagem individual em filme termoplástico e papel grau cirúrgico atóxico. com as informações do fabricante data de fabricação e prazo de validade impressos na embalagem. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 161 | UN | 320 | Sonda endotraqueal com conexão e sem balão n° 4,0 estéril, em embalagem individual em filme termoplástico e papel grau cirúrgico atóxico. com as informações do fabricante data de fabricação e prazo de validade impressos na embalagem. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 162 | UN | 4.500 | Sonda endotraqueal com conexão e com balão n° 5,0 estéril, em embalagem individual em filme termoplástico e papel grau cirúrgico atóxico. com as informações do fabricante data de fabricação e prazo de validade impressos na embalagem. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 163 | UN | 6.200 | Sonda endotraqueal com conexão e com balão n° 6,0 estéril, em embalagem individual em filme termoplástico e papel grau cirúrgico atóxico. com as informações do fabricante data de fabricação e prazo de validade impressos na embalagem. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 164 | UN | 380 | Sonda endotraqueal com conexão e sem balão n° 7,0 estéril, em embalagem individual em filme termoplástico e papel grau cirúrgico atóxico. com as informações do fabricante data de fabricação e prazo de validade impressos na embalagem. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 165 | UN | 7.200 | Sonda endotraqueal com conexão e com balão n° 7,5 estéril, em embalagem individual em filme termoplástico e papel grau cirúrgico atóxico. com as informações do fabricante data de fabricação e prazo de validade impressos na embalagem. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 166 | UN | 4.000 | Sonda endotraqueal com conexão e com balão n.º 8,0 estéril, em embalagem individual em filme termoplástico e papel grau cirúrgico atóxico. com as informações do fabricante data de fabricação e prazo de validade impressos na embalagem. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 167 | UN | 5.000 | Sonda endotraqueal com conexão e com balão n° 8,5 estéril, em embalagem individual em filme termoplástico e papel grau cirúrgico atóxico. com as informações do fabricante data de fabricação e prazo de validade impressos na embalagem. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 168 | UN | 5.000 | Sonda foley n° 10 em látex natural apirogênico siliconizado, atóxico, estéril, com ponta reforçada atraumática, contendo 02 vias. balão com capacidade para 05ml. dupla embalagem, sendo a externa tipo blister de papel grau cirúrgico e filme plástico atóxico. com as informações do fabricante data de fabricação e prazo de validade impressos na embalagem. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 169 | UN | 6.900 | Sonda foley n° 14 em látex natural apirogênico siliconizado, atóxico, estéril, com ponta reforçada atraumática, contendo 02 vias. balão com capacidade para 05ml. dupla embalagem, sendo a externa tipo blister de papel grau cirúrgico e filme plástico atóxico. com as informações do fabricante data de fabricação e prazo de validade impressos na embalagem. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 170 | UN | 6.000 | Sonda foley n° 16, em látex natural apirogênico siliconizado, atóxico, estéril, com ponta reforçada atraumática, contendo 02 vias. balão com capacidade para 05ml. dupla embalagem, sendo a externa tipo blister de papel grau cirúrgico e filme plástico atóxico. com as informações do fabricante data de fabricação e prazo de validade impressos na embalagem. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 171 | UN | 6.000 | Sonda foley n° 18 em látex natural apirogênico siliconizado, atóxico, estéril, com ponta reforçada atraumática, contendo 02 vias. balão com capacidade para 05ml. dupla embalagem, sendo a externa tipo blister de papel grau cirúrgico e filme plástico atóxico. com as informações do fabricante data de fabricação e prazo de validade impressos na embalagem. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 172 | UN | 3.500 | Sonda nasogástrica curta, conector com tampa, número 06, com aproximadamente 40 cm, em pvc atóxico siliconizada, descartável, estéril, o material devera ser adaptável em seringas. embalagem individual tipo blister em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente atóxico. com as informações do fabricante data de fabricação e prazo de validade impressos na embalagem. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 173 | UN | 3.000 | Sonda nasogástrica curta, conector com tampa, número 08, com 40cm, em pvc atóxico siliconizada, descartável, estéril, o material devera ser adaptável em seringas. embalagem individual tipo blister em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente atóxico. com as informações do fabricante data de fabricação e prazo de validade impressos na embalagem. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 174 | UN | 5.000 | Sonda nasogástrica longa conector com tampa, número 12, com 1.10 m, em pvc atóxico siliconizada, descartável, estéril, o material devera ser adaptável em seringas. embalagem individual tipo blister em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente atóxico. com as informações do fabricante data de fabricação e prazo de validade impressos na embalagem |  |  |
| 175 | UN | 5.200 | Sonda nasogástrica longa conector com tampa, número 14, com 1.10 m, em pvc atóxico siliconizada, descartável, estéril, o material devera ser adaptável em seringas. embalagem individual tipo blister em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente atóxico. com as informações do fabricante data de fabricação e prazo de validade impressos na embalagem. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 176 | UN | 8.000 | Sonda nasogástrica longa conector com tampa, número 16, com 1.10 m, em pvc atóxico siliconizada, descartável, estéril, o material devera ser adaptável em seringas. embalagem individual tipo blister em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente atóxico. com as informações do fabricante data de fabricação e prazo de validade impressos na embalagem. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 177 | UN | 7.000 | Sonda nasogástrica longa conector com tampa, número 18, com 1.10 m, em pvc atóxico siliconizada, descartável, estéril, o material devera ser adaptável em seringas. embalagem individual tipo blister em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente atóxico. com as informações do fabricante data de fabricação e prazo de validade impressos na embalagem. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 178 | UN | 7.000 | Sonda nasogástrica longa conector com tampa, número 20, com 1.10 m, em pvc atóxico siliconizada, descartável, estéril, o material devera ser adaptável em seringas. embalagem individual tipo blister em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente atóxico. com as informações do fabricante data de fabricação e prazo de validade impressos na embalagem. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 179 | UN | 700 | Sonda uretral com conector com tampa fixa, número 04, em pvc atóxico, siliconizada, descartável, estéril, com 30cm de comprimento. embalagem individual tipo blister em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente atóxico. com as informações do fabricante data de fabricação e prazo de validade impressos na embalagem, Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 180 | UN | 16.000 | Sonda uretral com conector com tampa fixa, número 06, em pvc atóxico, siliconizada, descartável, estéril, com 30cm de comprimento. embalagem individual tipo blister em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente atóxico. com as informações do fabricante data de fabricação e prazo de validade impressos na embalagem. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 181 | UN | 75.000 | Sonda uretral com conector com tampa fixa, número 08, em pvc atóxico, siliconizada, descartável, estéril, com 30cm de comprimento. embalagem individual tipo blister em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente atóxico. com as informações do fabricante data de fabricação e prazo de validade impressos na embalagem. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 182 | UN | 175.000 | Sonda uretral com conector com tampa fixa, número 10, em pvc atóxico, siliconizada, descartável, estéril, com 30cm de comprimento. embalagem individual tipo blister em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente atóxico. com as informações do fabricante data de fabricação e prazo de validade impressos na embalagem. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 183 | UN | 200.000 | Sonda uretral com conector com tampa fixa, número 12, em pvc atóxico, siliconizada, descartável, estéril, com 30cm de comprimento. embalagem individual tipo blister em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente atóxico. com as informações do fabricante data de fabricação e prazo de validade impressos na embalagem. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 184 | UN | 10.000 | Sonda uretral com conector com tampa fixa, número 14, em pvc atóxico, siliconizada, descartável, estéril, com 30cm de comprimento. embalagem individual tipo blister em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente atóxico. com as informações do fabricante data de fabricação e prazo de validade impressos na embalagem. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 185 | UN | 15.000 | Sonda uretral com conector com tampa fixa, número 16, em pvc atóxico, siliconizada, descartável, estéril, com 30cm de comprimento. embalagem individual tipo blister em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente atóxico. com as informações do fabricante data de fabricação e prazo de validade impressos na embalagem. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 186 | UN | 19.000 | Termômetro linear clinico, com proteção plástica, 120mmx9mm, marcador em mercúrio, com escala /divisão de +35 a + 42ºc, +/- 0,1ºc. com estojo |  |  |
| 187 | UN | 1000 | Termômetro linear, para transporte de vacina, com cabo flexível, -25 a + 30º c, com escala de 1 grau cm, enchimento liquido vermelho, o termômetro deve ser desenvolvido para transporte de vacina, com cabo de 700 mm. |  |  |
| 188 | UN | 1200 | Torneirinha 03 vias, descartáveis sem rosca com tampa reserva, embalagem papel grau cirúrgico. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 189 | UN | 1600 | Protetor para queimaduras e evisceração, tamanho P, confeccionado em 100% polietileno (PE) virgem, de baixa densidade com espessuras variadas entre 0,6/0, 10 micra; dobrado de forma prática para pronta utilização, embalado em envelope grau cirúrgico + filme Pet Poli (PP); esterilizado pelo processo de óxido de etileno, com validade de três anos. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 190 | UN | 2000 | Protetor para queimaduras e evisceração, tamanho M, confeccionado em 100% polietileno (PE) virgem, de baixa densidade com espessuras variadas entre 0,6/0, 10 micra; dobrado de forma prática para pronta utilização, embalado em envelope grau cirúrgico + filme Pet Poli (PP); esterilizado pelo processo de óxido de etileno, com validade de três anos. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF |  |  |
| 191 | PCT | 30.000 | Touca descartável com elástico, pacote com 100 unidades. Isento de registro. |  |  |
| 192 | M | 4.000 | Tubo de látex tipo garrote, medida interna de 12mm medida externa 16mm. referencia 201. Isento de registro. |  |  |
| 193 | PCT | 300 | Tubo de Latex, tipo garrote para oxigênio. Referência 204, acondicionado em pacote com 15 metros. Isento de registro |  |  |
| 194 | M | 900 | Tubo siliconizado par uso de oxigenioterapia referência 204. Isento de registro. |  |  |
| 195 | UN | 270.000 | Tubo plástico porta lâmina - frasco para laboratório em polietileno, na cor branca, cilíndrico, com estrias e tampa, para laminas citológicas, capacidade para ate 03 laminas de 26x76mm. Isento registro. |  |  |
| 196 | FR | 3.000 | Vaselina líquido-grau usp, fórmula química cnh2n+2, liquido, oleoso, transparente, incolor, isento ou quase isento de fluorescência. inodoro e insípido quando frio e, quando aquecido, desenvolve, no máximo, leve odor de petróleo. Densidade entre 0,845 e 0,905. o recipiente deve ser hermeticamente fechado. O produto não pode ser reembalado ou fracionado. O fracionamento somente será permitido quando a menor embalagem do fabricante for superior à fração a ser fornecida. frasco de 01 litro. Classificação cosmético, com registro Anvisa/MS |  |  |

Obervações:

Os itens 117 a 121 deverão atender a Portaria n.º 25, de 15 de outubro de 2001 do Ministério do Trabalho e Emprego e a NBR 13.391/1995 ou alteração posterior.

Os itens 123 a 125 deverão atender a Portaria n.º 25, de 15 de outubro de 2001 do Ministério do Trabalho e Emprego e a NBR 13.392/1995 ou alteração posterior.

Os itens 66, 109 e155 deverão atender a Resolução RDC n.º 184, de 22 de outubro de 2001.

Os itens acima deverão:

- Ter, na data da entrega no almoxarifado, no máximo 20% de sua vida útil consumida.

- Apresentar as informações exigidas pela legislação sanitária e do consumidor/conter impressos na embalagem os dados de identificação do produto, nome do fabricante, número do lote, data de validade e fabricação, instruções de uso e armazenagem.

- Obrigatoriamente os produtos a serem ofertados deverão ser de  1ª qualidade;

- Conter impressos na embalagem os dados de identificação do produto, nome do fabricante, número do lote, data de validade e fabricação, instruções de uso e armazenagem.

- Todos os produtos em frascos ou galões deverão ser apresentados em embalagens resistentes para evitar rachaduras provocando vazamentos nas mesmas, caso isto aconteça tais produtos deverão ser imediatamente trocados pelo fornecedor sem nenhum ônus pela Secretaria.

FORMA DE ENTREGA-Os materiais deverão ser entregues em parcela única ou conforme  a necessidade do órgão requisitante, nos quantitativos a serem solicitados, em função da demanda, que deverão ser entregues em até 10 (dez) dias consecutivos, após cada solicitação, na sede de cada órgão requisitante.

- Quando da entrega do objeto por parte da licitante, for detectado que o mesmo não apresenta características e especificações conforme exigidos no edital e/ou não apresente 1ª qualidade, o licitante deverá substituir por outro que atenda sem ônus adicionais para a Administração Pública.

OBS: O processo será encaminhado para Secretaria Municipal de Saúde para emissão de Parecer Técnico, caso haja necessidade PODERÁ ser solicitada amostra do material por parte do órgão para a licitante que ofertar o menor preço, sendo que esta ocorrerá após o termino da fase de lances e a licitante deverá apresentá-la em prazo não superior a 03 (três) dias a contar da data da solicitação.

As demais cláusulas do edital permanecem inalteradas.

Os interessados poderão no horário das 08h às 12h e das 14h às 18h, nos dias normais de expediente, obter demais informações na PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Sala – Comissão Geral de Licitação, Paço Municipal - Av. do Cerrado, nº 999 - Parque Lozandes, Pilotis/Torre Sul - Goiânia-GO. – FONE/FAX: (62) 3524-6315.

COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, aos 02 dias do mês de outubro de 2008.

### Econ. Paulo Roberto Silva

Pregoeiro