TERMO DE ALTERAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 204/2009-SRP

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, através da Comissão Geral de Licitação, tendo em vista o que consta do Processos nº: 37455547/2009, oriundo da Cia de Processamento de Dados - COMDATA e  nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, Lei n°. 10.520/2002 e alterações posteriores, AVISA aos interessados que o PREGÃO PRESENCIAL Nº 204/2009-SRP, com abertura prevista para o dia 25 de agosto de 2009, às 14h30m, foi adiado para o dia 11 de setembro de 2009, ás 09h30m, motivada pela necessidade das alterações, conforme segue:

O Anexo I – Termo de Referência, passa a vigorar com as seguintes alterações.

| LOTE 01 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | UNID. | QUANT. | ESPECIFICAÇÃO | VR. UNT. | VR TOTAL |
| 1 | Mts. | 20000 | Fio flexível, 2,5mm² de cor azul claro, padrão Pirelli. |  |  |
| 2 | Mts. | 20000 | Fio flexível, 2,5mm² de cor vermelha, padrão Pirelli. |  |  |
| 3 | Mts. | 20000 | Fio flexível, 2,5mm² de cor verde, padrão Pirelli |  |  |
| 4 | Mts. | 5000 | Fio flexível, 4,00mm² de cor azul claro, padrão Pirelli |  |  |
| 5 | Mts. | 5000 | Fio flexível, 4,00mm² de cor vermelha, padrão Pirelli |  |  |
| 6 | Mts. | 5000 | Fio flexível, 4,00mm² de cor verde, padrão Pirelli |  |  |
| 7 | Mts. | 15000 | Fio flexível, 6,00mm² de cor azul claro, padrão Pirelli |  |  |
| 8 | Mts. | 15000 | Fio flexível, 6,00mm² de cor vermelha, padrão Pirelli |  |  |
| 9 | Mts. | 15000 | Fio flexível, 6,00mm² de cor verde, padrão Pirelli |  |  |
| 10 | Mts. | 5000 | Fio flexível, 10mm² de cor azul claro, padrão Pirelli |  |  |
| 11 | Mts. | 5000 | Fio flexível, 10mm² de cor vermelha, padrão Pirelli |  |  |
| 12 | Mts. | 5000 | Fio flexível, 10mm² de cor verde, padrão Pirelli |  |  |
| 13 | Mts. | 5000 | Fio flexível, 16mm² de cor azul claro, padrão Pirelli |  |  |
| 14 | Mts. | 15000 | Fio flexível, 16mm² de cor vermelha, padrão Pirelli |  |  |
| 15 | Mts. | 5000 | Fio flexível, 16mm² de cor verde, padrão Pirelli |  |  |
| 16 | Unid. | 150 | Disjuntor monofásico, 10 ampères, padrão DIN |  |  |
| 17 | Unid. | 370 | Disjuntor monofásico, 15 ampères, padrão DIN |  |  |
| 18 | Unid. | 37 | Disjuntor monofásico, 20 ampères, padrão DIN |  |  |
| 19 | Unid. | 75 | Disjuntor monofásico, 25 ampères, padrão DIN |  |  |
| 20 | Unid. | 75 | Disjuntor monofásico, 30 ampères, padrão DIN |  |  |
| 21 | Unid. | 40 | Disjuntor monofásico, 50 ampères, padrão DIN |  |  |
| 22 | Unid. | 30 | Disjuntor trifásico, 30 ampères, padrão DIN |  |  |
| 23 | Unid. | 37 | Disjuntor trifásico, 32 ampères, padrão DIN |  |  |
| 24 | Unid. | 30 | Disjuntor trifásico, 40 ampères, padrão DIN |  |  |
| 25 | Unid. | 30 | Disjuntor trifásico, 50 ampères, padrão DIN |  |  |
| 26 | Unid. | 10 | Quadro de Distribuição Fundo de madeira 40 x 40 cm |  |  |
| 27 | Unid. | 10 | Quadro de Distribuição Elétrico 10 Elementos, sobrepor, c/ barramento Neutro e Terra, Padrão DIN |  |  |
| 28 | Unid. | 40 | Quadro de Distribuição Elétrico 6 Elementos,sobrepor, Padrão DIN |  |  |
| 29 | Unid. | 500 | Haste de cobre roscável , 3mts comprimento, 5/8” bitola |  |  |
| 30 | Unid. | 500 | Conector para haste de cobre com 5/8” bitola |  |  |
| 31 | Unid. | 500 | Luva de emenda p/ haste de cobre roscavel com 5/8” bitola |  |  |
| 32 | Unid. | 150 | Conector SB (prensa cabo) para fio 10mm2 |  |  |
| 33 | Unid. | 100 | Conector SB (prensa cabo) para fio 16mm2 |  |  |
| 34 | Unid. | 50 | Conector SB (prensa cabo) para fio 25mm2 |  |  |
| 35 | Unid. | 5000 | Tomada, 2 P +T, 15 ampères, padrão Pial |  |  |
| 36 | Unid. | 3000 | Eletroduto condulete Top, ¾” , cor cinza, Barra 3 mts, padrão Tigre |  |  |
| 37 | Unid. | 1500 | Eletroduto condulete Top, 1” , cor cinza, Barra 3 mts, padrão Tigre |  |  |
| 38 | Unid. | 800 | Eletroduto condulete Top, 2” , cor preta, Barra 3 mts, padrão Tigre |  |  |
| 39 | Unid. | 2400 | Condulete Top ¾”, 5 Entradas cor cinza, PVC, padrão Tigre |  |  |
| 40 | Unid. | 5000 | Condulete Top 1”, 5 Entradas cor cinza, PVC, padrão Tigre |  |  |
| 41 | Unid. | 1500 | Condulete Top 2”, metálico, padrão múltiplo X |  |  |
| 42 | Unid. | 3500 | Condulete Top ¾”, 6 Entradas cor cinza, PVC, padrão Tigre |  |  |
| 43 | Unid. | 3000 | Condulete Top 1”, 6 Entradas cor cinza, PVC, padrão Tigre |  |  |
| 44 | Unid. | 750 | Condulete Top 2”, metálico, padrão tipo X |  |  |
| 45 | Unid. | 12500 | Adaptador para condulete Top ¾”, cor cinza, PVC, padrão Tigre |  |  |
| 46 | Unid. | 10000 | Adaptador para condulete Top 1”, cor cinza, PVC, padrão Tigre |  |  |
| 47 | Unid. | 3250 | Adaptador para condulete 2”, metálico |  |  |
| 48 | Unid. | 2000 | Tampa, conduleteTop, 3/4”, PVC para tomada RJ-45, padrão Tigre |  |  |
| 49 | Unid. | 3600 | Tampa, conduleteTop, 1”, PVC para tomada RJ-45, padrão Tigre |  |  |
| 50 | Unid. | 5000 | Tampa de tomada redonda, conduleteTop, ¾”, PVC, padrão Tigre |  |  |
| 51 | Unid. | 2000 | Tampa de tomada redonda, conduleteTop, 1”, PVC, padrão Tigre |  |  |
| 52 | Unid. | 5000 | Tampa cega, conduleteTop, ¾”, PVC, padrão Tigre |  |  |
| 53 | Unid. | 2400 | Tampa cega, conduleteTop, 1”, PVC, padrão Tigre |  |  |
| 54 | Unid. | 2400 | Tampa cega, condulete 2”, metalica |  |  |
| 55 | Unid. | 800 | Abraçadeira Fechada, para condulete Top, ¾”, cor cinza, padrão Tigre |  |  |
| 56 | Unid. | 600 | Abraçadeira Fechada, para condulete Top, 1”, cor cinza, padrão Tigre |  |  |
| 57 | Unid. | 400 | Abraçadeira Fechada,metálica, para condulete 2” |  |  |
| 58 | Unid. | 2500 | Luva lisa, para eletroduto condulete Top , ¾”, cor cinza, padrão Tigre |  |  |
| 59 | Unid. | 2000 | Luva lisa, para eletroduto condulete Top , 1”, cor cinza, padrão Tigre |  |  |
| 60 | Unid. | 1000 | Luva lisa, para eletroduto condulete Top , 2”, cor cinza, padrão Tigre |  |  |
| 61 | Unid. | 360 | Fita isolante, Preta, Norma Européia nº 60454-3-1, Rolo 20m, 19mm Largura, 0,13mm Espessura, PVC auto-extinguivel à chama, não perecível(Ex. P-22 Pirelli, ScotchMR 33+). |  |  |
| 62 | Unid. | 500 | Canaleta 1”x 1”, Br 2,10mts, cor cinza |  |  |
| 63 | Unid. | 10000 | Parafuso para bucha, S6 |  |  |
| 64 | Unid. | 10000 | Bucha nylon, S6 |  |  |
| 65 | Unid. | 8000 | Parafuso para bucha, S8 |  |  |
| 66 | Unid. | 8000 | Bucha nylon, S8 |  |  |
| 67 | Unid. | 25000 | Parafuso para divisória |  |  |
| 68 | Unid. | 5000 | Parafuso com porca gaiola de metal para montagem de equipamentos em rack's |  |  |
| 69 | Unid. | 5000 | Abraçadeira Plástico 30 mm (Hellermam) |  |  |
| 70 | Unid. | 15000 | Terminal , fio flexível 2,5mm², tipo ponta |  |  |
| 71 | Unid. | 15000 | Terminal , fio flexível 2,5mm², tipo olhau |  |  |
| 72 | Unid. | 7500 | Terminal , fio flexível 6,00mm², tipo ponta |  |  |
| 73 | Unid. | 750 | Terminal , fio flexível 6,00mm², tipo olhau |  |  |
| 74 | Unid. | 750 | Terminal , fio flexível 10,00mm², tipo ponta |  |  |
| 75 | Unid. | 1000 | Terminal , fio flexível 10,00mm², tipo olhau |  |  |
| 76 | Unid. | 750 | Terminal , fio flexível 16,00mm², tipo ponta |  |  |
| 77 | Unid. | 1000 | Terminal , fio flexível 16,00mm², tipo olhau |  |  |
| 78 | Mts. | 750 | Fita Aço Fixar Eletrocalha Valsiva |  |  |
| 79 | Unid. | 1000 | Eletrocalha aerada 50 x 50 mm |  |  |
| 80 | Unid. | 1000 | Eletrocalha aerada 100 x 50 mm |  |  |
| 81 | Unid. | 3000 | Tala de Emenda |  |  |
| 82 | Unid. | 10500 | Parafuso cabeça de lentilha com porca e arruela para emenda de eletrocalha |  |  |
| 83 | Unid. | 2000 | Suporte tipo “U” para eletrocalha 50 x 50 mm |  |  |
| 84 | Unid. | 1000 | Suporte tipo “U” para eletrocalha 100 x 50 mm |  |  |
| 85 | Unid. | 500 | Cantoneira ‘’ZZ’’ Metálica Zincada |  |  |
| 86 | Mts. | 1500 | Copex (tubo garganta) de ¾ '' |  |  |
| 87 | Mts. | 1500 | Copex (tubo garganta) de 1'' |  |  |
| VALOR TOTAL DO LOTE |  |  |  | R$ |  |

| LOTE 02 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | UNID. | QUANT. | ESPECIFICAÇÃO | VR. UNT. | VR TOTAL |
| 01 | Mts. | 100000 | Cabo UTP sólido PVC, em bobina, categoria 5e, 4 pares, padrão AMP ou Furukawa, cor azul, com marcação sequencial métrica de (300 – 0m), com certificado de Homologação ANATEL UL - Underwriters Laboratories ETL - Semko Intertek Testing Services |  |  |
| 02 | Unid. | 7500 | Tomada RJ-45 Cat- 05e, padrão (AMP) |  |  |
| 03 | Unid. | 5000 | Tomada RJ-45 Cat- 05e, com a caixa, padrão (AMP) |  |  |
| 04 | Unid. | 25000 | Conector RJ 45 nível 05 cat – 05 e padrão AMP |  |  |
| 05 | Unid. | 25000 | Capa , conector, RJ-45, cor azul padrão AMP |  |  |
| 06 | Unid. | 7500 | Moldura p/ tampa condulete RJ-45 cor Preta. |  |  |
| 07 | Unid. | 250 | Patch Painel, Categoria 5e, com suporte traseiro (cable ring) para acomodação dos cabos 24 Posições |  |  |
| 08 | Unid. | 250 | Guia de Cabos Fechado para Rack de 19” (Organizador de Cabos) |  |  |
| 09 | Unid. | 750 | Bloco Conexão 04 Pares categoria 5e |  |  |
| 10 | Unid. | 250 | Bloco Fiação Suporte 100 Pares categoraia 5 Tipo 110 |  |  |
| 11 | Unid. | 10000 | Patch Cable U/UTP Multilan 2,5m CAT- 5E – T568A – Azul |  |  |
| 12 | Unid. | 15000 | Patch Cable U/UTP Multilan 1,5m CAT- 5E – T568A – Azul |  |  |
| 13 | Mts. | 7500 | Cabo UTP 25 pares, categoria 5e, padrão AMP ou Furukawa, cor azul, com marcação sequencial métrica de (300 – 0m), com certificado de Homologação ANATEL UL - Underwriters Laboratories ETL - Semko Intertek Testing Services |  |  |
| 14 | Unid. | 100 | Mini Rack cabine para Parede, Fechado 50cm X 50cm |  |  |
| 15 | Unid. | 50 | Rack Aberto Plus 19", 36U |  |  |
| 16 | Unid. | 30 | Rack Fechado de 19”, 44U |  |  |
| 17 | Unid. | 05 | Rack para servidor, com as seguintes características mínimas: Rack para servidores; Tamanho de 42U de 19" polegadas; Painéis laterais removíveis; Porta frontal com chave e visor em acrílico; Dimensões de 200cm Altura, 80cm Largura e 110cm Profundidade; Dois ventiladores de arrefecimento; Suporta 600Kg; 06 bandejas fixas vazadas de no mínimo 72cm de profundidade e capacidade para 60Kg; Garantia 01 ano. |  |  |
| VALOR TOTAL DO LOTE |  |  |  |  | R$ |

| LOTE 03 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | UNID. | QUANT. | ESPECIFICAÇÃO | VR. UNT. | VR TOTAL |
| 01 | Unid | 500 | Fita LTO Ultrium com as seguintes características mínimas: Tecnologia LTO Ultrium 2; Capacidade de 200Gb sem compressão de dados; Garantia 01 ano. |  |  |
| 02 | Unid | 40 | Fita LTO Ultrium de Limpeza com as seguintes características mínimas: Fita de limpeza universal Ultrium; Compatibilidade com todas as unidades Ultrium; Garantia 01 ano. |  |  |
| 03 | Unid | 500 | Fitas LTO Ultrium com as seguintes características mínimas: Tecnologia LTO Ultrium 4; Capacidade de 800Gb sem compressão de dados; Garantia 01 ano. |  |  |
| VALOR TOTAL DO LOTE |  |  |  | R$ |  |

| LOTE 04 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | UNID. | QUANT. | ESPECIFICAÇÃO | VR. UNT. | VR TOTAL |
| 01 | Unid | 20 | Unidade de Fita LTO Ultrium, com as seguintes características mínimas: Padrão/tecnologia LTO Ultrium 4; Capacidade de armazenamento de 800GB sem compactação; Instalação: externa Interface: SCSI Taxa de transferência nativa de 120 MB/s, sem compactação; Taxa de transferência comprimida: 1ss60 MB/s Controladora compatível com unidade; Compatibilidade com sistemas operacionais Microsoft Windows 2000/XP/2003; Garantia de 02 anos. Observação: Equipamento deverá ter funcionalidade integral nos sistemas operacionais Windows XP/2000/2003 e vir acompanhado dos seus respectivos cabos, acessórios, manuais, documentações, softwares de instalação/manutenção e demais componentes necessários para a sua instalação e funcionamento. |  |  |
| 02 | Unid | 20 | Unidade de Fita LTO Ultrium com as seguintes características mínimas: Padrão/tecnologia LTO Ultrium 2; Capacidade de armazenamento de 200GB sem compactação; Taxa de transferência de 24 MB/s, sem compactação; Controladora compatível com unidade; Compatibilidade com sistemas operacionais Microsoft Windows XP/2000/2003 e Linux; Garantia de 02 anos. Observação: Equipamento deverá ter funcionalidade integral nos sistemas operacionais Windows XP/2000/2003 e vir acompanhado dos seus respectivos cabos, accessórios, manuais, documentações, softwares de instalação/manutenção e demais componentes necessários para a sua instalação e funcionamento. |  |  |
| 03 | Unid | 02 | Biblioteca de Fita LTO Ultrium, com as seguintes características mínimas: Uma unidade de fita Tecnologia LTO Ultrium 4; Capacidade para até 24 fitas; Capacidade de armazenamento de até 19,2TB sem compactação; Capacidade de gravação de 400GB por hora; Tecnologia de localização de fitas via leitor de código de barras com troca automática de fitas; Instalação em Rack padrão, tamanho 2U; Gerenciamento remoto via Web; Compatibilidade com sistemas operacionais Microsoft Windows 2003/2008 e Linux; Software de backup compatível com o equipamento incluso; Garantia de 02 anos. Observação: Equipamento deverá ter funcionalidade integral nos sistemas operacionais Windows 2003/2008 e vir acompanhado dos seus respectivos cabos, accessórios, manuais, documentações, softwares de instalação/manutenção e demais componentes necessários para a sua instalação e funcionamento. |  |  |
| VALOR TOTAL DO LOTE |  |  |  |  | R$ |

| LOTE 05 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | UNID. | QUANT. | ESPECIFICAÇÃO | VR. UNT. | VR TOTAL |
| 01 | Unid | 650 | Placa de rede D-Link DWL-G520 ou similar, com as seguintes características mínimas: - Padrões: IEEE 802.11g, IEEE 802.11b - Placa Bus: PCI 2.2 - Segurança: Criptografia 64/128/152-bit WEP (Wired Equivalent Privacy) AES WPA-PSK WPA-EAP IEEE 802.1x EAP-MDS/TLS/TTLS/PEAP - Taxa de Transferência e Técnicas de Modulação: 802.11g : 54Mbps, 48Mbps, 36Mbps, 24Mbps, 18Mbps, 12Mbps, 9Mbps, 6Mbps: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) e Auto Fallback 802.11b : 11 Mbps, 5.5 Mbps : CCK 2 Mbps : DQPSK 1 Mbps : DBPSK - Intervalo de Cobertura – Valores nominais: até 100 mts (ambiente interno) e até 400 mts (ambiente externo)- - Antena: Radiação Omnidiretional, 50 ohms impedância, Polarização Co-Linear, ganho de 2dBi - Intervalo de Freqüência: 2.400 – 2.4835 GHz - Técnicas de Modulação: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing), Complementary Code Keying - Arquitetura de Rede: deve suportar Modo Estruturado (Comunicações de malhas de redes via Access Point com Roaming) e Ad-hoc - Leds de Diagnóstico: Link Ac |  |  |
| VALOR TOTAL DO LOTE |  |  |  | R$ |  |

| LOTE 06 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | UNID. | QUANT. | ESPECIFICAÇÃO | VR. UNT. | VR TOTAL |
| 01 | Unid | 200 | Cartuchos magnéticos modelo 9840, com capacidade individual de 20 Gb nativo (sem considerar recurso de compressão), Modelo Black Watch™ 9840 Half-Inch, com 288 trilhas de dados com as seguintes especificações técnicas: 01 – Devem permitir taxas de transferência de dados de 20MB/s (megabytes por segundo) 02- Devem permitir velocidades de enrolamento (forward) de 4m/s (metros por segundo) nas operações de leitura e gravação, e 11m/s nas operações de posicionamento (search) e rebobinamento (rewind). |  |  |
| VALOR TOTAL DO LOTE |  |  |  | R$ |  |

| LOTE 07 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | UNID. | QUANT. | ESPECIFICAÇÃO | VR. UNT. | VR TOTAL |
| 01 | Unid | 30 | Cartões mini-GBIC SX com as seguintes características mínimas: Cartão Mini-GBIC 1000BaseSX SFP - Módulo 3Com 3CSFP91 |  |  |
| 02 | Unid | 20 | Cartões mini-GBIC LX com as seguintes características mínimas: Cartão Mini-GBIC 1000BaseLX SFP - Módulo 3Com 3CSFP92 |  |  |
| 03 | Unid | 05 | Cartões mini-GBIC LH com as seguintes características mínimas: Cartão Mini-GBIC 1000BaseLH SFP - Módulo 3Com 3CSFP97 |  |  |
| 04 | Unid | 04 | Cordões óticos SC-SC com polimento APC com as seguintes características mínimas: Cordões óticos SC-SC com 1,5 metros e polimento APC |  |  |
| 05 | Unid | 30 | Cordões óticos SC-LC com polimento APC com as seguintes características mínimas: Cordões óticos SC-LC com 2,0 metros e polimento APC |  |  |
| 06 | Unid | 02 | Cordões óticos SC-LC com polimento APC com as seguintes características mínimas: Cordões óticos SC-LC com 15,0 metros e polimento APC |  |  |
| VALOR TOTAL DO LOTE |  |  |  | R$ |  |

| LOTE 08 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | UNID. | QUANT. | ESPECIFICAÇÃO | VR. UNT. | VR TOTAL |
| 01 | Unid | 40 | Placa de sintonia de TV com as seguintes características mínimas: Sintonia TV analógica; Padrões NTSC, PAL e SECAM; Resolução NTSC/PAL-M: 720x480, PAL: 720x576; Interface Express Card; Antena de TV 75 Ohm Coaxial; S-Vídeo; Vídeo Composto; Antena FM; Rádio FM; Software TV; Controle Remoto; Gravação Agendada; Suporte aos Sistemas Operacionais Windows XP / Windows Vista; |  |  |
| VALOR TOTAL DO LOTE |  |  |  | R$ |  |

| LOTE 09 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | UNID. | QUANT. | ESPECIFICAÇÃO | VR. UNT. | VR TOTAL |
| 01 | Unid | 30 | Leitor de Código de Barra com as seguintes características mínimas: Fonte de luz Laser; Varredura de uma linha; Gatilho automático com ativação de curto alcance; Ativação por infravermelho; Capacidade de decodificação de todos os padrões de códigos de barras; Sinal sonoro de leitura; Indicador luminoso de ligado e pronto; Interface Serial RS232C, Teclado ou USB; Número leitura de até 80 caracteres; Proteção contra queda; Base para o leitor; Compatibilidade com sistemas operacionais Microsoft Windows 2000/XP/2003; Garantia 01 ano. |  |  |
| 02 | Unid | 30 | Leitor de Código de Barra com as seguintes características mínimas: Leitor tipo fenda para leitura de crachá e boleto; Sentido de leitura bidirecional; Processamento do código de barras em até 60ms; Interface Serial RS232C, Teclado ou USB; Número leitura de até 70 caracteres; Compatibilidade com sistemas operacionais Microsoft Windows 2000/XP/2003; Garantia 01 ano. |  |  |
| VALOR TOTAL DO LOTE |  |  |  | R$ |  |

| LOTE 10 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | UNID. | QUANT. | ESPECIFICAÇÃO | VR. UNT. | VR TOTAL |
| 01 | Unid. | 600 | Processador Atlhon 64 TPI 3.000+ BOX, ou compatível em desempenho e funcionamento. |  |  |
| 02 | Unid. | 650 | Memória DDR2 533MHZ, 667MHZ ou 800MHZ: 01GB |  |  |
| 03 | Unid. | 600 | Placa mãe para processador descrito no item 1 01 Porta serial RS-232(compatível 16550 UART); 04 Interfaces tipo USB versão 2; 01 Interface Paralela (SPP/EPP/ECP); 02 Interfaces SATA2, capacidade RAID 0+1; 01 Controladora EIDE; 03 slots PCI disponíveis; 01 slot PCI-E; |  |  |
| 04 | Unid. | 650 | Gabinete na cor preta com fonte ATX e cooler; |  |  |
| 05 | Unid. | 550 | Unidade de Disco Rígido SATA, capacidade de 160 Gbytes, Tecnologia S.M.A.R.T., 7.200 RPM; |  |  |
| 06 | Unid. | 600 | Unidade Gravadora de DVD interna; |  |  |
| 07 | Unid. | 200 | Memória DDR 400: 512MB |  |  |
| 08 | Unid. | 350 | Fonte ATX 500W |  |  |
| 09 | Unid. | 800 | Teclado PS/2 padrão ABNT2 na com preta, com pintura resistente das letras; |  |  |
| 10 | Unid. | 1100 | Mouse ótico PS2, na cor preta |  |  |
| 11 | Unid. | 250 | Teclado USB |  |  |
| 12 | Unid. | 250 | Mouse ótico USB |  |  |
| 13 | Unid. | 700 | Placa de Rede PCI 10/100 |  |  |
| 14 | Unid. | 100 | Cooler p/processador P4; |  |  |
| 15 | Unid. | 200 | Cooler p/processador Intel socket 775; |  |  |
| 16 | Unid. | 50 | Driver Disquete 1.44; |  |  |
| 17 | Unid. | 30 | Fonte AT 300w com chave liga e desliga; |  |  |
| 18 | Unid. | 300 | Fonte ATX 350w P4 (real); |  |  |
| 19 | Unid. | 50 | Mini Fonte ATX 300w real para gabinete TinyTower da ITAUTEC |  |  |
| 20 | Unid. | 10 | Fonte ATX 600w real com as Conexões: (1) ATX 20/24-pin dual conector;(1) ATX 12V 4-pin;(5) IDE Molex 4-pin,(4) SATA,(1) floppy 4-pin,(1) PCI Express 6-pin;; |  |  |
| 21 | Unid. | 20 | Unidade de Disco Rígido SATA 500 Gb 7200 RPM; |  |  |
| 22 | Unid. | 50 | Unidade de Disco Rígido IDE 120 Gb 7200 RPM; |  |  |
| 23 | Unid. | 05 | Unidade de Disco Rígido SCSI 146.8Gb 10K U320 NON HOT PLUG, Interno, Compatibilidade: PC, Padrão: 3.5" x 1/3H, Interface: Ultra 320 SCSI, Transferência de dados: 320 MBps, Tempo de acesso: 3.8 ms (média), Velocidade do disco: 10000 RPM |  |  |
| 24 | Unid. | 10 | Mini Gaveta Externo para HD com conexão USB 2.0, Plug and play e Alimentação com alimentação pela porta USB, com HD de 200 GB; |  |  |
| 25 | Unid. | 300 | Memória DDR-1 1GB PC-400; |  |  |
| 26 | Unid. | 200 | Memória DDR-2 1GB PC-667; |  |  |
| 27 | Unid. | 400 | Memória DDR-2 512 MB PC-667; |  |  |
| 28 | Unid. | 10 | Mini Driver USB 2.0 (funciona em USB 1.1), 4GB, Plug-and-play e Suporte de pescoço; |  |  |
| 29 | Unid. | 50 | Placa Rede PCI 10/100/1000; |  |  |
| 30 | Unid. | 05 | Controladora SCSI ULTRA 320,Tipo: SCSI, Interface: PCI 32 bits 2.2 ou superior, Raid: RAID 0,1 e 10, Transferência de dados: 320 Mbytes por segundo por canal, Periféricos Suportados: 15, Conectores Internos: 2 Portas SCSI (68 pinos Ultra320 e 68 pinos wide Ultra), 1 Porta SCSI (50 pinos Ultra SCSI), Porta/conexão externa: 1 Porta SCSI (68 pinos VHDCI); |  |  |
| 31 | Unid. | 05 | Cabo Flat SCSI com 5 posições 68 pinos Ultra 320 LVD Interno com Terminador; |  |  |
| 32 | Unid. | 30 | Extensão de 5 metros pra cabo USB, uma ponta macho e outra fêmea. |  |  |
| 33 | Unid. | 500 | Bateria 3V referencia CR2032 |  |  |
| 34 | Unid. | 100 | Cabo USB de 1.5m |  |  |
| 35 | Unid. | 100 | Cabo Paralelo de 1.5m |  |  |
| 36 | Unid. | 100 | Cabo Serial de 1.5m |  |  |
| 37 | Unid. | 50 | Pen Drive USB 4GB |  |  |
| VALOR TOTAL DO LOTE |  |  |  |  | R$ |

| LOTE 11 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | UNID. | QUANT. | ESPECIFICAÇÃO | VR. UNT. | VR TOTAL |
| 01 | Unid. | 60 | Kit de manutenção e unidade fusora para impressora HP Laserjet 4250 |  |  |
| 02 | Unid. | 36 | Kit de manutenção e unidade fusora para impressora Lexmark E250 DN |  |  |
| 03 | Unid. | 24 | Kit de manutenção e unidade fusora para impressora HP Laserjet 1320 |  |  |
| 04 | Unid. | 04 | Kit de manutenção e unidade fusora para impressora Lexmark T632 |  |  |
| 05 | Unid. | 36 | Cabeça de impressão LX300 |  |  |
| 06 | Unid. | 36 | Cabeça de impressão FX 2170 |  |  |
| 07 | Unid. | 60 | Flat cable da cabeça FX 2170 |  |  |
| 08 | Unid. | 60 | Flat painel FX 2170 |  |  |
| 09 | Unid. | 60 | Conjunto de cabo flat do sensor do topo de papel FX 2170 |  |  |
| 10 | Unid. | 60 | Painel da FX 2170 |  |  |
| 11 | Unid. | 60 | Sensor do topo de papel FX 2170 |  |  |
| VALOR TOTAL DO LOTE |  |  |  |  | R$ |

| LOTE 12 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | UNID. | QUANT. | ESPECIFICAÇÃO | VR. UNT. | VR TOTAL |
| 01 | Unid. | 3000 | Estabilizador de 1KVA Tensão de entrada bivolt automática 115-127V/220V; Tensão de saída: 115V-127V; Potência suportada 1000Watts; No mínimo 04 Tomadas de saídas; Garantia de 01 ano |  |  |
| VALOR TOTAL DO LOTE 04 |  |  |  |  | R$ |

| LOTE 13 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | UNID. | QUANT. | ESPECIFICAÇÃO | VR. UNT. | VR TOTAL |
| 01 | Unid. | 700 | CD-R Rom Virgem 700 MB 24x; |  |  |
| 02 | Unid. | 350 | CD-RW Virgem10x; |  |  |
| 03 | Unid. | 500 | DVD-R Virgem 8x; |  |  |
| 04 | Unid. | 250 | DVD-RW Virgem 4X; |  |  |
| 05 | Unid. | 06 | Estanho para soda de fio carretel 500 gr cada; |  |  |
| 06 | Unid. | 10 | Pasta para solda de fio lata de 50 gr cada; |  |  |
| 07 | Unid. | 10 | Graxa branca para mecanismo eletrônico pote de 30 gr; |  |  |
| 08 | Unid. | 30 | Pasta térmica para processador pote de 50 gr; |  |  |
| 09 | Unid. | 40 | Spray para limpeza componentes eletrônicos; |  |  |
| 10 | Unid. | 20 | Spray lubrificante para impressora; |  |  |
| VALOR TOTAL DO LOTE |  |  |  |  | R$ |

Observações:

- DA ENTREGA: Os materiais deverão ser entregues em parcela única em  até 30 (trinta) dias  ou conforme a necessidade do órgão a contar do recebimento da respectiva nota de empenho no Almoxarifado da COMDATA, situada na Av. A nº. 490 – Setor Oeste – Goiânia – GO, ou de acordo com a necessidade do órgão interessado, ou  na sede do órgão interessado.

- Os Equipamentos/materiais deverão ser de 1ª qualidade e conter garantia contra defeitos de fabricação.

- Quando da entrega do objeto por parte da licitante, for detectado que o mesmo não apresenta características e especificações conforme exigidos no edital e/ou não apresente 1ª qualidade, o licitante deverá substituir por outro que atenda sem ônus adicionais para a Administração Pública.

- Visando facilitar o julgamento solicitamos que as empresas licitantes apresentem catálogos e/ou prospectos técnicos que contenham informações técnicas e ilustrativas referente a cada objeto ofertado observada às especificações mínimas requeridas no edital, sendo que prevalecerá sobre os prospectos as especificações constantes da proposta.

- OBS: EM CASO DE NECESSIDADE PODERÁ SER SOLICITADA amostra do material por parte da COMDATA  para a licitante que ofertar o menor preço, par análise e emissão de parecer,  sendo que esta ocorrerá após o termino da fase de lances e a licitante deverá apresentá-la em prazo não superior a 03 (três) dias úteis a contar da data da solicitação, na Av. A nº. 490 – Setor Oeste.

As demais cláusulas do edital permanecem inalteradas.

Os interessados poderão no horário das 08h às 12h e das 14h às 18h, nos dias normais de expediente, obter demais informações na PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Sala – Comissão Geral de Licitação, Paço Municipal - Av. do Cerrado, nº 999 - Parque Lozandes, Pilotis/ Torre Sul - Goiânia-GO. – FONE: (62) 3524-6320 -FAX: (62) 3524-6315.

COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE GOIÂNIA, aos 28 dias do mês de agosto de 2009.

## Econ. Paulo Roberto Silva

### Pregoeiro