TERMO DE ALTERAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 220/2009

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, através da Comissão Geral de Licitação, tendo em vista o que consta do Processos nº: 37401820/2009, oriundo da Secretaria Municipal de Saúde - SMS e  nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, Lei n°. 10.520/2002 e alterações posteriores, AVISA aos interessados que o PREGÃO PRESENCIAL Nº 220/2009, com abertura prevista para o dia 17 de agosto de 2009, às 09h30m, foi adiado para o dia 03 de setembro de 2009, ás 14h30m, motivada pela necessidade das alterações, conforme segue:

O Anexo I – Termo de Referência, passa a vigorar com as seguintes alterações.

| ITEM | UNID | QUANT. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 04 | Un. | Desfibrilador (cardioversor) bifásico, monitoramento de ECG, oximetria e impressora, tela colorida LCD em posição vertical com visualização de todas as informações e gráficos. Operação padrão para monitorar ECG, pás multi função, adulto e infantil, operação integradas em uma única peça que mostra o contato com a pele e botões de choque e carga. Desfibrilação interna e cardioversão rápida. Memória para monitoração do ECG. Acessórios inclusos: Par de cabos para desfibrilação, Par de eletrodos para desfibrilação externo, adulto e infantil, cabo paciente ECG 05 vias, sensor de Oxímetro adulto e infantil, cabo de rede, cabo de bateria externa, cabo de aterramento manual de operação em português, todos os acessórios para o completo funcionamento do aparelho, Alimentação elétrica: 220 V ou bivolt. | R$ | R$ |
| VALOR TOTAL | R$ |

OBSERVAÇÕES:

O item acima deverá:

- Apresentar termo de garantia de no mínimo 01 (um) ano, a contar a partir da data da instalação.

- A empresa responsável deverá ter assistência técnica autorizada no Município de Goiânia-GO, e deverá se responsabilizar pela instalação do equipamento, bem como treinar o corpo clínico da Unidade de Saúde e da Unidade Móvel – SAMU.

- DA ENTREGA/FORNECIMENTO: O material deverá ser entregue em parcela única, em até 10 (dez) dias a contar do recebimento da nota de empenho, no almoxarifado central da Secretaria Municipal de Saúde, situado à Avenida Perimentral Norte, condomínio Goiazem, bloco E, galpões 09 e 10, Vila João Vaz em Goiânia - GO.

OBSERVAÇÕES GERAIS:

- Visando facilitar o julgamento solicitamos que as empresas licitantes apresentem catálogos e/ou prospectos técnicos que contenham informações técnicas e ilustrativas referente ao objeto ofertado observada às especificações mínimas requeridas no edital, sendo que prevalecerão sobre os prospectos as especificações constantes da proposta.

- Os fornecedores que cotarem o item fora das especificações apresentadas dos mesmos serão desclassificados automaticamente por impedir o percurso natural e atrasar em tempo real o processo, devido à necessidade de urgência na compra do item.

- Obrigatoriamente os produtos a serem ofertados deverão ser de 1ª qualidade;

- Quando da entrega do objeto por parte da licitante, for detectado que o mesmo não apresenta características e especificações conforme exigidos no edital e/ou não apresente 1ª qualidade, o licitante deverá substituir por outro que atenda sem ônus adicionais para a Administração Pública.

OBS: Em caso de necessidade PODERÁ ser solicitada amostra dos produtos, de acordo com a análise e o parecer da Referência Técnica para a licitante que ofertar o menor preço, pela Secretaria Municipal de Saúde - SMS, para análise e emissão de parecer, sendo que esta ocorrerá após o termino da fase de lances e a licitante deverá apresentá-la em prazo não superior a 03 (três) dias úteis a contar da data da solicitação.

As amostras deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Saúde, situada na Avenida 5ª Radial, quadra 216-A, lote 05, sala 17, Setor Pedro Ludovico-(62) 3524– 1586.

As demais cláusulas do edital permanecem inalteradas.

Os interessados poderão no horário das 08h às 12h e das 14h às 18h, nos dias normais de expediente, obter demais informações na PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Sala – Comissão Geral de Licitação, Paço Municipal - Av. do Cerrado, nº 999 - Parque Lozandes, Pilotis/ Torre Sul - Goiânia-GO. – FONE: (62) 3524-6320 -FAX: (62) 3524-6315.

COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, aos 21 dias do mês de agosto de 2009.

## Econ. Paulo Roberto Silva

### Pregoeiro