                - TERMO DE ALTERAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2010 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, por intermédio da Comissão Geral de Licitação, tendo em vista o que consta do Processo nº: 38715283/2009, oriundo da Secretaria Municipal de Saúde - SMS nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, Lei n°. 10.520/2002 e alterações posteriores, AVISA aos interessados que o PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2010-Sistema de Registro de Preços, com abertura prevista para o dia 25 de março de 2010, às 09h30min, FICA ADIADO para o dia 16 de abril de 2010, às 09h30min, motivado pela necessidade de alteração do edital, conforme segue:

O item 6, constante do Anexo I – Termo de Referência passa a vigorar com as seguintes alterações:

| 6 | Unid. | 85 | ASPIRADOR CIRÚRGICO: Portátil, funcionamento através de diafragma e isento de óleo. Micro-filtro na descarga de ar. Montado em móvel com pedestal sobre 4 rodízios de 3”, com freio. Caixa de proteção do conjunto do motor em plástico resistente, com sistema de exaustão forçada de ar, suporte para duas cânulas. Com pedal de acionamento elétrico, para uso intermitente/contínuo. Com 2 frascos coletores com capacidade igual ou superior a 2,5L cada, leves, resistentes a impactos e altas temperaturas (121ºC), de plástico autoclavável, graduados em alto relevo. Tampão do frasco em silicone, de fácil desmontagem e limpeza, que permita vedação hermética. Conexão tipo “engate rápido” para facilitar a remoção do frasco coletor. Acabamento (carenagem) em estrutura de aço com pintura eletrostática e tratamento ante-ferruginoso. Ajuste de vácuo de 0 a 22 poLHg com 24LPM. Motor silencioso e de alto desempenho, com sistema eletrônico de proteção contra extravasamentos com alarme e que desliga automaticamente o motor quando o frasco atinge sua capacidade máxima. Com kit pedal de acionamento elétrico, para uso intermitente/contínuo. Alimentação elétrica 127/220V, freqüência: 50/60 Hz. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

As demais cláusulas do edital permanecem inalteradas.

Os interessados poderão no horário das 08h às 12h e das 14h às 18h, nos dias normais de expediente, obter demais informações na PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Sala – Comissão Geral de Licitação, Paço Municipal - Av. do Cerrado, nº 999 - Parque Lozandes, Pilotis/ Torre Sul - Goiânia-GO. – FONE: (62) 3524-6320 -FAX: (62) 3524-6315.

COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE GOIÂNIA, aos 05 dias do mês de abril de 2010.

## Econ. Paulo Roberto Silva

### Pregoeiro