                - TERMO DE ALTERAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2011

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, por intermédio da Secretaria Municipal de Compras e Licitações, tendo em vista o que consta do Processo nº. 43878034/2011, oriundo da Companhia de Urbanização de Goiânia - COMURG e nos termos da Lei Federal n°. 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, AVISA aos interessados que o PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2011, com abertura prevista para o dia 06 de junho de 2011, às 14h30min, FICA ADIADO para o dia 22 de junho de 2011, às 09h30mim, motivado pela necessidade de alteração do edital, conforme segue:

O subitem 8.4 – Relativamente à Qualificação Técnica passa a vigorar com as seguintes alterações:

8.4 - RELATIVAMENTE À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

8.4.1 - Apresentar atestado(s) de capacidade técnica, que comprove já haver a licitante, fornecido materiais pertinentes ao objeto desta licitação, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado;

8.4.2 - Apresentar o Certificado do INMETRO comprovando que o produto foi inspecionado pelo mesmo, para os itens 05, 06, 07 e 08.

8.4.3 - Carta de Apresentação da documentação da licitante, assinada por diretor, sócio ou representante da empresa licitante com poderes para tal investidura, devidamente comprovada, contendo informações e declarações conforme ANEXO V deste edital;

Os itens 10, 11 e 12 do Anexo I – Termo de Referência passam a vigorar da seguinte forma:

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO MATERIAL

| ITEM | UNID. | QUANT. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNIT. R$ | VALOR TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Unid. | 100 | Lâmpada vapor metálico, cor azul, alta pressão, tipo construtivo: bulbo tubular transparente cor azul, dimensões mínimas: comprimento: 280mm, diâmetro 46mm; tipo de base E-40, tensão de funcionamento 220V, pulso de tensao na partida 580 a 750V, potência declarada no bulbo 400W, fluxo luminoso mínimo 32.000 lúmens, índice de reprodução de cor mínimo (IRC): 90; temperatura de cor mínima 5.000K, tempo de vida útil mínimo: 15.000 horas; posição de funcionamento universal. Deverá ser Indicada: Marca: |  |  |
| 11 | Unid. | 100 | Lâmpada vapor metálico, cor verde, alta pressão, tipo construtivo: bulbo tubular transparente cor verde, dimensões mínimas: comprimento: 280mm, diâmetro 46mm; tipo de base E-40, tensão de funcionamento 220V, pulso de tensao na partida 580 a 750V, potência declarada no bulbo 400W, fluxo luminoso mínimo maior ou igual a 32.000 lúmens, índice de reprodução de cor mínimo (IRC): 90; temperatura de cor mínima 5.000K, tempo de vida útil mínimo: 15.000 horas; posição de funcionamento universal. Deverá ser Indicada: Marca: |  |  |
| 12 | Unid. | 500 | Lâmpada vapor metálico, cristalina, alta pressão, tipo construtivo: bulbo tubular transparente, dimensões mínimas: comprimento: 280mm, diâmetro 46mm; tipo de base E-40, tensão de funcionamento 220V, pulso de tensao na partida 580 a 750V, potência declarada no bulbo 400W, fluxo luminoso mínimo maior ou igual a 32.000 lúmens, índice de reprodução de cor mínimo (IRC): 90; temperatura de cor mínima 5.000K, tempo de vida útil mínimo: 15.000 horas; posição de funcionamento universal. Deverá ser Indicada: Marca: |  |  |

As demais cláusulas do edital permanecem inalteradas.

Os interessados poderão no horário das 08h às 12h e das 14h às 18h, nos dias normais de expediente, obter demais informações na PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Sala – Secretaria Municipal de Compras e Licitações, Paço Municipal - Av. do Cerrado, nº 999 - Parque Lozandes, Pilotis/ Torre Sul - Goiânia-GO. – FONE: (62) 3524-6320 -FAX: (62) 3524-6315.

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE GOIÂNIA, aos 08 dias do mês de junho de 2011.

### Marcela Araújo Teixeira

Pregoeira