                - TERMO DE ALTERAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2011 –

                - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, por intermédio da Secretaria Municipal de Compras e Licitações, tendo em vista o que consta do Processo nº. 43958674/2011, oriundo da Agência Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação - AMTEC e nos termos da Lei Federal n°. 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, AVISA aos interessados que o PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2011 - SRP, com abertura prevista para o dia 15 de junho de 2011, às 09h30min, FICA ADIADO para o dia 06 de julho de 2011, às 09h30mim, motivado pela necessidade de alteração do edital, conforme segue:

O subitem 9.1.4 – Relativamente à Qualificação Técnica, passa a vigorar da seguinte forma:

9.1.4 - RELATIVAMENTE À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

9.1.4.1 - Comprovação de aptidão da firma participante (capacitação técnico-operacional), para desempenho da atividade objeto desta licitação, nos termos do inciso II, do art. 30, da Lei Federal n° 8.666/93, exigida por meio de Atestado(s) de capacidade técnica, que comprove que o licitante forneceu objeto de natureza semelhante ao da licitação, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, sem qualquer restrição na qualidade dos materiais, serviços, bem como nas condições comerciais, devendo conter o nome, o endereço e o telefone de contato do(s) atestantes, ou qualquer outra forma de que a AMTEC possa valer-se para manter contato com a(s) empresa(s) declarante(s), comprovando obrigatoriamente em cada um dos atestados, os seguintes quesitos:

- Execução de serviços de instalação de, no mínimo, 400 (quatrocentos) pontos de cabeamento estruturado Cat. 6 (voz e dados), com suporte à tecnologia GigabitEthernet, seguindo às  normas EIA-TIA 568 e demais pertinentes;

- Execução de serviços de instalação de, no mínimo, 300 (trezentos) metros de cabeamento óptico, com suporte à tecnologia Giga Bit Ethernet, seguindo às normas EIA-TIA 568 e demais pertinentes;

- Lançamento e instalação de cabeamento óptico, com, no mínimo, 40 (quarenta) fusões ópticas;

- Execução de serviços de infraestrutura física de eletrocalhas, eletrodutos, leitos de cabos, conduletes, cabos UTP, patch panel,  rack´s e conectores RJ-45, com certificação e testes em Cat. 6;

- Obras civis de recomposição de concretos, gesso e pinturas etc;

- Suporte técnico em cabeamento estruturado.

9.1.4.2 - Comprovação de aptidão dos responsáveis técnicos que se responsabilizarão pela execução dos serviços, para desempenho da atividade objeto desta licitação, nos termos do inciso II, do art. 30, da Lei Federal n° 8.666/93, exigida por meio de Atestado(s) de capacidade técnica, que comprove que o licitante forneceu objeto de natureza semelhante ao da licitação, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, sem qualquer restrição na qualidade dos materiais, serviços, bem como nas condições comerciais, devendo conter o nome, o endereço e o telefone de contato do(s) atestantes, ou qualquer outra forma de que a AMTEC possa valer-se para manter contato com a(s) empresa(s) declarante(s), comprovando obrigatoriamente em cada um dos atestados, os seguintes quesitos:

- Execução de serviços de instalação de, no mínimo, 400 (quatrocentos) pontos de cabeamento estruturado Cat. 6 (voz e dados), com suporte à tecnologia GigabitEthernet, seguindo às  normas EIA-TIA 568 e demais pertinentes;

- Execução de serviços de instalação de, no mínimo, 300 (trezentos) metros de cabeamento óptico, com suporte à tecnologia Giga Bit Ethernet, seguindo às normas EIA-TIA 568 e demais pertinentes;

- Lançamento e instalação de cabeamento óptico, com, no mínimo, 40 (quarenta) fusões ópticas;

- Execução de serviços de infraestrutura física de eletrocalhas, eletrodutos, leitos de cabos, conduletes, cabos UTP, patch panel,  rack´s e conectores RJ-45, com certificação e testes em Cat. 6;

- Obras civis de recomposição de concretos, gesso e pinturas etc;

- Suporte técnico em cabeamento estruturado.

      - - Certidão de Registro e Regularidade da empresa licitante e do responsável técnico (engenheiro ou técnico em área afim), no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Goiás – CREA/GO.

        - - Em caso de empresas e seus responsáveis técnicos estarem inscritos ou registrados em um CREA de outra região, os mesmos deverão visitar ou registrar a sua documentação no CREA/GO, de acordo com a resolução n° 413/97, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

9.1.4.3.2 - Deverá ser comprovado vínculo do responsável técnico com a firma participante, por meio da apresentação de fotocópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). Caso o profissional indicado seja sócio da empresa licitante, será aceita a comprovação mediante o Contrato Social da empresa.

9.1.4.4 - Carta de Apresentação da documentação da licitante, assinada por diretor, sócio ou representante da empresa licitante com poderes para tal investidura devidamente comprovada, contendo informações e declarações conforme ANEXO VIII deste edital;

O subitem 6.1 constante do item 06 – Da Proposta de Preço passa a vigorar da seguinte forma:

6 - DA “PROPOSTA DE PREÇOS” (Envelope nº. 01)

6.1 - A “Proposta de Preços”, deverá ser apresentada preferencialmente em 02 (duas) vias sem emendas, rasuras ou entrelinhas, impressa ou digitada em papel timbrado do proponente, redigida com clareza em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, devidamente datada e assinada na última folha por diretor, sócio ou representante legal da proponente, podendo as demais serem apenas rubricadas, contendo:

6.1.1 - Nome ou razão social, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato, e número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, no Ministério da Fazenda;

6.1.2 - Nome e número do Banco, Agência, Localidade e Conta Corrente em que deverá ser efetivado o crédito, caso lhe seja adjudicado o objeto;

6.1.3 - A proposta deverá conter o preço do objeto nos termos constantes deste edital conforme Termo de Referência - Anexo I, expresso em moeda corrente nacional, admitindo-se após a vírgula somente 02 (duas) casas decimais, discriminado para o(s) objeto(s) em algarismo arábico (unitário e total do item) e se possível por extenso TOTAL, contendo a especificação detalhada dos serviços e demais elementos pertinentes, já inclusos no preço os valores dos impostos, taxas, transporte, carga e descarga, encargos sociais e trabalhistas, e outras despesas, se houver, para o fiel atendimento do objeto. Custos omitidos na proposta serão considerados como inclusos na proposta, não sendo aceitos pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer outro título, devendo o serviço ser fornecido sem ônus adicionais. A proposta deverá conter todos os seus elementos constitutivos, para que seja verificada a compatibilidade com as especificações do ANEXO I.

6.1.4 - CARTA PROPOSTA DA LICITANTE, assinada por diretor, sócio ou representante legal da empresa licitante com poderes para tal investidura, contendo informações e declarações conforme ANEXO VI, deste edital;

6.1.5 - DECLARAÇÃO, assinada por diretor, sócio ou representante legal da empresa licitante com poderes para tal investidura devidamente comprovada, se comprometendo a entregar a(s) amostra(s) e/ou prospectos nos termos constantes do item 8.9.4 e Anexo I do edital.

6.1.6 - DECLARAÇÃO do prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias consecutivos, a contar de sua apresentação.

6.1.6.1 - Caso o prazo de que trata o item 6.1.6 não esteja expressamente indicado na proposta, o mesmo será considerado como aceito para efeito de julgamento.

6.1.7 - DECLARAÇÃO, assinada por diretor, sócio ou representante legal da empresa licitante com poderes para tal investidura devidamente comprovada, informando que os serviços descritos em sua proposta atendem na totalidade às especificações e condições mínimas constantes do Termo de Referência – Anexo I, conforme modelo constante no ANEXO IX.

6.1.7.1 – Dispensa-se a declaração constante do item 6.1.7, caso a especificação dos serviços constantes da Proposta da empresa licitante seja a reprodução fiel da especificação presente no ANEXO I deste edital, sem qualquer omissão, acréscimo ou qualquer outro elemento que a torne distinta do disposto neste instrumento convocatório.

6.1.7.2 – Caso seja constatado em momento posterior durante prestação dos serviços, que os serviços ofertados pela licitante não atendem as especificações e condições constantes do Termo de Referência, a empresa licitante que houver apresentado a declaração exigida pelo subitem 6.1.7 ficará sujeita às penalidades previstas no item 13.7, subitem 13.7.8 deste edital.

    - - DECLARAÇÃO emitida pela licitante se responsabilizando pela garantia de 25 (vinte e cinco) anos do fabricante para os produtos do sistema de cabeamento estruturado, devidamente assinada e dirigida a AMTEC, mencionando o número do processo licitatório.

O Anexo I – Termo de Referência passa a vigorar com as seguintes alterações:

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO MATERIAL

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviço de instalação e manutenção de redes elétricas e lógicas com fornecimento de materiais, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos, para inclusão no Sistema de Registro de Preços.

| Item 01 - INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA COM MATERIAL E MÃO-DE-OBRA |
| --- |
| UNID. | QUANT. | DESCRIÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| Peça | 01 | Adapter Cord | R$ | R$ |
| Metros | 35 | Cabo UTP | R$ | R$ |
| Vb | 01 | Caixa de Superfície + Acessórios | R$ | R$ |
| Vb | 01 | Canaleta plástica + Acessórios | R$ | R$ |
| Vb | 01 | Eletroduto Flexivel + Acessórios | R$ | R$ |
| Vb | 01 | Eletrocalha em aço galvanizado + Acessórios | R$ | R$ |
| Peça | 01 | Patch-cord | R$ | R$ |
| Peça | 01 | Porta de Patch – Panel | R$ | R$ |
| Peça | 01 | Porta de Switch | R$ | R$ |
| Peça | 01 | Tomada RJ-45 Fêmea | R$ | R$ |
| Vb | 01 | Serviços | R$ | R$ |
| Valor para 01 ponto | R$ |
| Quantidade de pontos | R$ |
| VALOR TOTAL | R$ |
| Item 02 - INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA COM MATERIAL E MÃO-DE-OBRA |
| UNID. | QUANT. | DESCRIÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| Metros | 105 | Cabo Elétrico | R$ | R$ |
| Vb | 01 | Caixa de Superfície + Acessórios | R$ | R$ |
| Vb | 01 | Canaleta plástica + Acessórios | R$ | R$ |
| Vb | 01 | Eletroduto Flexível + Acessórios | R$ | R$ |
| Vb | 01 | Eletrocalha em aço galvanizado + Acessórios | R$ | R$ |
| Peça | 06 | Terminais | R$ | R$ |
| Peça | 01 | Disjuntor Monopolar 16A padrão Siemens | R$ | R$ |
| Peça | 01 | Tomada Elétrica 2P+T | R$ | R$ |
| Vb | 01 | Serviços | R$ | R$ |
| Valor para 01 ponto | R$ |
| Quantidade de pontos | R$ |
| VALOR TOTAL | R$ |
| Item 03 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DE REDE LÓGICA COM MATERIAL E MÃO-DE-OBRA |
| UNID. | QUANT. | DESCRIÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| Peça | 01 | Adapter Cord | R$ | R$ |
| Vb | 01 | Caixa de Superfície + Acessórios | R$ | R$ |
| Vb | 01 | Canaleta plástica + Acessórios | R$ | R$ |
| Vb | 01 | Eletroduto Flexível + Acessórios | R$ | R$ |
| Vb | 01 | Eletrocalha em aço galvanizado + Acessórios | R$ | R$ |
| Peça | 01 | Patch-cord | R$ | R$ |
| Peça | 01 | Porta de Patch – Panel | R$ | R$ |
| Peça | 01 | Tomada RJ-45 Fêmea | R$ | R$ |
| Vb | 01 | Serviços | R$ | R$ |
| Valor para 01 ponto | R$ |
| Quantidade de pontos | R$ |
| VALOR TOTAL | R$ |
| Item 04 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DE REDE ELÉTRICA COM MATERIAL E MÃO-DE-OBRA |
| UNID. | QUANT. | DESCRIÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| Vb | 01 | Caixa de Superfície + Acessórios | R$ | R$ |
| Vb | 01 | Canaleta plástica + Acessórios | R$ | R$ |
| Vb | 01 | Eletroduto Flexível + Acessórios | R$ | R$ |
| Vb | 01 | Eletrocalha em aço galvanizado + Acessórios | R$ | R$ |
| Peça | 01 | Disjuntor Monopolar 16A padrão Siemens | R$ | R$ |
| Peça | 06 | Terminais | R$ | R$ |
| Peça | 01 | Tomada Elétrica 2P+T | R$ | R$ |
| Vb | 01 | Serviços | R$ | R$ |
| Valor para 01 ponto | R$ |
| Quantidade de pontos | R$ |
| VALOR TOTAL | R$ |
| Item 05 – DESINSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE LÓGICA LOCAL |
| UNID. | QUANT. | DESCRIÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| Vb | 01 | Serviços | R$ | R$ |
| Valor para 01 ponto | R$ |
| Quantidade de pontos | R$ |
| VALOR TOTAL | R$ |
| Item 06 - DESINSTALAÇÃO DE PONTO ELÉTRICO |
| UNID. | QUANT. | DESCRIÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| Vb | 01 | Serviços | R$ | R$ |
| Valor para 01 ponto | R$ |
| Quantidade de pontos | R$ |
| VALOR TOTAL | R$ |
| Item 07 - INSTALAÇÃO DE BACKBONE OPTICO E CONECTORIZAÇÃO OU FUSÃO DE FIBRA OPTICA |
| UNID. | QUANT. | DESCRIÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| Metros | 35 | Cabo de Fibra Óptica de 4FO Multimodo | R$ | R$ |
| Peça | 04 | Conector Óptico LC | R$ | R$ |
| Peça | 04 | Cordão Óptico LC 1,5m | R$ | R$ |
| Peça | 01 | Distribuidor Óptico para 24 Fibras ópticas com acopladores | R$ | R$ |
| Peça | 01 | Caixa de Emenda para 4FO para Fusão de Fibra Óptica | R$ | R$ |
| Peça | 01 | Serviço para Conectorização com certificação (Cada FO) | R$ | R$ |
| Peça | 01 | Serviço para Fusão com certificação (Cada FO) | R$ | R$ |
| Valor para 01 ponto | R$ |
| Quantidade de pontos | R$ |
| VALOR TOTAL | R$ |
| Item 08 – DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO |
| UNID. | QUANT. | DESCRIÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| Unid. | 01 | Projeto de ponto de rede lógica local com vistoria no local | R$ | R$ |
| Unid. | 01 | Projeto de ponto de rede elétrica local com vistoria no local | R$ | R$ |
| Valor para 01 Projeto de Ponto | R$ |
| Quantidade de Projetos de Ponto | R$ |
| VALOR TOTAL | R$ |
| VALOR GLOBAL | R$ |

TERMO DE REFERÊNCIA

- INTRODUÇÃO

O presente Termo de Referência tem como objetivo fornecer elementos para a contratação de empresa para a implantação, remanejamento, manutenção, desativação e desinstalação de pontos de redes lógica e elétrica nos edifícios dos Órgãos da Prefeitura Municipal de Goiânia, conforme especificados neste Termo de Referência.

O projeto visa prover a AMTEC um modelo eficaz, capaz de atender a demanda dos Órgãos e Agências da PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, atendendo de forma rápida, continuada e controlada.

- BENEFÍCIOS

- Obter melhor qualidade e agilidade nos serviços prestados aos órgãos da PMG;

- Reduzir o tempo de espera  pela instalação de pontos de redes;

- Economicidade, não montar quadro de pessoal numeroso, para os períodos de picos;

- Facilidade na administração.

- OBJETO

Contratação de empresa para a implantação, remanejamento, manutenção, desativação e desinstalação de pontos de redes lógica e elétrica nos edifícios dos Órgãos da Prefeitura Municipal de Goiânia, pelo período 12 (doze) meses, podendo a critério da AMTEC, ser renovado conforme legislação vigente, através da assinatura do competente instrumento contratual em consonância com o estabelecido na Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

- ESPECIFICAÇÕES DA REDE LÓGICA

4.1. Serviços de Rede Lógica Local

- Instalação, retirada, remanejamento e manutenção de pontos de rede;

- Passagem de cabeamento de rede;

- Conectorização de cabos de rede;

- Levantamentos de infra-estrutura de rede locais;

- Executar rotinas de manutenção de redes locais, previamente definidas;

- Instalação física de patch panel, switch, roteadores e outros equipamentos de rede, seguindo padrões previamente definidos;

- Instalação das tubulações, canaletas, eletrocalhas e similares necessárias, quando da execução de serviços;

- Testes e certificações de cabeamento de acordo com as normas internacionais EIA/TIA 568-B e normas complementares;

- Identificação dos componentes do cabeamento (cabo, espelhos e painéis) com etiqueta adesiva;

- Configuração de switches, roteadores e outros equipamentos de rede.

4.2. Serviços de Rede Elétrica Local:

- Instalação, retirada, remanejamento e manutenção de pontos elétricos;

- Passagem de cabos elétricos;

- Montagem de tomadas elétricas;

- Levantamentos de infra-estrutura local;

- Executar rotinas de manutenção de redes elétricas locais, previamente definidas;

- Instalação física de disjuntores e outros dispositivos, seguindo padrões previamente definidos;

- Instalação das tubulações, canaletas, eletrocalhas e similares necessárias, quando da execução de serviços;

- Testes e certificações de rede elétrica de acordo com as normas ABNT pertinentes;

- Identificação dos componentes da rede elétrica (cabos, disjuntores e tomadas) com anilhas plásticas e etiquetas adesivas.

4.3. Conceitos básicos

- Instalação de ponto de rede lógica local: consiste na instalação do duto necessário (eletrocalha, canaleta, duto, etc...) efetuando-se a passagem do cabeamento do ponto de concentração (rack principal) até a estação de trabalho, servidor ou qualquer outro equipamento, seja em cabeamento estruturado ou semi-estruturado, com o fornecimento e instalação dos “Patch Cable”, “Adapter Cable” e uma porta de patch panel.

- Instalação de ponto elétrico local: consiste na instalação do duto necessário (eletrocalha, canaleta, duto, etc.) efetuando-se a passagem dos circuitos elétricos do quadro de distribuição até a estação de trabalho, servidor ou qualquer outro equipamento, com fornecimento e instalação de terminais, tomada elétrica e disjuntores.

- Manutenção Corretiva Lógica: consiste nos procedimentos necessários ao pleno funcionamento de uma estação de trabalho, tais como: efetuar troca de tomada fêmea RJ-45, “Patch Cable”, “Adapter Cable” e porta de patch panel.

- Manutenção Corretiva Elétrica: consiste nos procedimentos necessários ao pleno funcionamento de uma estação de trabalho, tais como: efetuar troca de tomada elétrica, terminais e disjuntores.

- Desinstalação de ponto de rede lógica local: consiste na retirada de todos os componentes do sistema de cabeamento e de infra-estrutura que não forem mais necessários.

- Desinstalação de ponto elétrico: consiste na retirada de todos os componentes do sistema elétrico e de infra-estrutura que não sejam mais necessários.

- Instalação de backbone óptico e conectorização ou fusão de fibra óptica: consiste no serviço de instalação de bakbone óptico dentro de um prédio de comercial ou interligando um prédio a outro, e a conectorização ou fusão de fibra, deixando a fibra interligada ao equipamento ativo e funcionando.

- Desenvolvimento de projetos para cabeamento lógico e elétrico: consiste na elaboração de projetos para instalação de redes lógicas e elétricas em Auto Cad em versões atualizadas.

4.4.Considerações Gerais

As quantidades de pontos descritas no termo de referência são estimadas para 12 (doze) meses, sendo que serão faturadas as ordens de serviço dos pontos de instalação e pontos de manutenção corretiva e projetos efetivamente realizados no mês.

Essas quantidades poderão ou não ser consumidas no decorrer do contrato, não constituindo obrigação à realização das quantidades estimadas em Contrato;

O item I - INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE LÓGICA LOCAL, do Anexo I será cotado por UNIDADE DE PONTO. Para fins de composição de custos, será compreendido que a “unidade de ponto” para os cabos das redes horizontais UTP (cat 6), terão um comprimento estimado de 35 (trinta e cinco) metros. Caso a metragem de cabo usada seja inferior ou superior a essa metragem estipulada, somente será pago pela AMTEC uma unidade de ponto no preço cotado pela licitante, independente da distância entre os elementos ativos ou ponto de concentração (rack principal) e o ponto físico instalado na extremidade do cabo (tomada).

Ainda na cotação do item I - INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE LÓGICA LOCAL, do Anexo I, além do cabo descrito no subitem anterior, deverão constar os miscelâneos: conector RJ45 (cat 6), eletrocalhas, eletrodutos, canaletas, caixa de sobrepor, “Adapter Cable”, “Patch Cable”, porta de patch panel, porta de switch, abraçadeiras plásticas, etiquetas para identificação de cabo e todo material de consumo necessário para instalação de cada ponto correspondente. Caso existam alguns desses itens disponíveis no local, tornando desnecessária a instalação de novos equipamentos/materiais para este fim, os custos relativos a estes equipamentos/materiais não deverão ser cobrados.

O item II - INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE ELÉTRICA LOCAL do Anexo I será cotado por unidade de ponto. Para fins de composição de custos, será compreendido que a “unidade de ponto” para os cabos elétricos das redes, terá um lance estimado de 105 (cento e cinco) metros. Caso a metragem de fio usada seja inferior ou superior a essa metragem estipulada, somente será pago pela AMTEC uma unidade de ponto no preço cotado pela licitante, independente da distância entre o quadro de distribuição e o ponto físico instalado na extremidade do cabo (tomada).

Será considerado admissível a instalação de pontos elétricos para até 5 estações de trabalho ou 2.000 VA em um mesmo circuito. Ultrapassando-se estes limites, deverá ser instalado um novo circuito.

Ainda na cotação do item I - INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE ELÉTRICA LOCAL do Anexo I, além do cabo, deverão constar os miscelâneos: tomada elétrica, eletrocalhas, eletrodutos, canaletas, caixas de sobrepor, terminais e disjuntores e todo material de consumo necessário para instalação de cada ponto correspondente. Caso existam alguns desses itens disponíveis no local, tornando desnecessária a instalação de novos equipamentos/materiais para este fim, os custos relativos a estes equipamentos/materiais não deverão ser cobrados.

O item III - MANUTENÇÃO CORRETIVA DE REDE LÓGICA do Anexo I, também será cotado por ponto. Na cotação desses pontos deverão constar somente os materiais necessários para reparo de rede lógica local tais como: “Patch Cable”, “Adapter Cable”, tomada RJ45(cat 6), canaletas, caixa de sobrepor (padrão RJ45), abraçadeiras plásticas e demais materiais de consumo necessários para o reparo e perfeito funcionamento de cada ponto correspondente, exceto o cabo UTP. Sendo assim, a cotação do preço unitário desses pontos de manutenção, serão necessariamente menores que a dos pontos de instalação, pois não conterão os cabos.

Quando a MANUTENÇÃO CORRETIVA DE REDE LÓGICA do Anexo I envolverem necessidade de substituição dos cabos (UTP) pela contratada, será considerado como instalação de um novo ponto do Anexo I.

O item IV - MANUTENÇÃO CORRETIVA ELÉTRICA do Anexo I, também será cotado por ponto. Na cotação desses pontos deverão constar somente os materiais necessários para reparo de rede elétrica local tais como: tomada elétrica, terminais, disjuntor, canaletas, caixas de sobrepor e demais materiais de consumo necessários para o reparo e perfeito funcionamento de cada ponto correspondente, exceto o cabo elétrico. Sendo assim, a cotação do preço unitário desses pontos de manutenção, serão necessariamente menores que a dos pontos de instalação, pois não conterão os cabos.

Quando a MANUTENÇÃO CORRETIVA DE REDE ELÉTRICA estabilizadas do Anexo I envolver necessidade de substituição dos cabos pela contratada, será considerado como instalação de um novo ponto do Anexo II.

Os itens V e VI - DESINSTALAÇÃO DE PONTO das Redes Lógica e Elétrica, do Anexo I serão cotados por unidade de ponto. Para fins de composição de custos, será compreendido que a “unidade de ponto” compreende a retirada de todos os componentes e materiais descritos anteriormente nos itens.

A empresa contratada deverá designar um dos funcionários que formará a equipe de atendimento como SUPERVISOR, ao qual serão repassados todos os serviços, tendo como atividades básicas:

Representar a contratada no tratamento de assuntos pertinentes aos serviços junto a AMTEC;

Coordenar a execução de serviços a cargo da contratada;

Informar ao Gestor do Contrato as anormalidades observadas nos sistemas e que não puderam ser corrigidas de imediato;

Os pedidos para todos os serviços serão feitos através de Ordem de Serviço específica e haverá um controle dos mesmos pela AMTEC, conforme ANEXO IV.

Na Ordem de Serviço deverá constar de forma legível, todos os dados da Solicitação e do Atendimento do serviço:

- Número da solicitação, fornecido pela contratada e o número de controle da AMTEC;

- Data e horário da solicitação;

- Serviço pedido;

- Prazo de execução;

- Data e hora do atendimento;

- Local do atendimento;

- Data e horário do término do serviço;

- Descrição do serviço executado e materiais utilizados, especificando quantidade de pontos de rede UTP.

- Nome e matrícula do técnico.

- Nome e matrícula do funcionário da AMTEC que acompanhou/recebeu o serviço.

Ao término dos serviços de manutenção, na Ordem de Serviço correspondente, deverá constar a comprovação da execução dos serviços, com assinatura e matrícula do funcionário da AMTEC, acompanhante do serviço, de forma legível, o qual deverá ser encaminhado ou entregue a AMTEC, em um prazo máximo de 24 horas após a conclusão do serviço.

Não serão aceitos serviços que não constem nos pedidos da AMTEC. Caso seja necessária a execução de outro serviço, no momento do atendimento, estes deverão ser comunicados imediatamente a AMTEC, para autorização ou não dos mesmos.

Todas as alterações que ocorrerem na disposição da rede de dados e telefonia, deverão ser imediatamente comunicadas a AMTEC, para atualização da documentação de controle dos prédios.

A contratada deverá apresentar após o término de cada serviço de instalação, documentação escrita/gráfica detalhada da rede incluindo identificação de todos os cabos/equipamentos e lay-out da rede. Todos os desenhos necessários para o entendimento da instalação e retirada (cabos e equipamentos) deverão ser feitos através do software AutoCad versão 2008 ou compatível. Deverão, também, ser fornecidos os arquivos a AMTEC, em mídia cd-rom e plantas em formato A4, A3, A2 ou A1, a critério do gestor, com todos os desenhos atualizados, AS-BUILT dos Projetos, até o último dia útil de cada mês. Os novos pontos de rede local deverão ser certificados por equipamento apropriado e o relatório deverá ser entregue a AMTEC. Estes serviços serão remunerados por ponto locado no projeto entregue, conforme planilha de preço do Anexo I - Planilha de Estimativa de Custo de Materiais e Serviços.

Todos os serviços terão garantia de 90 dias e serão supervisionados e certificados pela AMTEC. Caso ocorram danos materiais ou os serviços sejam reprovados, os mesmos deverão ser refeitos num prazo de 24 horas, sem nenhum ônus para a AMTEC.

A Rede deverá ser instalada, sempre que possível, de forma aparente, utilizando sempre que possível a tubulação existente ou solução projetada pela AMTEC, e os cabos deverão ser identificados com etiquetas auto-adesiva ou similar nas duas pontas.

A AMTEC poderá rejeitar os materiais/peças de reposição e serviços fornecidos pela contratada, se estes não estiverem de acordo com as especificações técnicas estabelecidas no Item 8 e de acordo com os padrões e normas EIA/TIA e ABNT aplicáveis, sendo que a AMTEC poderá solicitar documentação de certificação dos materiais sempre que julgar necessário, bem como vetar a instalação de materiais comprovadamente de baixa qualidade. 	A contratada poderá, em casos excepcionais, fornecer material diferentemente da proposta comercial apresentada mediante autorização do gestor do contrato e desde que os mesmos atendam as especificações técnicas estabelecidas pelo Gestor do Contrato.

As despesas com os materiais específicos não previstos nos itens que compõem o escopo dos materiais necessários aos serviços deste Anexo serão por conta da AMTEC.

As despesas relativas a materiais tidos como de consumo, tais como estopas, benzina, fita isolante, parafusos (diversos e gaiola), cola bastão de silicone e aqueles específicos para limpeza de contatos e componentes eletrônicos, será por conta exclusiva da contratada.

As despesas com material de escritório, reprodução de documentos (xerox, heliográfica, plantas, etc.), disquetes e materiais diversos, serão por conta exclusiva da contratada.

A contratada deverá fornecer todos os equipamentos de proteção individual (EPI) gerais e específicos para a execução de cada tarefa, de modo a oferecer completa proteção contra riscos de acidentes e danos à saúde dos empregados, além, dos equipamentos de proteção coletiva (EPC), escadas, andaimes, etc.

A contratada deverá orientar seus funcionários para que os mesmos respeitem a legislação de segurança, higiene e medicina do trabalho, bem como disciplinas e normas internas da AMTEC.

Em situações excepcionais, a AMTEC poderá solicitar à contratada, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, que realize serviços extras, fora dos horários normais, inclusive sábados, domingos e feriados. Para estes casos será pago um adicional de 50% no valor por ponto da proposta da empresa vencedora.

Os serviços extras eventualmente realizados como prevê o item anterior serão pagos mediante efetiva comprovação e anuência prévia do Gestor do Contrato.

Nos casos de execução de pontos lógicos e elétricos onde já exista parte da infra-estrutura necessária para a construção do ponto, serão considerados os percentuais constantes das planilhas de estimativa de custo por ponto para redução do pagamento à licitante do valor contratado por ponto. Exemplo: A licitante construiu um ponto onde já havia disponíveis as portas de patch panel e switch. Neste caso, deverá ser descontado, no valor a ser pago por ponto, o percentual referente à participação das portas de patch panel e switch na composição do preço estimado por ponto.

A contratada manterá a qualquer época, inclusive após o término do contrato, completo sigilo sobre os dados e informações oferecidos pela AMTEC e sobre os serviços, objeto deste contrato, não os divulgando nem os fornecendo a terceiros, sob as penas da Lei, a menos que expressamente autorizada pela AMTEC.

A contratada manterá a AMTEC livre e a salvo de quaisquer reclamações relativas a perdas e danos e/ou prejuízos sofridos por seu pessoal, equipamentos ou materiais, ou por danos e/ou prejuízos causados a terceiros quer tenham contratado seguros adequados, quer tenham adotado a assunção de riscos totais ou parciais.

- LOCAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços descritos neste Termo de Referência serão prestados nos edifícios dos órgãos e suas unidades componentes da administração publica municipal de Goiânia/GO.

- NORMAS APLICÁVEIS

Os projetos das redes lógica e elétrica nos edifícios dos órgãos componentes da administração publica municipal de Goiânia/GO deverão ser elaborados obedecendo, quando aplicáveis, as seguintes normas:

- EIA/TIA 568-B – Commercial Building Standard;

- EIA/TIA 569-A – Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces;

- EIA/TIA 606 – Administration Standard for Telecommunications Infrastructure of Commercial Buildings;

- EIA/TIA 607 – Grounding and Bounding Requirements for Telecommunications in Commercial Building;

- EIA/TIA TSB 36 – Additional Cable Specifications for Unshielded Twisted Pair Cable;

- EIA/TIA TSB 40 A – Additional Cable Specifications for Unshielded Twisted Pair Connecting Hardware;

- SP 2840 – COMMERCIAL AND Building Wiring Standards;

- ISO/IEC 11801;

- Telebrás – SDT – 235-330 + 703-TB – Especificações de cabos de telefonia para uso interno;

- CELG – Companhia Energética de Goiás;

- ABNT.

6.1. Identificação

Toda a identificação do cabeamento deverá seguir o padrão da norma EIA/TIA 606 (Administration Standard for Telecommunications Infrastructure of Commercial Buildings).

As etiquetas de identificação deverão ser autocolantes e possuir uma proteção de plástico resistente autocolante fixado sobre a etiqueta. Deverão receber identificação o armário de telecomunicações (rack), os patch panels, os espelhos de tomadas modulares e os cabos do cabeamento horizontal.

6.2. Testes e Certificação

Deverão ser executados testes em todo cabeamento metálico conforme descrição abaixo, para verificação quanto à performance, com vistas à certificação de conformidade às características exigidas nas normas citadas no item 6 Normas Aplicáveis.

O Instalador deverá realizar os testes do cabeamento horizontal com analisador de cabos apto para efetuar a certificação conforme a categoria 6, de acordo com as normas EIA/TIA 568-A, EIA/TIA 569-A, EIA/TIA 606, EIA/TIA TSB 36, EIA/TIA TSB 40 e ISO/IEC 11801, bem como ABNT, Telebrás, Brasil Telecom, e CELG, quando aplicáveis.

Após a conclusão dos testes, os dados armazenados na memória do analisador deverão ser transferidos para um microcomputador no local dos testes, ficando os resultados disponíveis em meio magnético, devendo também, serem impressos em forma de relatório em papel A-4. Os testes deverão ficar também armazenados no microcomputador para futuras conferências.

O equipamento utilizado deverá possuir certificado de calibração dentro da validade, emitido por laboratório credenciado junto ao INMETRO.

Os testes físicos servirão para verificar as seguintes condições:

- Curto-circuito;

- Troca e inversão de pares;

- Continuidade dos condutores;

Os testes de performance serão realizados para medir as seguintes grandezas:

- NVP - Velocidade Nominal de Propagação. Relação entre a velocidade de propagação do sinal no cabo e a velocidade da luz;

- Impedância - Medida da oposição ao fluxo da corrente no cabo;

- Resistência - Resistência em tensão contínua;

- Wire Mapping - Representação gráfica de um cabo mostrando aberturas, curtos circuitos e falta de condutor;

- Comprimento - Comprimento do link, calculado em função da Velocidade Nominal de Propagação do sinal no cabo;

- Atenuação - Perda de força do sinal ao se propagar ao longo do cabo. Medido em dB;

- Diafonia - (NEXT - Near End Crosstalk). Tendência de indução do sinal de um par sobre um par vizinho. Medida em dB;

- Sinal/Ruído - (ACR - Attenuation to Crosstalk Ratio). Diferença, em termos absolutos, entre a Diafonia (NEXT) e a Atenuação. Medido em dB.

Os valores encontrados para as grandezas acima deverão estar rigorosamente de acordo com as normas técnicas de cabeamento estruturado, Categoria 6 a 250 MHz (ANSI/TIA/EIA 568-A, ANSI/TIA/EIA TSB 67 e ISO IEC 11801), especialmente as medidas de Atenuação, Diafonia (NEXT) e Relação Sinal/Ruído (ACR).

6.3. Obras Civis

As obras civis de recomposições, necessárias para a instalação da infraestrutura da rede lógica deverão ser realizadas de acordo com o padrão dos Edifícios, descritas a seguir:

- Recomposição de alvenaria de paredes com reboco e pintura;

- Recomposição da alvenaria das lajes com cimento e pintura;

- Corte de vidros por onde passarão eletrocalhas ou eletrodutos;

- Corte dos forros em gesso para fixação de eletrocalhas.

- PADRÕES DE DOCUMENTAÇÃO

A Contratada deverá entregar os documentos com uma cópia impressa e uma em mídia óptica (CD-ROM), caso seja contratado conforme Anexo II – item 8.

Os formulários utilizados deverão seguir os padrões A0, A1, A2, A3 ou A4.

Os relatórios deverão ser impressos em formulário tamanho A4.

Os relatórios de testes devem ser apresentados contendo apenas o resultado de 01 (um) lance ou canal por folha.

Os relatórios de execução (Livro de Obra) deverão ser organizados de forma cronológica e As cópias impressas deverão ser organizadas e encadernadas.

7.1. Componentes da Documentação “As-Built”

Ao final de cada uma das etapas, deverá ser disponibilizada a AMTEC a seguinte documentação, caso seja contratado:

- Desenhos, plantas e croquis utilizados na execução dos serviços, atualizados com as modificações realizadas.

- Relatórios com o resultado dos testes de conformidade realizados.

- Relatório de execução dos serviços (Livro de Obra).

- Termos de Garantia dos produtos instalados, inclusive a Garantia Entendida do Sistema de Cabeamento.

- Tabelas “de / para” contendo o trajeto total de todos os canais instalados, sejam de voz ou dados.

- Relatório de rotas físicas para todos os lances instalados.

- Plano de face dos bastidores.

- Relatório de comprimento individual dos lances fixos instalados.

- Relatório de localização das sobras dos cabos instalados.

- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS DOS MATERIAIS DA REDE LÓGICA A SEREM EMPREGADOS

Os materiais descritos neste item deverão ser do mesmo fabricante.

  - Painel Modular - Patch Painel - Categoria 6

Aplicabilidade:

Sistemas de Cabeamento Estruturado para tráfego de voz, dados e imagens,segundo requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoria 6, uso interno,para cabeamento horizontal ou secundário, em salas de telecomunicações (crossconnect) para distribuição de serviços em sistemas horizontais e em sistemas que requeiram grande margem de segurança sobre as especificações normalizadas para garantia de suporte às aplicações como Gigabit Ethernet 1000 Mbps (em modo half ou full-duplex e ATM CBIG).

Descrição:

- Possuir Certificação UL LISTED e UL VERIFIED, tendo o selo das mesmas impressas no produto;

- O produto deve cumprir com os requisitos quanto a taxa máxima de compostos que não agridam ao meio ambiente conforme a norma RoHS.

- Possuir certificação de canal para 6 conexões por laboratório de 3a. Parte;

- Painel frontal em termoplástico de alto impacto, não propagante a chama que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade), com porta etiquetas de identificação em acrílico para proteção;

- Apresentar largura de 19 “, e altura de 1 U ou 44,5mm para os Patch Panels de 24 portas e 2U.

- Ser disponibilizado em 24 portas com conectores RJ-45 fêmea na parte frontal ou conectores individuais;

- Os conectores fêmea RJ-45 devem possuir as seguintes características: Atender a ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoria 6, possuir vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 m de níquel e 1,27 m de ouro, possuir terminação do tipo 110 IDC (conexão traseira) estanhados para a proteção contra oxidação dispostos em 45 graus, permitindo inserção de condutores de 22 AWG a 26 AWG;

- Identificação do fabricante no corpo do produto;

- Possuir local para aplicação de ícones ou etiquetas de identificação, conforme a norma EIA/TIA 606A (para codificação);

- O Patch Panel deverá ser fornecido com ícones ou etiquetas de identificação;

- Ser fornecido dispositivo(s) aliviador(es) de tensão e limitador(es) de curvatura para a entrada traseira dos cabos, proporcionando segurança, flexibilidade e rapidez na montagem;

- Possuir em sua estrutura, elementos laterais em material metálico, que eliminem o risco de torção do corpo do Patch Panel;

- Suportar ciclos de inserção, igual ou superior a 200 (duzentas) vezes com terminações 110 IDC;

- Suportar ciclos de inserção, na parte frontal, igual ou superior a 750 (setecentas e cinqüenta) vezes com conectores RJ-45 e 200 inserções com RJ11;

- Permitir a instalação de sistemas de limitação de acesso físico, dispositivos do tipo trava de Patch Cord;

- Fornecido com instrução de montagem na língua Portuguesa;

- Exceder as características elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoria 6;

- Compatível com as terminações T568A e T568B, segundo a norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2, sem a necessidade de trocas de etiqueta;

  - Cabo UTP pares Categoria 6

Aplicabilidade:

Sistemas de Cabeamento Estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoria 6, para cabeamento primário e secundário entre os painéis de distribuição (Patch Panels) ou conectores nas áreas de trabalho, em sistemas que requeiram grande margem de segurança sobre as especificações normalizadas para garantia de suporte às aplicações futuras.

Descrição:

- Possuir certificado de performance elétrica (VERIFIED) pela UL ou ETL, conforme especificações da norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 e ISO/IEC 11801 bem como certificado para flamabilidade (UL LISTED ou ETL LISTED) CM ou CMR conforme UL;

- O cabo utilizado deverá possuir  certificação Anatel;

- O cabo utilizado deverá possuir especificações e metragem impressas na capa.

- O produto deve cumprir com os requisitos quanto a taxa máxima de compostos que não agridam ao meio ambiente conforme a norma RoHS.

- Possuir certificação de canal para 6 conexões por laboratório de 3a. Parte ETL ou UL.

- Possuir impresso na capa externa nome do fabricante, marca do produto, e sistema de rastreabilidade que permita identificar a data de fabricação dos cabos.

- Ser composto por condutores de cobre sólido;

- Deve atender ao código de cores especificado abaixo:

- par 1: azul-branco, com uma faixa azul (stripe) no condutor branco;

- par 2: laranja-branco, com uma faixa laranja (stripe) no condutor branco;

- par 3: verde-branco, com uma faixa verde (stripe) no condutor branco;

- par 4: marrom-branco, com uma faixa marrom (stripe) no condutor branco.

- Exceder as características elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoria 6;

- Impedância característica de 100 (Ohms);

- Ser certificado através do Teste de POWER SUM, comprovado através de catálogo e/ou folders do fabricante;

- Deverá ser apresentado através de catálogos, testes das principais características elétricas em transmissões de altas velocidades (valores típicos) de ATENUAÇÃO (dB/100m), NEXT (dB), PSNEXT(dB), RL(dB), ACR(dB), para freqüências de 100, 200, 350 e 550Mhz;

- A embalagem utilizada pode ser do tipo “Reel in a Box – RIB”, que garante que a performance elétrica do cabo não será diminuída após instalação;

- A embalagem utilizada pode ser do tipo “Reel in a Box – RIB” ou “Fast Box”, que garante que a performance elétrica do cabo não será diminuída após instalação.

  - Conector RJ-45 Fêmea - Categoria 6

Aplicabilidade:

Sistemas de Cabeamento Estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoria 6, para cabeamento horizontal ou secundário, uso interno, em ponto de acesso na área de trabalho para tomadas de serviços em sistemas estruturados de cabeamento e em sistemas que requeiram grande margem de segurança sobre as especificações normalizadas para garantia de suporte às aplicações futuras.

Descrição:

- Possuir Certificação UL ou ETL;

- Possuir certificação de canal para 6 conexões por laboratório de 3a. Parte UL ou ETL;

- Ter corpo em material termoplástico de alto impacto não propagante à chama que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade);

- Possuir protetores 110IDC traseiros para as conexões e tampa de proteção frontal e ícone de identificação;

- Possuir vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 m de níquel e 1,27 m de ouro;

- Apresentar disponibilidade de fornecimento nas cores (branca, bege, cinza, vermelha, azul, amarela, marrom, laranja, verde e preta);

- O keystone deve ser compatível para as terminações T-568A e T-568B, segundo a ANSI/TIA/EIA-568-B.2;

- Possuir terminação do tipo 110 IDC (conexão traseira) estanhados para a proteção contra oxidação e permitir inserção de condutores de 22 AWG a 26 AWG, permitindo ângulos de conexão do cabo, em até 180 graus;

- Suportar ciclos de inserção, na parte frontal, igual ou superior a 750 (setecentas e cinqüenta) vezes com conectores RJ-45 e 200 inserções com RJ11;

- Suportar ciclos de inserção, igual ou superior a 200 (duzentas) vezes com terminações 110 IDC;

- Os contatos IDC devem ser em ângulo de 90° ou 180° para melhor performance elétrica;

- Identificação do conector como Categoria 6, gravado no corpo ou na parte frontal do conector;

- Exceder as características elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoria 6;

- O produto deve cumprir com os requisitos quanto a taxa máxima de compostos que não agridam ao meio ambiente conforme a norma RoHS.

8.4. Cordão de Conexão - Patch Cord - Categoria 6

Aplicabilidade:

Sistemas de Cabeamento Estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoria 6. Previstos para cabeamento horizontal ou secundário, uso interno, em ponto de acesso à área de trabalho para interligação do hardware de comunicação do usuário às tomadas de conexão da rede e também nas salas de telecomunicações, para manobras entre os painéis de distribuição (Patch panels) e os equipamentos ativos da rede (hubs, switches, etc.).

Descrição:

- Patch Cord para interligação entre a “tomada lógica“ e a “estação de trabalho“ ou para manobra na Sala de Telecomunicações;

- Deve ter duas certificações Anatel conforme regulamento da entidade: a do cabo flexível e do cordão de manobra;

- Deve cumprir com os requisitos quanto à taxa máxima de compostos que não agridam ao meio ambiente conforme a norma RoHS.

- Deve possuir certificação de canal para 6 conexões por laboratório de 3a. Parte UL ou ETL;

- Deverão ser montados e testados em fábrica, com garantia de performance;

- O acessório deve ser confeccionado em cabo par trançado, U/UTP Categoria 6 (Unshielded Twisted Pair), 24 AWG x 4 pares, composto por condutores de cobre flexível, multifilar, isolamento em poliolefina e capa externa em PVC não propagante a chama, conectorizados à RJ-45 macho Categoria 6 nas duas extremidades, estes conectores (RJ-45 macho), devem atender às especificações contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoria 6, ter corpo em material termoplástico de alto impacto não propagante a chama que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade), possuir vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 m de níquel e 1,27 m de ouro, para a proteção contra oxidação, garras duplas para garantia de vinculação elétrica com as veias do cabo;

- Deve possuir classe de flamabilidade impressa na capa, com o correspondente número de registro (file number) da entidade Certificadora (UL);

- Deve possuir classe de flamabilidade no mínimo CM;

- O Cabo utilizado deve apresentar Certificação ETL em conformidade com a norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 (stranded cable);

- Deve possuir capa protetora (bota) do mesmo dimensional do RJ-45 plug e proteção à lingüeta de travamento. Esta capa protetora deve ajudar a evitar a curvatura excessiva do cabo em movimentos na conexão bem como proteger o pino de destravamento dos conectores contra enroscamentos e quebras;

- Deve ser disponibilizado pelo fabricante em pelo menos 8 cores atendendo às especificações da ANSI/TIA/EIA-606-A;

- Exceder as características elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoria 6;

- Possuir características elétricas e performance testada em freqüências de até 250 MHz;

- Tamanho de 3 metros;

8.5. Cabo Óptico Interno/Externo Multimodo

Aplicabilidade:

Sistemas de Cabeamento Estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, com distribuição em campus, entre prédios, que exijam interligações ópticas externas e também em instalações internas, em backbones de interligações verticais entre armários de distribuição principal e de andares ou para atendimento às áreas de trabalho em sistemas FFTD (Fiber To The Desk).

Descrição:

- Permitir aplicação em ambiente externo e interno, com construção do tipo “tight”, composto por fibras ópticas multimodo com revestimento primário em acrilato e revestimento secundário em material polimérico colorido (900 m), reunidas e revestidas por fibras sintéticas dielétricas para suporte mecânico (resistência à tração) e cobertas por uma capa externa em polímero especial para uso interno e externo na cor preta;

- Fabricante deste cabo óptico preferencialmente deverá possuir certificação ISO 9001 E ISO 14001.

- Apresentar Certificação UL (OFNR);

1. Este cabo deverá ser constituído por fibras multímodo 50/125m, proof-test 100Kpsi, OM3.

- Ser totalmente dielétrico, garantindo a proteção dos equipamentos ativos de transmissão contra propagação de descargas elétricas atmosféricas.

- Possuir resistência à umidade, fungos, intempéries e ação solar (proteção UV);

- Possuir raio mínimo de curvatura de 40 mm após a instalação e de 100mm durante a instalação;

- Possuir resistência à tração durante a instalação de 185Kgf;

- Temperatura de operação de -20 a 65 graus, comprovada através de teste ciclo térmico.

- Possuir impresso na capa externa nome do fabricante, marca do produto, data de fabricação, gravação seqüencial métrica (em sistema de medida internacional SI);

- Aplicação em Sistemas de cabeamento intrabuilding e interbuilding, segundo as normas ANSI EIA/TIA 568B e ANSI EIA/TIA 568-B.3.

    - Cordão e extensões Ópticas

Aplicabilidade:

Sistemas de Cabeamento Estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568-B.3 uso interno para cabeamento vertical ou primário em salas ou armários de distribuição principal, ou para cabeamento horizontal ou secundário em salas de telecomunicações (cross-connect) na função de interligação de distribuidores e bloqueios ópticos com os equipamentos de rede.

Descrição:

- Este cordão deverá ser constituído por um par de fibras ópticas multimodo 50/125m (cor amarela), OM3 tipo “tight“;

- Utilizar padrão “zip-cord” de reunião das fibras para diâmetro de 2mm;

- Ser aplicável em conectores da série SFF (Small Form Factor), seguindo a ANSI/TIA/EIA-568-B.3;

- A fibra óptica deste cordão deverá possuir revestimento primário em acrilato e revestimento secundário em PVC;

- Sobre o revestimento secundário deverão existir elementos de tração e capa em PVC não propagante à chama;

- As extremidades deste cordão óptico duplo devem vir devidamente conectorizadas e testadas de fábrica;

- Raio mínimo de curvatura aceitável para este cordão óptico duplo é de 50mm.

- O fabricante preferencialmente deverá apresentar certificados ISO 9001 e ISO 14001;

- Possuir impresso na capa externa nome do fabricante, marca do produto e data de fabricação;

- O cabo (cordão) deverá possuir certificação ANATEL;

Ser disponibilizado nas opções de terminações com conectores ST / SC / MT-RJ e LC.

8.5.2. Distribuidor Interno Óptico (DIO) – 19 “ – até 24 fibras

- Distribuidor óptico para até 24 fibras para Rack de 19”;

- Deverá ter a função de acomodar e proteger as emendas de transição entre o cabo ótico e as extensões óticas;

- Ser compatível com os adaptadores óticos (ST, SC, LC Duplex, FC e MT-RJ);

- Ser modular permitindo expansão do sistema;

- Deve possuir altura (1U) e ser compatíveis com o padrão 19”;

- Deve possuir áreas de armazenamento de excesso de fibras, acomodação, emenda devem ficar internos à estrutura (conferindo maior segurança ao sistema);

- As bandejas de acomodação de emendas devem ser em material plástico;

- Deve possuir resistência e /ou proteção contra a corrosão.

- Deve possuir gaveta deslizante (facilitar manutenção/instalação e trabalhos posteriores sem retirá-los do rack);

- Deve possuir painel frontal articulável, permitindo o acesso aos cordões sem expor as fibras conectorizadas internamente;

- Deve possibilitar terminação direta ou fusão, utilizando um mesmo módulo básico;

- Deve possuir bandejas de proteção de emendas ópticas (no máximo 2 por distribuidor óptico e em caso de fusão óptica);

- Deve possuir acessos para cabos ópticos pela parte traseira e lateral;

- O fabricante preferencialmente deverá apresentar certificação ISO 9001 e ISO 14001.

- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS DOS EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE A SEREM EMPREGADOS

Switch Camada 2 -  Borda - 24 portas – Tipo I

- A solução deve ser composta de um único equipamento, montável em rack 19” devendo este vir acompanhado dos devidos acessórios para tal, com arquitetura de chassis ou empilhável. No caso de chassis, desconsiderar os itens relacionados a empilhamento;

- Possuir fonte de alimentação interna que trabalhe em 100V-240V, 50/60 Hz, com detecção automática de tensão e freqüência;

- Possuir, no mínimo, 128 Gbps de Capacidade de Switching;

- Possuir a capacidade de encaminhamentos de pacotes, de no mínimo 130 Mpps utilizando pacotes de 64 bytes;

- Detecção automática MDI/MDIX em todas as portas;

- Possuir porta de console com conector RJ-45 ou DB9 macho.

- Possuir leds indicativos de funcionamento da fonte de alimentação, link e atividade das portas;

- Possuir 20 portas 10/100/1000 BASE-T ativas simultaneamente, com conector RJ-45;

- Possuir 4 (quatro) interfaces Gigabit Ethernet baseadas mini-GBIC, devendo um mesmo mini-GBIC-Slot suportar interfaces 1000Base-SX, 1000Base-LX e 1000BASE-LH não sendo permitida a utilização de conversores externos;

- Todas as interface Gigabit Ethernet acima devem funcionar simultaneamente;

- Suportar a instalação de 2 portas 10 Gigabit Ethernet, devendo todas as portas dos itens anteriores e estas portas 10-Giga funcionarem simultaneamente. Devem ser suportados transceivers ópticos do tipo XFP ou SFP+;

- Devem ser suportados os padrões 10GBASE-SR e 10GBASE-LR;

- Permitir empilhamento de até quatro equipamentos e gerência atráves de um único endereço IP;

- Todas as interfaces ofertadas devem ser non-blocking;

- Deve armazenar, no mínimo, 8.196 (oito mil cento e noventa e seis) endereços MAC;

- Implementar interfaces Ethernet (IEEE 802.3, 10BASE-T), Fast Ethernet (IEEE 802.3u, 100BASE-TX), Gigabit Ethernet (IEEE 802.3z, 1000BASE-X e IEEE 802.3ab, 1000BASE-T);

- Implementar agregação de links conforme padrão IEEE 802.3ad com, no mínimo, 128 grupos, sendo 8 links agregados por grupo;

- Implementar agregação de links conforme padrão IEEE 802.3ad com suporte a LACP;

- Implementar jumbo frames em todas as portas ofertadas, com suporte a pacotes de até 9216 Bytes;

- Implementar Proxy-ARP;

- Implementar IGMP v1, v2 e v3 Snooping.

- Implementar MLD snooping;

- Implementar DHCP/Bootp relay;

- Implementar Spanning-Tree (IEEE 802.1d), Rapid Spanning Tree (IEEE 802.1w) e Multiple Instance STP (802.1s);

- Implementar a configuração de Multiple Spanning Tree Protocol.

- Implementar funcionalidade vinculada ao Spanning-tree onde é possível designar portas de acesso (por exemplo onde estações estão conectadas) que não sofram o processo de Listening-Learning, passando direto para o estado de Forwarding. No entanto, as portas configuradas com esta funcionalidade devem detectar loops na rede normalmente;

- Implementar 4094 VLANs por porta, ativas simultaneamentes, através do protocolo 802.1Q;

- Implementar IEEE 802.1ab Link Layer Discovery Protocol (LLDP);

- Implementar LLDP-MED (Media Endpoint Discovery);

- Implementar roteamento estático com suporte a, no mínimo, 32 rotas;

- Implementar TACACS+ e RADIUS;

- Implementar os seguintes grupos de RMON: History, Statistics, Alarms e Events;

- Implementar sFlow V5 ou Netflow V5,;

- Implementar a atualização de imagens de software e configuração através de um servidor TFTP;

- Suportar múltiplos servidores Syslog;

- Implementar ajuste de clock do equipamento utilizando NTP com autenticação;

- Implementar Port Mirroring, permitindo espelhar várias portas para uma porta;

- Implementar RSPAN (Remote Mirroring), permitindo espelhar o tráfego de uma porta ou VLAN de um switch remoto para uma porta de um switch local (porta de análise);

- Implementar gerenciamento através de SNMPv1, v2c e v3;

- Implementar cliente e servidor SFTP;

- Implementar gerenciamento via web com suporte a HTTPS/SSL;

- Implementar Rate limiting;

- Implementar a leitura, classificação e remarcação de QoS (802.1p e DSCP);

- Implementar 8 filas de prioridade em hardware por porta;

- Implementar classificação de tráfego para QoS em Layer 3 baseado em MAC origem e destino, IP origem e destino, TCP/UDP port, Diffserv, 802.1p;

- Implementar funcionalidade que permita que somente endereços designados por um servidor DHCP tenham acesso à rede;

- Implementar funcionalidade que permita que somente servidores DHCP autorizados atribuam configuração IP aos clientes DHCP (Trusted DHCP Server);

- Implementar ARP Attack Protection;

- Implementar limitação de número de endereços MAC aprendidos por uma porta;

- Implementar GVRP;

- Implementar travamento de endereços MAC, permitindo a adição estática de endereços para uma determinada porta ou utilizando os endereços existentes na tabela MAC. O acesso de qualquer outro endereço que não esteja previamente autorizado deve ser negado, permitindo o envio de trap SNMP;

- Implementar login de rede baseado no protocolo IEEE 802.1x, permitindo que a porta do Switch seja associada a VLAN e ACL definida para o usuário no Servidor RADIUS;

- A implementação do IEEE 802.1x deve incluir suporte a Guest VLAN;

- Implementar múltiplos suplicantes por porta, onde cada dispositivo deve ser autenticado de forma independente;

- Implementar autenticação baseada em endereço MAC, através de RADIUS e através da base local do switch;

- Implementar ACLs em hardware, baseadas em critérios das camadas 2 (MAC origem e destino), 3 (IP origem e destino) e 4 (portas TCP e UDP), com suporte a endereços IPv6;

- Implementar funcionalidade que permita a execução de ACLs em um determinado horário do dia (time-based ACLs);

- Implementar políticas por usuário, permitindo que as configurações de ACL, QoS sejam aplicadas na porta utilizada para a conexão à rede, após a autenticação;

- Implementar a configuração de telefones IP de forma automática, permitindo a detecção do aparelho através OUI e a configuração de VLAN e QoS para a porta;

- Suportar integração com ferramenta de controle de admissão do mesmo fabricante que possibilite verificar, no mínimo, a presença e o estado (em execução e atualizado) de software antivírus, a presença de service packs e hotfixes de sistema operacional e a presença de software não autorizado, colocando em quarentena os clientes que não estejam em conformidade com a política de segurança;

- Deve implementar UDLD ou DLDP;

- Deve implementar WRR, SP e combinação de WRR + SP em uma mesma porta;

- Deve possuir certificação ANATEL conforme resolução 242;

- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS DOS MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA A SEREM EMPREGADOS

10.1.	Eletrocalhas

- Perfuradas, fabricadas em chapa de aço galvanizado nas dimensões 250X50X3000cm, com tampas, fixadas na laje.

- As curvas verticais, horizontais e “T” horizontal terão tampas em suas devidas conexões.

- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS DOS MATERIAIS PARA REDE ELÉTRICA A SEREM EMPREGADOS

11.1. Cabo Elétrico

- Fabricado segundo a norma NBR 13249;

- Para tensões de até 750 V;

- Deve possuir um condutor de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, com encordoamento flexível classe 4, isolação e cobertura de PVC para 70ºC;

- Com 2 condutores com seção nominal de 2,5 mm²;

- Sendo fornecido em rolos de 100 m.

11.2. Disjuntor

- Disjuntor Termomagnético;

- Unipolar com trava bi-estável;

- Com corrente: 16A;

- Com capacidade de interrupção de 5KA.

- CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA E MANUTENÇÃO

A garantia para o material ofertado, exceto os componentes do sistema de cabeamento estruturado, deverá ser de 2 (dois) anos no mínimo, a partir da data do Termo de Recebimento Definitivo.

Todo o material componentes do sistema de cabeamento estruturado, deverá ser de único fabricante e oferecer a garantia solicitada de no mínimo 25 (vinte e cinco) anos para os produtos e serviços fornecidos, e de performance para aplicações de rede.

Para os equipamentos ativos de rede a garantia será de no mínimo de garantia de 4 (quatro) anos, na modalidade “balcão”.

Qualquer serviço necessário deverá ser prestado nas instalações da AMTEC. Em caso de necessidade de reparo, este se dará preferencialmente nas instalações da AMTEC; em caso de impossibilidade, a remoção de material e os custos de transporte correrão por conta da contratada. A garantia deverá cobrir defeitos decorrentes de condições normais e próprias de uso, sendo a substituição de componentes defeituosos, realizada em até 72 (setenta e duas) horas, a partir da comunicação por parte da AMTEC, sem qualquer ônus para da AMTEC.

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

Somente será devido pela AMTEC, pelos serviços prestados pela empresa contratada, o valor apurado entre a data do aceite definitivo por serviço prestado até a data da emissãoda Nota Fiscal correspondente ao mesmo.

Apóa a entrega dos serviços prestados solicitados através da ordem de foencimento nas condições de funcionamento exigidos neste Termo de referência a AMTEC efetuará o pagamento mensalmente, observando-se os valores efetivamente gastos, respeitados os valores indicados na Proposta Comercial da empresa vencedora desta licitação.

Não haverá franquia, sendo que a AMTEC pagará pelos serviços efetivamente prestados no que se refere aos itens no anexo I deste Termo de Referência.

# ANEXO I – Planilha de Estimativa de Custo de Materiais e Serviços

| Item 01 - INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA COM MATERIAL E MÃO-DE-OBRA |
| --- |
| Descrição | Quant | Un | Preço Un | Preço Total |  |
| Adapter Cord | 1 | pç | R$ xxx | R$ xxx |  |
| Cabo UTP | 35 | m | R$ xxx | R$ xxx |  |
| Caixa de Superfície + Acessórios | 1 | vb | R$ xxx | R$ xxx |  |
| Canaleta plástica + Acessórios | 1 | vb | R$ xxx | R$ xxx |  |
| Eletroduto Flexível + Acessórios | 1 | vb | R$ xxx | R$ xxx |  |
| Eletrocalha em aço galvanizado + Acessórios | 1 | vb | R$ xxx | R$ xxx |  |
| Patch-cord | 1 | pç | R$ xxx | R$ xxx |  |
| Porta de Patch – Panel | 1 | pç | R$ xxx | R$ xxx |  |
| Porta de Switch | 1 | pç | R$ xxx | R$ xxx |  |
| Tomada RJ-45 Fêmea | 1 | pç | R$ xxx | R$ xxx |  |
| Serviços | 1 | vb | R$ xxx | R$ xxx |  |
| TOTAL GERAL | R$ xxx |  |
| TOTAL ESTIMADO DE PONTOS | R$ xxx |  |
| VALOR TOTAL | R$ XXX |
| Item 02 - INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA COM MATERIAL E MÃO-DE-OBRA |
| Descrição | Quant | Un | Preço Un | Preço Total |  |
| Cabo Elétrico | 105 | m | R$ xxx | R$ xxx |  |
| Caixa de Superfície + Acessórios | 1 | vb | R$ xxx | R$ xxx |  |
| Canaleta plástica + Acessórios | 1 | vb | R$ xxx | R$ xxx |  |
| Eletroduto Flexível + Acessórios | 1 | vb | R$ xxx | R$ xxx |  |
| Eletrocalha em aço galvanizado + Acessórios | 1 | vb | R$ xxx | R$ xxx |  |
| Terminais | 6 | pç | R$ xxx | R$ xxx |  |
| Disjuntor Monopolar 16A padrão Siemens | 1 | pç | R$ xxx | R$ xxx |  |
| Tomada Elétrica 2P+T | 1 | pç | R$ xxx | R$ xxx |  |
| Serviços | 1 | vb | R$ xxx | R$ xxx |  |
| TOTAL GERAL | R$ xxx |  |
| TOTAL ESTIMADO DE PONTOS | R$ xxx |  |
| VALOR TOTAL | R$ XXX |
| Item 03 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DE REDE LÓGICA COM MATERIAL E MÃO-DE-OBRA |
| Desescrição | Quant | Un | Preço Un | Preço Total |  |
| Adapter Cord | 1 | pç | R$ xxx | R$ xxx |  |
| Caixa de Superfície + Acessórios | 1 | vb | R$ xxx | R$ xxx |  |
| Canaleta plástica + Acessórios | 1 | vb | R$ xxx | R$ xxx |  |
| Eletroduto Flexivel + Acessórios | 1 | vb | R$ xxx | R$ xxx |  |
| Eletrocalha em aço galvanizado + Acessórios | 1 | vb | R$ xxx | R$ xxx |  |
| Patch-cord | 1 | pç | R$ xxx | R$ xxx |  |
| Porta de Patch – Panel | 1 | pç | R$ xxx | R$ xxx |  |
| Tomada RJ-45 Fêmea | 1 | pç | R$ xxx | R$ xxx |  |
| Serviços | 1 | vb | R$ xxx | R$ xxx |  |
| TOTAL GERAL | R$ xxx |  |
| TOTAL ESTIMADO DE PONTOS | R$ xxx |  |
| VALOR TOTAL | R$ XXX |
| Item 04 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DE REDE ELÉTRICA COM MATERIAL E MÃO-DE-OBRA |
| Descrição | Quant | Un | Preço Un | Preço Total |  |
| Caixa de Superfície + Acessórios | 1 | vb | R$ xxx | R$ xxx |  |
| Canaleta plástica + Acessórios | 1 | vb | R$ xxx | R$ xxx |  |
| Eletroduto Flexível + Acessórios | 1 | vb | R$ xxx | R$ xxx |  |
| Eletrocalha em aço galvanizado + Acessórios | 1 | vb | R$ xxx | R$ xxx |  |
| Disjuntor Monopolar 16A padrão Siemens | 1 | pç | R$ xxx | R$ xxx |  |
| Terminais | 6 | pç | R$ xxx | R$ xxx |  |
| Tomada Elétrica 2P+T | 1 | pç | R$ xxx | R$ xxx |  |
| Serviços | 1 | vb | R$ xxx | R$ xxx |  |
| TOTAL GERAL | R$ xxx |  |
| TOTAL ESTIMADO DE PONTOS | R$ xxx |  |
| VALOR TOTAL | R$ XXX |
| Item 05 – DESINSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE LÓGICA LOCAL |
| Descrição do Item Cotado | Quant | Un | Preço Un | Preço Total |  |
| Serviços | 1 | vb | R$ xxx | R$ xxx |  |
| TOTAL GERAL | R$ xxx |  |
| TOTAL ESTIMADO DE PONTOS | R$ xxx |  |
| VALOR TOTAL | R$ XXX |
| Item 06 - DESINSTALAÇÃO DE PONTO ELÉTRICO |
| Descrição do Item Cotado | Quant | Un | Preço Un | Preço Total |  |
| Serviços | 1 | vb | R$ xxx | R$ xxx |  |
| TOTAL GERAL | R$ xxx |  |
| TOTAL ESTIMADO DE PONTOS | R$ xxx |  |
| VALOR TOTAL | R$ XXX |
| Item 07 - INSTALAÇÃO DE BACKBONE OPTICO E CONECTORIZAÇÃO OU FUSÃO DE FIBRA OPTICA |  |
| Descrição | Quant | Un | Preço Un | Preço Total |  |  |
| Cabo de Fibra Óptica de 4FO Multimodo | 35 | m | R$ xxx | R$ xxx |  |  |
| Conector Óptico LC | 4 | pç | R$ xxx | R$ xxx |  |  |
| Cordão Óptico LC 1,5m | 4 | pç | R$ xxx | R$ xxx |  |  |
| Distribuidor Óptico para 24 Fibras ópticas com acopladores | 1 | pç | R$ xxx | R$ xxx |  |  |
| Caixa de Emenda para 4FO para Fusão de Fibra Óptica | 1 | pç | R$ xxx | R$ xxx |  |  |
| Serviço para Conectorização com certificação (cada FO) | 1 | pç | R$ xxx | R$ xxx |  |  |
| Serviço para Fusão com certificação (Cada FO) | 1 | pç | R$ xxx | R$ xxx |  |  |
| TOTAL ESTIMADO DE PONTOS | R$ xxx |  |  |
| VALOR TOTAL | R$ XXX |  |
| Item 08 – DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO |  |
| Descrição | Quant | Un | Preço Un | Preço Total |  |  |
| Projeto de ponto de rede lógica local com vistoria no local | 1 | und | R$ xxx | R$ xxx |  |  |
| Projeto de ponto de rede elétrica local com vistoria no local | 1 | und | R$ xxx | R$ xxx |  |  |
| VALOR TOTAL | R$ xxx |  |  |

# ANEXO II – Estrutura de Atendimento

CONDIÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Empresa:

Endereço:

Telefone: ( ) Fax: ( )

Nome do Responsável:

Telefone para Abertura de Ocorrências: ( )

# 1. ESTRUTURA NA GRANDE GOIÂNIA

Relacionar abaixo o(s) técnico(s):

| Lista dos Nomes Completos dos Técnicos | Documento de RG / Órgão Emissor |
| --- | --- |

OBS: JUNTAR NESTE ANEXO, PARA EFEITO DE COMPROVAÇÃO, CÓPIA (FRENTE E VERSO) AUTENTICADA DOS SEGUINTES DOCUMENTOS:

1 - Ficha de Registro de cada funcionário acima relacionado;

2 - Quadro de horários de trabalho.

# ANEXO III - PLANILHA DE PREÇOS DE SERVIÇOS

| PLANILHA DE PREÇOS |
| --- |
| Item | Serviços | Unid. | Preço Unit. | Quant. | Preço Total |
| 1 | Instalação de rede lógica com material e mão-de-obra | Ponto | R$ xxx | xxx | xxx |
| 2 | Instalação de rede elétrica com material e mão-de-obra | Ponto | R$ xxx | Xxx | xxx |
| 3 | Manutenção corretiva de rede lógica com material e mão-de-obra | Ponto | R$ xxx | Xxx | xxx |
| 4 | Manutenção corretiva de rede elétrica com material e mão-de-obra | Ponto | R$ xxx | Xxx | xxx |
| 5 | Desinstalação de ponto de rede lógica local | Ponto | R$ xxx | Xxx | xxx |
| 6 | Desinstalação de ponto elétrico | Ponto | R$ xxx | Xxx | xxx |
| 7 | Instalação de backbone optico e conectorização ou fusão de fibra optica | Ponto | R$ xxx | Xxx | xxx |
| 8 | Desenvolvimento de projetos para cabeamento lógico e elétrico | Ponto | R$ xxx | Xxx | xxx |
| TOTAL (ESTIMATIVA TOTAL PARA 12 MESES DE CONTRATO) | R$ xxx |

| QUANTIDADE DE PONTOS |
| --- |
| Item | Serviços | Unid. | Quant. |
| 1 | Quantidade de ponto de rede lógica local | Ponto | 1500 |
| 2 | Quantidade de ponto de rede elétrica local | Ponto | 3000 |
| 3 | Quantidade de Backbone de Fibra Óptica com fusão | Ponto | 10 |
| 3 | Quantidade de Backbone de Fibra Óptica com conectorização | Ponto | 10 |
| 4 | Quantidade de manutenção corretiva de rede lógica local | Ponto | 100 |
| 5 | Quantidade de manutenção corretiva de ponto de rede elétrica local | Ponto | 200 |
| 6 | Quantidade de desinstalação de ponto de rede lógica local | Ponto | 300 |
| 7 | Quantidade de desinstalação de ponto de rede elétrica local | Ponto | 400 |
| 8 | Quantidade de desenvolvimento de Projetos para Cabeamento Lógico e Elétrico | und | 10 |
| TOTAL (ESTIMATIVA TOTAL PARA 12 MESES DE CONTRATO) | R$ xxxx |

As demais cláusulas do edital permanecem inalteradas.

Os interessados poderão no horário das 08h às 12h e das 14h às 18h, nos dias normais de expediente, obter demais informações na PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Sala – Secretaria Municipal de Compras e Licitações, Paço Municipal - Av. do Cerrado, nº 999 - Parque Lozandes, Pilotis/ Torre Sul - Goiânia-GO. – FONE: (62) 3524-6320 -FAX: (62) 3524-6315.

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE GOIÂNIA, aos 21 dias do mês de junho de 2011.

### Marcela Araújo Teixeira

Pregoeira