                - SEGUNDO TERMO DE ALTERAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 342/2010 –

                - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, por intermédio da Comissão Geral de Licitação, tendo em vista o que consta do Processo nº. 41596201/2010, oriundo da Secretaria Municipal de Saúde - SMS e nos termos da Lei Federal n°. 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, AVISA aos interessados que o PREGÃO PRESENCIAL Nº 342/2010 - SRP, com abertura prevista para o dia 17 de janeiro de 2011, às 09h30min, FICA ADIADO para o dia 04 de fevereiro de 2011, às 09h30mim, motivado pela necessidade de alteração do edital, conforme segue:

• O subitem 9.4 – Relativamente à Qualificação Técnica passa a vigorar da seguinte forma:

9.4 - RELATIVAMENTE À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

9.4.1 - Apresentar atestado de capacidade técnica, que comprove já haver a licitante fornecido materiais pertinente(s) ao objeto desta licitação, emitido por pessoa(s) jurídica(s) de direto público ou privado;

9.4.2 -  Apresentar Certificado de Registro do produto, emitido pela ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, vinculada ao Ministério da Saúde, ou cópia autenticada da publicação no “Diário Oficial da União” com despacho da concessão de registro, referente a cada produto ofertado, ou declaração de isenção de registro relativamente ao registro de produto. (exceto para os itens: 07, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 52, 58, 59, 60, 61 e 64).

9.4.3 - CERTIFICADO de Boas Práticas de Fabricação e Controle por linha de produção/produtos, emitido pela Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, conforme exigência da Portaria Federal nº. 2.814 de 29/05/98 (art.5º) e Portaria da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Goiânia nº. 0574/2009 de 08/12/2009 (art. 1º). (exceto para os itens: 07, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 52, 58, 59, 60, 61, 62, 63 e 64).

9.4.4 -   Carta de Apresentação da documentação da licitante, assinada por diretor, sócio ou representante da empresa licitante com poderes para tal investidura devidamente comprovada, contendo informações e declarações conforme ANEXO VI deste edital;

9.4.5 -  Certificado de Aprovação ou Registro emitido pelo INMETRO, para os itens 01 e 17.

• No Anexo I – Termo de Referência, o item 01 passa a vigorar da seguinte forma:

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO OBJETO

Objeto: Aquisição de material permanente (aparelho aspirador cirúrgico, aparelho oxímetro, balança antropométrica, balança digital, dentre outros), para atender as Unidades de Saúde da SMS, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos, para inclusão no Sistema de Registro de Preços.

| Item | Unid. | Quant. | Especificação | Valor Unitário R$ | Valor Total R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Unid. | 50 | APARELHO ASPIRADOR CIRURGICO PORTATIL, funcionamento através de diafragma e isento de óleo. Micro-filtro de linha e na descarga de ar. Bomba vácua aspiradora de funcionamento contínuo e silencioso; compressor de no mínimo 1/4 HP, e rele térmico de proteção; capacidade de sucção com regulagem de no mínimo 0 a 22 polegadas de Hg ; vacuômetro com escala de 0 a 30 polegadas de Hg, de fácil leitura. Alimentação elétrica: 220 V, freqüência de 60hertz. Rotação de 1750 rpm e pressão máxima de 40lbf/pol (2,8 bar); com sistema eletrônico de proteção contra extravasamentos de líquidos, com alarme audiovisual que desliga automaticamente o motor quando o frasco atinge sua capacidade máxima e com sistema de segurança que impede que o equipamento seja religado sem que o frasco seja esvaziado; com lâmpada piloto para indicação de ligado geral. Montado em móvel com pedestal de estrutura de aço, com pintura eletrostática e tratamento antiferruginoso, apoiada sobre 4 rodízios de no mínimo 2 a 4 polegadas de diâmetro, com freio. Deverá possuir caixa de proteção do conjunto motor em plástico resistente, suporte para duas cânulas. Com pedal de acionamento elétrico, para uso intermitente/contínuo. Painel de seleção e indicação do modo de operação. Acompanha: um frasco coletor de 5 litros ou 2 frascos de 2,5 litros cada, leves, resistentes a impactos e altas temperaturas (121° C), de plástico autoclavável, graduados em alto relevo e 2 cânulas. O frasco deverá possuir tampão em silicone, de fácil desmontagem e limpeza, que permita vedação hermética. Conexão tipo “engate rápido” para facilitar a remoção do frasco coletor. Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação. O fornecedor deverá apresentar Registro no Ministério da Saúde, na ANVISA, certificado do INMETRO e manual de instrução em português. O fabricante do equipamento deverá possuir assistência técnica, incluindo reposição de peças, em Goiânia – GO. O fornecedor deverá ser responsável pela instalação do equipamento e treinamento do corpo clínico da Unidade. |  |  |

As demais cláusulas do edital permanecem inalteradas.

Os interessados poderão no horário das 08h às 12h e das 14h às 18h, nos dias normais de expediente, obter demais informações na PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Sala – Comissão Geral de Licitação, Paço Municipal - Av. do Cerrado, nº 999 - Parque Lozandes, Pilotis/ Torre Sul - Goiânia-GO. – FONE: (62) 3524-6320 -FAX: (62) 3524-6315.

COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE GOIÂNIA, aos 24 dias do mês de janeiro de 2011.

## Econ. Paulo Roberto Silva

### Pregoeiro