                - TERCEIRO TERMO DE ALTERAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 342/2010 –

                - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, por intermédio da Comissão Geral de Licitação, tendo em vista o que consta do Processo nº. 41596201/2010, oriundo da Secretaria Municipal de Saúde - SMS e nos termos da Lei Federal n°. 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, AVISA aos interessados que o PREGÃO PRESENCIAL Nº 342/2010 - SRP, com abertura prevista para o dia 04 de fevereiro de 2011, às 09h30min, FICA ADIADO para o dia 02 de março de 2011, às 14h30mim, motivado pela necessidade de alteração do edital, conforme segue:

• O subitem 9.4 – Relativamente à Qualificação Técnica passa a vigorar da seguinte forma:

9.4 - RELATIVAMENTE À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

9.4.1 - Apresentar atestado de capacidade técnica, que comprove já haver a licitante fornecido materiais pertinente(s) ao objeto desta licitação, emitido por pessoa(s) jurídica(s) de direto público ou privado;

9.4.2 -  Apresentar Certificado de Registro do produto, emitido pela ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, vinculada ao Ministério da Saúde, ou cópia autenticada da publicação no “Diário Oficial da União” com despacho da concessão de registro, referente a cada produto ofertado, ou declaração de isenção de registro relativamente ao registro de produto. (exceto para os itens: 07, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 52, 58, 59, 60, 61 e 64).

9.4.3 - CERTIFICADO de Boas Práticas de Fabricação e Controle por linha de produção/produtos, emitido pela Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, conforme exigência da Portaria Federal nº. 2.814 de 29/05/98 (art.5º) e Portaria da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Goiânia nº. 0574/2009 de 08/12/2009 (art. 1º). (exceto para os itens: 07, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 52, 58, 59, 60, 61, 62, 63 e 64).

9.4.4 - Alvará Sanitário (ou Licença Sanitária) da empresa licitante, expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, tal como exigido pela Lei Federal n.º 6.360/76, Decreto Federal n.º 79.094/77 e Lei n° 5.991/73;

9.4.5 - Autorização de Funcionamento da empresa licitante, expedido pela ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária, conforme exigido na Lei n° 6.360/76, Decreto n° 79.094/77, Lei n° 9.782/99 e Decreto n° 3.029/99.

9.4.6 - Certificado de Aprovação ou Registro emitido pelo INMETRO, para os itens 01 e 17.

9.4.7 - Carta de Apresentação da documentação da licitante, assinada por diretor, sócio ou representante da empresa licitante com poderes para tal investidura devidamente comprovada, contendo informações e declarações conforme ANEXO VI deste edital;

• No Anexo I – Termo de Referência, o item 07 passa a vigorar da seguinte forma:

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO OBJETO

Objeto: Aquisição de material permanente (aparelho aspirador cirúrgico, aparelho oxímetro, balança antropométrica, balança digital, dentre outros), para atender as Unidades de Saúde da SMS, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos, para inclusão no Sistema de Registro de Preços.

| Item | Unid. | Quant. | Especificação | Valor Unitário R$ | Valor Total R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07 | Unid. | 2.000 | BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL (para uso dos ACS) - Balança portátil específica para trabalho de campo (não pode pesar mais que 4 kg); - Destinada à pesagem de pessoas adultas na posição ereta; - Apresenta função “mamãe-bebê”; - Alimentação por pilha ou bateria de lítio; - Indicador de pilha/bateria fraca; - Desligamento automático; - Visor de cristal líquido de fácil visualização; - Capacidade máxima de, no mínimo, 150 kd; - Sensibilidade mínima de 100g; - Indicador de sobrecarga, isto é, caso haja sobrecarga de peso, a balança deve indicar erro ao invés de demonstrar o peso alterado; - Base ampla e estável para o posicionamento do indivíduo em pé; - Não deve incluir bioimpedanciometria, para não excluir gestantes e portadores de marcapasso das aferições; - Deve ser de material resistente a impacto (exemplo: não pode ser de vidro temperado); - Deve incluir as pilhas ou baterias de lítio necessárias para seu funcionamento; - Deve apresentar manual de instruções de fácil leitura e compreensão para o uso do aparelho; - Deve incluir caixa ou outra embalagem para seu armazenamento e transporte; - Possuir assistência técnica pelo menos na maioria das capitais das Unidades Federativas; Deverá vir acompanhada de uma bolsa com alça para transporte. Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação. |  |  |

As demais cláusulas do edital permanecem inalteradas.

Os interessados poderão no horário das 08h às 12h e das 14h às 18h, nos dias normais de expediente, obter demais informações na PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Sala – Comissão Geral de Licitação, Paço Municipal - Av. do Cerrado, nº 999 - Parque Lozandes, Pilotis/ Torre Sul - Goiânia-GO. – FONE: (62) 3524-6320 -FAX: (62) 3524-6315.

COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE GOIÂNIA, aos 17 dias do mês de fevereiro de 2011.

### Marcela Araújo Teixeira

Pregoeira