TERMO DE ESCLARECIMENTO DO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2010

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, por intermédio do seu Pregoeiro, tendo em vista o que consta do Processo nº 38833162/2009, nos termos da Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores, diante da dúvida expressa em documento encaminhado a esta Comissão, por licitante interessado em participar da licitação em tela, presta esclarecimentos, conforme segue:

Perguntas:

Referente ao item 01 do Anexo I – Termo de Referência

- O entendimento que o servidor corporativo para banco de dados deverá possuir pelo menos uma console HMC (Hardware Management Console) para atendimento das funcionalidades descritas está correto?

- Ao apresentarmos na proposta, no mínimo, o sistema operacional IBM i em sua versão 6.1 com número ilimitado de usuários para acesso interno, atenderemos as prerrogativas técnicas para o servidor corporativo de banco de dados?

- O entendimento de que o servidor corporativo para banco de dados deverá possuir em sua composição o produto “BRMS – Backup and Recovery Media Services” com seus respectivos opcionais para execução das funcionalidades exigidas, além do pré-requisito “Media and Strorage Extension” em sua versão mais atual disponibilizada pelo fabricante está correto?

- Quanto ao licenciamento exigido para a solução a ser ofertada, entendemos que em virtude da unidade de strorage estar conectada ao servidor com os sistemas operacional IBM i e linux, em suas respectivas partições lógicas, a referida unidade de armazenamento deverá suportar e estar obrigatoriamente licenciada para conexão com os sistemas operacionais citados. Este entendimento está correto?

- Quanto ao dispositivo de backup/ restore, entendemos que a unidade padrão LTO-4 deverá possuir interface de comunicação Fiber Channel (FC) e possuir todos os componentes e acessórios necessários para sua montagem em rack padrão 19”, além é claro, de vir acompanhada de, no mínimo, 01 (um) cartucho de limpeza para manutenção do mesmo. Salientamos que tais características refletem a composição da solução disponível no mercado. Está correto este entendimento?

- Quanto ao componente de conectividade Switches SAN, entendemos que se ofertarmos o produto com 08 das 24 portas habilitadas de cada switche solicitado (uma vez que este valor representa o mínimo necessário para interligação dos ativos de toda a solução), com os respectivos conectores SFP e cabos Fiber Channel de 05 (cinco) metros LC-LC, estaremos atendendo, na íntegra as exigências do edital. Este entendimento está correto?

Respostas:

- Sim, está correto o entendimento. Há a necessidade de um console de hardware para gerenciamento do servidor – HMC.

- Conforme descrição técnica “o equipamento ofertado deverá possuir o sistema operacional IBM i na última versão disponibilizada pelo fabricante, para um número ilimitado de usuários”. Se a versão do sistema operacional i 6.1 for a última disponibilizada pelo fabricante a resposta é sim, será atendido as exigências do edital.

- Sim, o entendimento está correto.

- Sim, o entendimento está correto.

- Sim, conforme descrição técnica “O equipamento servidor deverá possuir a capacidade de armazenamento em fita, devendo conter 1 (uma) unidade padrão LTO4 (Linear Tape Open), com taxa de armazenamento de 800 (oitocentos) Gigabytes sem compressão e 1,6 (um vírgula seis) Terabytes com compressão. Essa unidade padrão LTO4 deverá estar contida dentro de uma biblioteca de fitas capaz de gerenciar até 24 (vinte e quatro) mídias. Deverá acompanhar 24 (vinte quatro) mídias de fitas LTO4”. Todo equipamento de fita sempre vem acompanhado de uma ou mais fita de limpeza. A empresa vencedora deverá fornecer também um conjunto de 24 fitas para uso conforme consta na especificação técnica. Nesta mesma especificação há a descrição que todos os equipamentos devem ser montados e possuir funcionalidades, sendo assim todas as conexões de fibra devem estar adequadas a solução completa.

- Conforme descrição técnica o servidor corporativo deverá possuir 2 (dois) switches  SAN 24 portas fiber channel de 8Gb/s, conectores SFP, padrão rack 19”, cabos fiber channel inclusos. Todas as 24 portas dos 2 switches deverão estar disponíveis para uso.

Os interessados poderão no horário das 08h às 12h e das 14h às 17h, nos dias normais de expediente, obter demais informações na PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Sala – Comissão Geral de Licitação, Paço Municipal - Av. do Cerrado, nº 999 - Parque Lozandes, Pilotis/Torre Sul - Goiânia-GO. FONE/FAX: (62) 3524-6320/6315.

COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, aos 29 dias do mês de abril de 2010.

## Econ. Paulo Roberto Silva

### Pregoeiro